# 配电及其用电工程的自动化运行维护论文_党帅

(贵州黔元隆安装工程有限公司 贵州省贵阳市 550001)

摘要：现如今，我国的经济在不断的发展，社会在不断的进步，我国综合国力在不断的加强，电力已逐步成为人们日常生活的必需品，带动了电力行业的发展，一定程度上促进了国民经济的发展。电气自动化技术在电力工程技术的改造中起到重要作用，能有效地实现输配电与用电工程的数字化、智能化与信息化，提升电力系统稳定与高效的运行。基于此，本文将配电及其用电工程自动化运行作为研究对象，通过对其必要性的阐述，进而对自动化运行现状展开了分析，最后提出了相应的维护措施，以期能够为电力系统实现自动化和智能化运行提供借鉴。

关键词：配电;用电工程;自动化运行;运行维护

引言

现阶段，在电力系统中输配电和用电工程得到了非常广泛的应用，主要是因为其能够有效满足当前智能化信息社会的供电需求，可以为社会生活和生产提供安全可靠的技术。同时该技术主要是基于现代信息技术、信息设备以及通信技术的前提下构建的，能够实时跟踪和监测配电网的运行状况，所以这样就能够对电力企业进行高效率的管理，确保输配电的高效性，用户用电的方便、快捷以及安全性。

1 配电及其用电工程实现自动化的必要性

1.1 提高配电管控水平

在电力工程使用自动化技术有利于对整个工作进程进行监督和管理，及时了解电力系统的运行状况，同时对系统中的相关数据信息进行合理的分析，以强化对电力工程中的配件控制水平[1]。通过自动化技术及时了解输配电工程的相关流程，进而及时发现电力工程中出现的问题并提出解决措施，确保用电工程能够稳定、高效的运行。

1.2降低用电工程资源消耗

自动化技术在配电及其用电工程中的应用使整个电力工程的运行程序都得到的简化，设备和资源的损耗也有所下降，通过自动化将电力输送控制在合理范围内，自动根据实际的用电情况输送相应功率的电力，使得电力的输送科学、合理，对资源消耗有着良好的控制效果。

1.3 提高故障排查效率

以往的用电系统在运行的时候会出现功率过大断电、输送中断等问题，为了解决这些问题，当前电力系统通过自动化技术对配电进行自动控制判断，大大降低了系统故障率，同时也使得系统的运行安全度和效率得到了大大的提升[2]。系统设备自动化功能的增加为电力运行的故障预警工作提供了便利，维护人员根据系统的故障预警寻找故障部位，及时的排除故障，保证系统正常运行。

2 当前输配电及用电工程自动化维护过程中存在的问题。

2.1 专业人才较少

目前由于专业人才的缺失，是我国电力自动化技术的发展，仍然存在着低水平的状态，由于我国电力工程自动化技术起步晚，人才匮乏，用电需求不断增加，传统的电力运行机制已经无法满足目前运行的需求，因此输配电工程自动化也成了电力工程未来发展的重要方向，明确了这一观点，就必须要保证相关技术资源能够得到有效的应用，推荐技术革新，现有的工程技术很难满足电力自动化的需求，为了提升电力相关设备的研发力度，我们必须要培养专业的人才，为各项新技术的推广做好保障。

2.2 管理方法存在问题

目前自动化技术在配电工程中的使用还需要进一步的落实，大量的配电工程需要自动化技术作为支撑，而一些原有低劣的管理方式制约了配电工程效率的提升。因此技术层面的问题仍然需要有科学的制度来做支撑和管理，否则自动化技术无法得到有效的推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在管理方面，由于对自动化技术的管理研发存在着很多缺陷，很难满足技术管理控制的要求，无法为配电工程提供更加有效的管理措施知识，很难适应自动化技术的发展趋势，在技术研发推广的过程中，人们由于对于自动化技术存在着明显的认知不足，导致资源的综合性得不到有效的关注，技术研发缺乏经验支持和资金支持，因此很难达到系统性的推广。

2.3 电力输送损耗大

目前我国大部分地区的电网系统较为落后，因而供电技术有着很大的发展空间，在电网运行过程中由于无法实现对电网的科学化管理导致电力输送损耗较大，这一部分电力损耗需要用电者自身承担，并由企业承担这部分资金开支，因此电力输送过程中的电力损耗很容易造成资金的浪费[3]。

3 配电及用电工程自动化运行维护的优化措施

3.1 全面的进行技术的创新

为了实现配电工作的全自动化运行，和更加有效的管理和控制，管理人员应当充分考虑到实际情况以及当前市场的因素，比如设立一些专门的资金对自动化技术研究进行支持。在创新研发的过程里，应当鼓励积极与专业科研机构进行合作，努力争取当地政府的支持，尽可能多的获取各方面资源。同时，管理人员也应多多组织技术人员与科研院校、专业研究所进行交流与学习，或者合作研发。在研发工作展开过程中，应当利用好对方提供的研究数据与技术。也要加强管理方面、技术操作水平方面的交流。

3.2 提升技术人员的科学技能

科学技能的培养过程中，应当适应自动化技术的实际应用要求，促进更多技能可以在专业技术领域得到推广普及，满足自动化技术的维护管理需求[4]。在技术团队组建过程中，要定期组织相关技术人员的培训，提升技术人员的培训技能。而且要注重加强人员对于自动化应用价值的重视，使其在实际工作过程里可以发挥重要价值。

3.3 增强技术研发和技术维护工作的衔接

所有的技术人员都应当充分明确提高技术水平和综合能力对优化运维工作的重要性，在完成基本工作的前提下，还要把重点放在技术研发上，使研发工作满足运行维护的需求。技术研发需要增强对组织工作的关注，特别是在进行自动化运维措施实际的考察过程中，确保所得的数据信息具有准确性和有效性，从而保证技术研发工作的开展过程里，能够达到技术运维管理措施的运行标准，为配电运行维护工作提供有利支持[4]。技术研发工作的开展过程中，需要研发人员清晰的认识到新时期自动化工作的发展特征，以确保在技术研发工作的开展推荐过程里，能够满足配电工作的现实需要。

3.4 加强设备防潮和控制

为了可以最大程度的延长电力设备在温湿度较高以及恶劣天气的环境条件下的使用寿命，技术人员可以参考设备运行图，再根据现实的情况做具体分析，采取针对性的措施做好电力设备的控制工作和防潮工作。例如在初期设计的过程当中，就选择质量比较的材料作为外壳材料的选择，这样可以有效增加散热器两边的面积，增加散热的效率。还可以利用导热膏或空调，以提高整体设备的散热性能。为了可以防止电力设备在运转过程里出现漏电缺电或短路的情况，工作人员应当在设备重点部位提前做好密封或灌封等的防潮工作。

4 结束语

如今人们的生活工作以及社会经济的迅速发展，对于电力能源的需求极为迫切，需求量也在逐年上升，电力网络也正面临着更大的运行压力，配电系统的自动化发展道路也更为清晰明确，就是为了确保电力系统的正常运营，防止出现不稳定因素。所以，要充分认识到配电管理工作中的不足和缺陷，采取合理的举措加以弥补，提高管理能力和运营水平。

参考文献：

[1]顾宝春浅谈电力系统中配电自动化及管理[J].科技创业家，2014，15（8）200.

[2]罗兴，周冬旭提升配电自动化实用化管理的措施与建议[J]电力安全技术，2015，26（8）100.

[3]姜治国.输配电及其用电工程自动化运行[J].科技创新与应用，2018（25）：77～78.

[4]王桦.输配电及其用电工程自动化运行研究[J].科技风，2018（23）：195.

论文作者:党帅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/518d30a32ac54cbf8f18bc71.html