# 建筑电气设计中强电系统设计研究论文_矫龙飞

国网经济技术研究院有限公司徐州勘测设计中心 江苏徐州 221005

摘要：随着社会的发展，城市化进程不断加快，推动建筑行业电气工程的发展，有助于提高施工建设技术水平，有助于提高人民群众的生活水平。科学技术的发展对强电系统信息化和现代化有着积极的影响。对施工技术人员来说，在强电系统设计时，要充分了解强电系统的内容，有针对性的将现代化技术应用到建筑施工设计中去。现代建筑构造和人们的生活环境和用电息息相关，建筑内部的电气设计强度体现整体建筑的现代化程度，所以，要加强建筑内部电气系统的设计，充分了解电气设计的主旨，并进行科学合理的操作，满足现代化强电设计的要求。

关键词：建筑电气；设计；强电系统设计

一、强电系统设计的概况

目前，社会经济正在高速发展，随之同时，强电系统设计也获得明显的进步，为我国建筑电气化奠定基础。随着电气智能化和自动化水平的提高，强电系统设计不断深入，并且专业程度得到不断的提高。设计人员将采集分析系统转变为控制系统，进而成就了远程监控。通过自动监控实现系统之间的自动连接和自动通信。

现代建筑电气设计划分为两种，一种是强电设计，另一种是弱电设计。根据电力强度的大小划分为强电和弱电，强电系统指的是电力经电网达到电气设备的过程所使用的系统，作用在于为家用设备提供电力。强电的功能主要在于提供动力能源，合理配置和设计强电系统，可减少强弱电磁场的排斥和影响，进而减少用电成本。强电设计的内容包括：高压配电系统、低压配电系统、动力照明干线系统、配电箱系统、导线电缆敷设等，要求达到可靠、灵活、安全的要求。高压配电系统作为工程配电的源头，必须保证其正常运作，否则则会导致工程断电。所以必须选择合格可靠的成品。低压配电系统在民用建筑电气设计中占据核心位置，由树干式配电和放射式配电组成。这些子系统在整个建筑中起着不可替代的作用，形成重要的基础系统。强电电压极高，可到达上千单位，因此需经过变压设备成为低压方可使用。必须对强电系统设计进行更加严格的管理，为电气设计开展提供基础的条件，同时还为建筑电气的完善提供了有力的保障。在设计强电系统的过程中必须按照三个原则进行。①必须做好设计前的准备工作，对设计图纸进行审查和会审；②必须加强设计过程中的技术交底工作。合理配置设计人员和施工人员；③必须对每一项工序的开展进行严格的检查，包括设备、材料和其他物资。确保工序符合科学原则。强电系统设计合理科学具有极其重要的意义，可有效地消除电气设计的自身障碍，可减少甚至避免设计故障。目前，许多设计均以创新作为评估强电系统设计的重点标准。主要原因在于强电系统是电气设计的主体内容，并且随着现代智能化水平的不断提高，弱电系统难以满足社会的需求。现代建筑的发展必须以电气的完善作为发展的条件和前提。

二、当前建筑电气工程设计中存在的问题

1、用电负荷标准与变配电系统设计中存在的问题。目前我国的一二类型建筑用电负荷量已经达到了每套4千瓦，三四类型建筑则达到了每套6千瓦。但是在住宅配线和配电室等方面，并没有作出明确的设计，对电气工程带来一定的安全隐患。我国设计部门提供的建筑电气工程设计图纸并没有对变配电系统的设计。使工程施工存在部分损失，致使二次设计。

2、照明系统与供电系统设计中存在的问题。现在我国建筑电气工程配电箱安装的标准还没有达到要求，所以一些配电箱的安装缺乏规范的管理，很可能产生漏电现象，影响人民日常的生产生活。建筑照明系统也存在不小的问题，比如在电气施工过程中，没有预留管道井；部分施工使用白炽灯代替节能灯，减少施工的成本。这些问题严重影响电气施工工程的质量，更严重者威胁到人民的生产生活。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、强电系统设计问题的解决措施

想要提升建筑电气设计中强电系统的设计水平，其相关设计人员就必须要极为深入的了解人们的物质以及精神等层面的需求。建筑设计单位要制定和人们需求相对应的图纸，把配电设施的科学性调升一个档次，同时还要把节能环保等设计理念融入到其设计的各个环节之中，调整其建筑设施内部电源以及插座的数量。在布置电源线路时，还应当选择出相对应的电源线进行施工，加大对节能灯的使用程度，从根源上减少各类电力能源的损耗。确保其强电系统设计的科学性，补充其电气设计方案的内容，完善相关的设计方案，用最快的速度去处理各类问题，减少经济损失。

1、总负荷的计算

工作人员们受到其自身专业素养的影响，其对变压器的选择重视程度低下，且其所选择的变压器科学性低下，这就影响到电力总负荷计算工序的开展，无法确保其总负荷计算数值的精确性，在该种状况下，干变容量很容易产生过大的现象，同时还会产生资源层面上的损耗问题。对此，在实际的施工过程中，工作人员必须要合理的选择变压器的类型。一般来说，民用变压器的最适负载率大约为50~70%左右，在实际的建筑设施电气设计过程中，使用单位面积负荷法对相关的数值进行计算，这种计算方式所推算出的数值准确性较差，需要在后续的施工中，对其数值重新进行复查处理。通常，电力的标量关系会被分成三种，其分别是有功功率、无功功率和视在功率。想要精确的计算总负荷数值，就需要正确的分辨出其关系。首先，视在功率。简单来说，就是把单个的视在功率融合成为一体，其过程的计算流程带有一定的矢量性。对于功率的描述其实可以用负数来表示，负数中的模其实也就可以当于视在功率，在负数的实部部分则是可以用有功功率来表示。

2、线路保护

中性线与接地保护线之间的选择，可能中性线的选择多是用于住宅楼或是办公楼之类的照明线路，主要为三大一小的电力电缆。在这种设计中最关键的就是要注意其线缆的截面的面积应该在相线截面之上，最适合其采用的线缆型号是四芯的。在实际设计和操作的时候工作人员就经常把接地保护线的截面面积缩小，可能这样的做法原本是建立于节约的基础上的，但是这种节约在实际工作上其实是不需要的。现在普遍应用的小型空气断路器在实际工作中要有正确的电流等级安排的，其设计要保证在电流上下波动的时候还可以保障其正常的工作。在接地线路发生故障的时候，有保护装备的电路会根据其自身的保护装置启动自动跳闸切断回路，即使没有好的保护装备的电路也会根据通过电流的大小来启动自我保护设置———跳闸。当断路器的设备达不到要求的时候，就有要靠上一级设备来进行跳闸动作，这就需要在相线和接地保护线中加大其电流量。线路保护的电气系统设计需要结合实际的建筑物电气系统实际需求，优化线路保护装置的选择。

结束语

综上所述，随着社会的发展和进步，建筑电气工程也在逐步提高自身的水平，从而更高地满足人们的生活需求。在专业人员的角度，建筑电气设计中的强电系统设计比较复杂，需对设计的准则予以熟练灵活的掌握方可完善设计方案。实际而言，现代建筑中人类的居住环境和电气工程息息相关，电气化程度反映着现代建筑的专业水平和城市的文明水平。相关工作人员必须完全了解并且意识到对于电气工程的重要性，在施工中，也必须严格依照设计规定去施工，把每个环节都做好，因此，必须对建筑电气系统设计予以高度的重视，并且需把科学合理的科技灵活运用于强电系统的设计中，从而提高我国现代建筑的电气化水平，为我国城市建设和绿色环境建设做贡献。

参考文献：

[1]刘钦荣.浅析电气安装中强电施工需注意的问题[J].城市建设理论研究（电子版），2012（16）：75-77.

[2]李立强.浅谈建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].陕西建筑，2011（01）：132-133.

论文作者:矫龙飞

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51a5432d59bc3dddc785c3b2.html