# 分析OTN技术在电力通信网中的应用论文_赵慧群

摘要：OTN 技术在当前电力通信网建设过程中的应用，不仅可以打破传统电域和光域限制，还能提升传输系统的安全稳定性。随着电力通信网业务需求的不断增长，将 OTN 技术引入光传输体系构建中，能有效解决电层与光层的调度组网问题。本文针对OTN技术在电力通信网中的应用展开研究,为推动电力通信网的发展作出努力。

关键词:OTN技术;电力通信网;应用

OTN 技术是在波分复用的基础上，综合了SDH 的优势，形成的新一代传送网络，其技术继承了 SDH 和 WDM 的双重优势，具有大容量传输、光层组网灵活、适配多种业务、完善的网络维护和管理等特点。OTN 技术的应用促进了电力通信网安全性的提高，在诸多通信网区域中提供互联规范，起到有效的兼容作用，进而增强了通信网络的通信能力。电力通信网作为电网系统的主体构成，其在运行上的要求更为严格和专业，而 OTN 技术的应用，既使电力通信网的需求得到了满足，同时也将通信网的服务范围大大拓宽了，使电力通信网的运行得到了简化，电力企业借助 OTN 技术，促进通信网运行不断趋向完善。

1.OTN 技术的优势

1.1透明传输。

OTN 技术旨在保证通信正常运行，将用户信息透明化。OTN 技术根据速度差异来分类，当其受到广泛运用时，用户信息能够得到较好的保护。随着透明传输的盛行，社会经济与精神文明建设速度提升。此类传输真实性高，促使 OTN 技术呈现良好的发展态势。

1.2强大的维护管理能力。

OTN 技术具有监控通信设备内部状况的功能，如果设备内部产生问题，则 OTN 技术能立即实现维护，保证网络通信的安全性。其次，OTN 技术与大量设备相兼容，适应能力强，为日后发展创造更为广阔的空间。

1.3增强保护能力。

虽然大量的先进设备能够提升网络传输速度，打破传统网络通信的局限性，但是 OTN 技术能提升传输距离，保证社会经济稳步提高。通过 OTN 技术所具有的增强保护功能，传播速度不仅加快，同时保持运行稳定，维护社会通信秩序。

2.OTN技术在电力通信网中的应用分析

现阶段，网络通信技术得到了极大的发展，电力通信网的发展速度也越来越快，电力通信传输网在网络信息的传输方面发挥着更为重要的作用，并得到了极大的发展和壮大，在这一过程中通信业务的数量也在不断增加，而且通信带宽也在逐渐增大，对 OTN 技术的需求在持续增加。OTN 技术在提高电力通信网的传输速度方面发挥着巨大作用，可以完成各项信息在电力通信网中的传输，这是 OTN 技术最明显的优势。将 OTN 技术运用于电力通信网中，可以使组网变得更加灵活，满足通信网 IP 业务的需求，同时大大简化通信网的复杂程度。

2.1组网结构

OTN 技术一般情况下使用汇聚、接入以及核心的组网模式，让电力通信网在安全方面得到保证，还能让网络运维性得到提升。要想让大容量数据业务得到适应，需提升 OTN技术结构拓扑。对于宽带器出现容量不够的问题，需采取适当措施，如提高虚容器自身承载效率，让 OTN 技术应用的灵活程度得到升高，还让 OTN 技术应用范围得到扩展。要想组建更加可靠的组网，工作人员要从网络抗断纤能力的情况出发，让业务都集中在节点上得到处理。这也对工作人员的专业技术能力提出了更高的要求。因此要想保证组网效果，还需要加强管理工作人员，保证工作人员在规范操作的基础上，建立格型拓扑网络，从而能够让核心层得到安全支撑。

2.2设备选型

工作人员在设备选型工作中，需要对电力通信网中业务量、波长阻塞以及宽带容量等问题进行考虑，从而提高设备选型科学性，让 OTN 技术能够实现数据业务和语音业务。设备选型工作也需要遵守一定原则，如在传输波长级别高的信号时，需要选择光电混合的交叉设备，从而能够实现数据传输业务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要想实现信号能通过接口得到传输，则要完善对设备的综合控制，控制波长阻塞，避免影响正常使用光电设备。又如针对汇聚节点层面的业务，需要选择光交叉设备，能够在小容量汇聚任务的处理上，能够实现理想效果。这种设备便于维护，能够实现连续运行，但是不能长距离承载传输信号。因此，在使用光交叉设备的时候，需要考虑到这个特性，保证对接节点要调度在准确位置中，让故障发生率得到降低。工作人员可以灵活应用终端设备，从组网方式上让设备处理业务效率得到提高。隔离故障的时候，调度中心可以发挥作用，保证电力通信网络稳定运行。

2.3借助组网落实端口间高效运行

OTN技术在整合相关技术功能,规避相关技术缺陷方面具有明显的优势,所以其可以实现在技术或设备之间建立有效运行的安全通道,使线路传输的质量和效率更加有保证,其此项功能的发挥建立在组网模式的基础上,换言之OTN技术的组网模式可以使端口见联动、传输等功能的效率和质量等得到极大的改善,而且管理的有效性也可以得到保证,所以在将OTN技术应用于电力通信网中时通常将其设置于汇聚层、骨干层,使线路传输的稳定性得到提升,此项技术凭借其颗粒大的性能在设备搭建方面具有明显的优越性,而本地宽带网等网络设备对不同业务协调处理创造了条件,不同业务在传输的过程中重合的概率被明显的缩减,这对优化电力通信网的运行情况,使其更加理想的发挥性能具有重要的意义。

2.4借助分层扩大电力通信网覆盖范围

在网络通信工程得到快速发展的同时网络通信的覆盖面也迅速扩大,使网络通信群体增容的趋势逐渐明显,将OTN技术应用于电力通信网为电力通信网覆盖范围的无限扩大奠定了基础,OTN技术的分层模式以环形或逐步分层模式进行应用,应以用户群体作为选择的依据,但其在扩大网络覆盖面和提升运行效率方面的作用应积极肯定。在应用OTN技术时,使网络交叉连接的灵活性进一步提升,网状化已经成为网络结构发展的趋势,传统的保护方式如果继续使用将会使网络资源的利用效率无法达到较高的标准,而且保护规划设计的复杂程度也会大幅提升,使网状网的性能发挥受到较严重的限制,所以OTN技术在电力通信网中的应用在一定程度上也推动了保护方式的发展。

2.5OTN 技术的应用方式

传统电力通信网常用的光传输技术主要为SDH和 WDM，OTN 技术作为将来的发展方向，吸取了 SDH 和 WDM 的优点，又效弥补了二者的不足，成为电力通信网建设的迫切需求。SDH 网络通常处理的是 2.5Gbit/s 以下小颗粒业务的调度交换和保护，但随着业务容量需求越来越大，OTN技术已经可以支持 1Gbit/s 颗粒业务的调度交换和保护，将 SDH 作为 OTN 的服务客户，能解决目前 SDH 带宽小、适配和效率等方面的不足。OTN 还通过灵活的物理和逻辑接口、光电层交叉技术，丰富了 WDM 网络的组网能力，提高了网络的管理和监测能力，实现了业务的灵活传输调度，确保了通信网络的高可靠性和安全性。

目前 OTN 技术在电力通信网应用过程中以分层原则为主，OTN 设备将信息的汇集分为了骨干层、汇聚层和接入层，每一层都基于 OTN 技术，将信息有序汇集并传输到上一级通信网络中。根据实际传输容量需要，省公司、地市局和省 500kV变电站作为重要节点均需要配置 OTN 设备，确保下级数据的汇聚以及同级网络间的业务交叉传输，其中将部分变电站作为 OLA，可以提高信号传输可靠性。骨干层组网过程中，通常选用较为可靠的网络型组网方式，这有利于提高光纤资源的有效利用率，使业务光方向更加的丰富，大大提高了网络调度和维护的灵活性。

3.结论

通过上述分析可以发现,现阶段人们已经认识到OTN技术的优越性,并将这种同时具备光网技术和基本线路技术的符合性技术应用于电力通信网中,有意识的提升电力通信网的安全性和可靠性,使电力通信网的运行效率和容错能力等得到有效的提升,应积极推广应用。在今后的发展中，电力企业务必要根据自身企业及行业发展的实际情况，对技术手段予以创新和改进，同时，这也是我国电力通信行业的发展趋势。

参考文献：

[1]林瑶.浅议传送网技术在电力通信网的应用与发展[J].中国新通信,2017(07).

[2]刘冬彦.信息通信传输中 OTN 技术应用研究[J].中国新通信,2018(5):8.

论文作者:赵慧群

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51b1c1380b94ab0040961a0d.html