# 屋面卷材防水渗漏的原因及预防措施论文_邢莉平

邢莉平

(哈尔滨诚达工程投资咨询有限公司)

摘要：建筑工程中屋面的材料是影响整个建筑工程的重要因素，从现如今的屋面卷材上看，出现渗漏的现象比较明显，给房建工程的进行带来一定的问题。另外，卷材的应用范围和应用程度相对较广，主要以防水性为基础和关键。所以，相关的建设工作人员需要对屋面卷材的防水渗漏原因进行分析，采用科学的预防措施，希望能够起到抛砖引玉的作用，提升我国建筑行业的长足发展。

关键词：屋面；渗漏；卷材；预防措施

由于建筑工程的系统性和完整性比较强，因此需要对每一个施工环节都加强重视。从具体的施工中可以看出，屋面材料的设计和施工意义重大，而且出现的病害问题也呈现出一定的典型性。具体来说，屋面卷材比较容易出现渗漏问题，主要是由于这种材料的防水性没有达到相应的标准。因此，相关的工作人员需要对这一问题加强重视，同时根据施工的特点以及材料的选择来进行应用，进而保证建筑工程的稳定性。

1、渗漏原因分析

（1）屋面材料是导致屋面渗漏的重要原因，在实际的施工过程中，材料采购人员对于屋面材料的重视程度不够，以致于材料的质量没有达到标准，出现了严重的渗漏问题。

（2）屋面卷材的铺贴工程也是影响建筑质量的重要因素，其中比较明显的就是铺贴的方向以及顺序。施工人员在实际的工作中对于这一方面内容的重视程度不够，以致于相应的尺寸和宽度等都没有达标。另外，卷材的铺贴也需要严格遵守规则，否则施工质量无法得到保证。

（3）在钢钉加固的过程中，由于钢钉顶固的位置以及距离掌握不明确，出现了开裂或者是张口的问题。如果长时间没有施工人员进行检修和维护，就会出现脱落以及锈蚀的现象。长此以往，压板的负荷较重，卷材的质量不达标，出现了严重的渗漏问题。另外，施工人员在进行卷材搭设工作时，比较容易采用分层搭设的形式，这种形式是造成渗漏的重要因素。

（4）如果天沟的纵向出现坡度较小或者是倒坡的问题就会使得屋面出现积水现象，严重影响到排水的畅通程度。另外，屋面检修和维护工作的不到位更是使其出现病害的重要因素。

（5）屋面在受到不同天气因素以及温度、湿度的影响下，不可避免地会出现伸缩缝或者是裂缝的现象，这就给卷材造成严重的问题。出现变形或者是漏水的现象。

（6）梁体的长度和方向以及檐口的收缩和张开都会影响到屋面的渗漏问题。

2、采取的预防措施

（1）由于屋面所用的施工材料是影响渗漏的重要因素，因此需要对这一问题加强重视，对于进场施工的材料要进行严格地检查，需要将相关的生产许可证以及质量证明等出示给相关的质量检测工作人员。为了保证材料的整体质量，需要采用抽样调查的方式来进行取样。检测人员要对其进行多次复检，只有在合格之后才能投入到实际的建筑工程中。这种方式是对工程负责任的表现。

（2）在进行建材铺贴的过程中需要严格按照屋面的大小以及坡度等因素来进行。在施工之前需要做好测量工作，尽量避免出现材料的不足或者是浪费的瞎想。卷材的类型也需要根据实际的建筑工程的特点来决定。要保证粘结的方式以及强度达到科学的标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体来说，屋脊的垂直方向和平行方向都需要进行铺贴，在不同的楼层要采取不同的铺贴方式，这样才能对铺贴材料进行固定。另外，保证材料的密封程度也是一项重要的工程要求，只有将局部的施工工程做到位，才能保证整体工程的稳定性和可实施性。需要注意的是，要根据天沟、檐沟以及其他的设施来进行材料的搭接，逐渐降低施工的隐患问题，这样才能尽量避免卷材出现卷曲或者是断裂的现象。

（3）找平层下部基层要密实、平整，找平层施工时，基层要湿润，找平层厚薄要均匀，表面要平整，转角处要光滑；为了防止找平层裂缝，设置分格缝，分格缝要设置在受力大容易裂缝处，如屋面板的支承端处，屋面转角处、屋脊处和一些承重墙处等，并应与下部板的板缝或墙中心对齐，使找平层因温度的升降，找平层干缩结构变形等因素造成的找平层裂缝，集中到分格缝处，以免防水层开裂。分格缝设置的间距不能大于6m。

（4）在实际的建筑工程中，山墙和女儿墙需要采用水泥砂浆材料制作而成，同时要保证其形状为圆弧形和钝角，在铺贴工程进行的过程中，需要将卷材材料平行放置在转角处。需要注意的是，卷材需要流出一段长度作为备用。将卷材铺开，直至转角处，然后采用从上之下的方式来进行铺设。然后用力推滚卷材材料，带卷材铺贴完毕之后，要裁减掉两端多余的地方，然后将其进行固定。在这一过程中需要保证固定的钉子之间达到一定的距离，通常情况下是800 ㎜，然后用比较密封的材料来进行封闭，金属压条的形式是比较常见的方式。然后用水泥砂浆材料对其进行封堵，需要预留相应的凹槽的形式。通常情况下，只需要用钉子钉牢金属材料和卷材，然后进行密压即可。施工所用的木条、金属材料以及钉子需要实现进行防腐处理。根据相关的施工标准来进行。

封口处的水泥和砂浆在进行施工的过程中需要清理干净，实现在基层的墙面上浇筑水体，同时要保证基层进行充足的呼吸作用，同时还需要在底子上进行抹灰褚经理，采用相应的工具刮平所有的杂质，保证抹面呈现出一定的潮湿和柔软程度为最佳。一般来说，基层的主要材料和结构是混凝土材料，因此，要保证基层的光滑度达到施工的标准，同时需要将灰尘清洁干净，尽量加固砂浆和基层之间的关系。

（5）天沟内找平层找坡应由出水口为最低处向分水岭处拉线找坡，坡度不能小于5％；天沟内卷材进行铺设前，要先埋设水落口杯并对水落口周围进行密封处理，要用密封材料对水落口杯与竖管承插口的连接处嵌填密实。要以水落口为中心周围直径500 范围内用密封材料作附加层。在天沟转角处应先用密封材料进行涂封，上下两边宽度不少于30mm，然后再增铺一层卷材作为附加层。

（5）变形缝处严格按设计要求和施工规范施工，变形缝在屋檐部分应断开，卷材在断开处应有弯曲，以适应变形时卷材延伸需要。缝内应填充沥青麻丝等材料，并用卷材封盖，接缝处要用油膏嵌缝严实。变形缝铁皮如高低不平，说明基层找坡有问题。此时可将铁皮掀开，将基层修理平整，再铺好卷材层。在安装铁皮时，要注意顺水流方向搭接，并钉设牢固。

（6）檐口处的处理，先将檐口端头的卷材裁齐后压入预留的凹槽内，然后再用密封材料嵌填密实。如用压条或者带垫片钉子固定时，钉子必须敲入凹槽内，钉帽及卷材端头再用密封材料密实封严。（7）排气孔与伸出屋面管道周围的找平层做成圆弧形，留置的凹槽内嵌填密封材料，交角处卷材的铺贴方法与山墙或女儿墙的转角处基本一样，所不同的是流水方向不应有逆槎，上部剪口交叉贴实或者涂刷涂料，伸出屋面管道卷材铺贴与排气孔相似，但要加铺两层附加层防水层铺贴，上端用铁丝绑扎，或在上端处用金属箍箍紧，然后用密封材料密封。

3、结语

综上所述，在房建工作施工的过程中，需要充分重视施工的原材料，同时还需要根据工程的特点来做好屋面卷材的施工工作，另外，在实际的工作中，需要严格按照科学的顺序来进行铺贴工作，保证每一个节水点都达到相应的标准。在做好基础上工作之前，需要保证工程的整体质量，同时还需要对施工的质量进行严格地控制，同时还需要对成品进行保护。只有做好建筑屋面卷材的防渗漏工作才能延长建筑工程的整体寿命，进而促进我国建筑工程的长足发展。

参考文献：

[1]肖石.屋面卷材渗漏的检测方法[J].中国建筑防水.2005(01)

[2] 汪文军. 浅谈屋面卷材防水的施工技术[J]. 黑龙江科技信息.2008(25)

[3]肖石.屋面卷材厚度问题探讨[J].中国建筑防水.2010(19)

论文作者:邢莉平

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51e1cc05341c2ecc2ef0d5a5.html