# 医学工程在医院中的作用及创新建设论文_李涛, 阎宗海,元追

（武警甘肃省总队医院医工科 甘肃兰州730050）

摘要：医疗体系的完善，医学工程在医院建设当中的作用及价值逐渐凸显。医学工程能够在医院的发展建设当中提出诸多观点、方法、途径以及模式，进而推动整个医院的现代化发展步伐。作为一个专业性的学科内容，为满足当前医院的创新建设需求，需要明确医学工程学科的具体作用，不断拓展科学发展内涵，旨在能够与医院形成联合的发展模式，推动医院全面建设。

关键词：医学工程；医院；学科；创新建设

前言：医疗事业与科学技术的快速发展，医疗设备已然成为当前评价医院现代化水平的关键性指标。而作为承担设备保障工作的医学工程部门，已然成为医院现代化建设当中的重要组成环节，可见其创新建设的必要性毋庸置疑。本次研究结合医学工程的实际情况，对医学工程在医院当中的作用以及创新建设作出具体评析，分析医学工程作为一个部门所需要承担的发展责任，实现科学精准定位，提高学科地位，促进医院实现现代化建设。

一、医学工程在医院创新建设的内在价值

医学工程在医院建设当中具有较高价值，实现创新建设是新时代医院建设的根本要求。在这一背景下，需要对医学工程的必要性、建设内涵以及建设必然作为具体研究基础，展开论述。

（一）医学工程发展必要性

医学的发展，起源于对生命疾病方面的研究。医学工程的出现，是伴随着医学的发展而得以出现，并在根本上推动了医学的进步。近年来，工程技术在医学领域当中的应用，进入到空前发展阶段。结合当前医学的发展现状，无论是在诊断方法、治疗手段、方法还是观念等多方面，都已经逐渐以来医疗工程所能够提供的内容为基础。但当前医学的发展，已然形成一个发展整体，从相关理论到具体实践，具备科学、完整的发展优势，逐步细化[1]。虽然近年来医学工程的关注度稳步提升，但在完善与创新方面依旧无法适应新时代医院发展的根本要求，需要在多方面实现创新。在这一基础之上可见医学工程创新建设的必要性。

（二）医学工程学科建设内涵

当前医学工程在医院从事的相关工作业务种类分析可以发现，医院生命体征参数建设人员以及加速器等物理师之外，医学工程学科当中的工作人员分布于医院的各个部门，包括工程科、器材科以及设备科等。医学工程在医院的发展，为探索该科学的发展途径，通常需要遵循两个方面的基本原则，一方面不能够脱离当前所从事的工作内容；另一方面需要有意识的探索工作的发展规律，总结经验，并形成具体特色形态，进而将工作内容逐渐上升到理论层面，推动工作内容的完善与创新。例如一项采购工作，虽然自工作内容来看是一项非常简单的工作，但分析其实质，将采购作为医学工程学科在医院当中进行建设[2]。则需要对采购涉及到的主体进行评价，分析其中可能存在的各项影响因素，包括社会、行政、经济以及政治等多层面。可见，医学工程在医院发展中的建设，对推动医院实现现代化发展作用显著。

（三）医学工程学科建设必然

医学工程学科的建设必要性以及建设内涵的分析，可以得出，医学工程学科在医院当中的创新建设，符合新时代对医院的高要求，具备一定可行性。医学工程学科所涉及到的层面相当庞杂，但不同学科所表现出的价值也不同。分析这一问题，则主要是为了对医院当前内部医学工程方面存在的问题作出探究，即对所从事工作的重视程度方面。从事医疗设备管理的人员认为工作差异较大，无法满足自身目标，出现矛盾心理，导致工作积极性下降。但换位思考一下，每一个从事工作的相关人员，积极的挖掘医院工作的内在价值，对所管理的领域进行知识的积累，实现学科总结，进而发挥出科研实效。例如医院医疗设备管理工作，通过深入挖掘，提高检测准确性以及治疗痊愈率，对医学领域的贡献同样值得关注。

二、医学工程在医院中的具体作用

医学工程作为一项应用型工程理论，本次在研究中主要是将临床医学工程作为主要的研究对象，通过运用理论、技术等工作结合的方法，有效的解决医院中关于仪器设备、医疗设备以及应用软件层面的检测，与医学临床发展相融合，最终推动医院的现代化发展。医学工程在医院当中的具体作用，表现在以下几个方面：

（一）设备管理作用

当前医院的发展，医疗设备的先进程度在一定程度上衡量整个医院的现代化发展状况及发展程度。医学工程在设备管理方面的作用，具体如下：

第一，论证采购。作为现代医院管理的核心，医疗设备的管理价值相当显著。医疗设备的完善程度，能够为医院的医疗、教学、科研等多项工作提供基础性的发展条件。这就需要医学工程加强对于采购设备的充分论证，明确整个设备的技术性要点，对生产厂商所提供的各项基础性资料做出横向的对比分析，在保障效益的同时，论证采购合理性。

第二，设备集成。根据医学工程方面的技术性要求，是由多种设备构成的一个医疗仪器的整体，发挥出一个完整性的技术平台。例如，一体化、数字化手术室的建设等要求，将现代数字化技术应用到临床医学开展环境中，最终实现各项先进技术的有效集成，发挥出医学工程作用，明确组织实效，满足监督与管理的基本要求[3]。

第三，预防性维护。为保证医疗设备的正常运行，医学工程的设备管理作用需要定期进行预防性维护。现代科学技术水平的提升，医学设备的复杂程度也逐渐增强，由于功能、设备复杂程度的提升，对设备维护造成一定难度。基于此，预防性维护工作，能够在设备出现故障之前进行及时处理，增强设备使用寿命，减少后期维修费用。

（二）物流建设作用

医学工程在医院内部的开展，相关的工作人员应该明确物流建设的作用。物流管理主要是指物流专业方面所涉及到的理论知识以及方法，在医院这个庞大的运行体系当中，所涉及到的各项物品、设备的流动较大。基于此，医疗工程物流建设作用，主要是能够掌握医院当中物品流动的规律性，结合当前信息技术手段以及自动化控制技术，进而满足现代管理的根本发展要求。探索医院物流管理的本质要素，其针对的主要对象是药品、器械、医用耗材、办公用品等大宗物资，属于医院的最主要的成本支出项，其对医院现代化经营的重要性不言而喻[4]。因此，医学工程应该在原有物流发展模式为前提的情况下，针对医疗当中的物品流程现状，总结内在规律，进而构建批量模型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前，现代化的医院建设已经逐渐探索数字化的库房，积极开展网上采购工作，最终实现对信息的有效整理，构建一套全面化的物流管理方法。

（三）成本控制作用

物资采购环节是医院经营过程中的重要环节之一，在医院的整个管理中占据较高比重。医学工程在医院当中的作用，能够实现对成本的有效控制。一方面，医学工程规范了采购权的划分，除医疗器械管理科室之外，其他科室并无采购权利，需要通过医学工程部门进行购买；另一方面，医院以及医学工程部门相应卫生部以及政府机构的号召，将医学用品的采购选择具备条件的专业结构，实现对医疗用品的成本控制。

（四）医学科研作用

现代化医院的建设，并非一个简单的医疗结构，而是一个能够集医疗、教育、科研为一体的大型综合性机构。作为临床医学的从业人员，需要在新生理病理当中，总结新型诊疗手段，进而增强对多疾病的了解，实现医院医疗现代化。医疗研究的细化，使得医学研究逐渐走向“医工结合”的模式，运用工程技术手段，发挥出科研价值[5]。

三、医学工程在医院中的创新建设

（一）做好参谋创新

医学工程在医院中的创新建设，需要对整个医疗设备进行科学论证与创新发展，把关其中的各项工作内容。而在当前现代化医院的建设过程中，医学工程的创新建设，需要实现参谋方面的创新。

首先，医院医疗设备采购之前，应该广泛的征求意见，进而将医院内部的各个科室的实际情况进行了解。可充分引进经济效益的评估预测机制，通过对不同厂商的性能指标、价格、维护费用等多项数据信息的获取，并结合医院实际情况，对整个设备采购提出合理的采购方案；其次，在确定各项基础采购内容之后，撰写可行性的报告，为医院领导的决策提供强有力的发展依据，进而引进新型的设备，满足各个科室的医疗需要。当然，采购医疗设备应该与日常医疗诊断与科研为核心，避免造成资源浪费；第三，当医疗设备到货之后，医学工程部门应该对医疗设备进行验收工作，注重软硬件指标、性能参数等，实现设备安全性以及有效性的原则，在源头控制风险。结合医疗工程，强调对医疗设备的参谋创新，做到全过程控制[6]。

（二）实现维修创新

医学工程在医院设备维护方面具有一定的作用，在实现维修创新方面的建设，需要做好整个设备的应急维修以及预防性的维护工作要求。

医疗设备的正常运行，能够维持整个医疗体系的正常运转。医疗设备在使用过程中，应该最大限度上的规避安全故障的出现，及时的对故障进行检测，排除故障，为医疗设备的正常运行奠定基础。同时，开展预防性维护工作，在动态化运行前提下，做到动态化的管理[7]。

为实现维护创新的根本要求，越来越多先进仪器被应用到医院的临床环境中，对医疗设备动态化的管理提出了较高的发展要求。作为医疗工程技术人员，在推动医院实现现代化的基础之上，对医疗设备维护具备应有认知，在知识储备、维护专业技能掌握等方面实现创新，做好记录与存档工作，确保设备处于良好状态。

（三）强化管理创新

科技的发展，有效的推动了医学技术的发展与创新。医学领域在充分享有技术手段带来便捷的同时，需要对潜在风险以及临床应用质量进行有效控制，进而减少医疗设备在应用过程中出现的隐患以及对患者造成的损伤。基于此，医学工程应该注重管理方面的创新。2010年1月，国家卫生部颁发了《医疗器械临床使用安全管理规范（试行）》，明确指出，医学工程部门负责本医疗机构相关的安全管理以及工程技术等支持工作，进而对医学工程提出新的使命及要求[8]。现代化医院的建设，医学工程部门应该加强对医疗设备的有效控制，树立临床为中心的观念，拓展医学工程技术保障的服务范畴，进而制定相关方针政策，确保医疗工作质量得以提升，发挥出医院的综合效益。

（四）注重培训创新

医学工程相关部门应该强化知识的掌握程度，实现对医疗设备的具体使用与维护。对医学工程培训创新，自以下两个方面开展：

一方面，注重对医学工程部门的相关人员进行技术层面的考核，强调培训工作。以提升相关人员对医疗设备操作、操作流程、操作方法、操作注意事项以及医疗设备使用环境等多方面开展培训，通过考核方式实现综合素质评定[9]。

另一方面，加强对医学工程部门的相关人员进行日常维护的考核，提高医护人员的责任心与维护专业技能，在树立责任心的基础之上，开展维护保养工作。

（五）优化学习创新

自学习方面的创新，主要是指提高医学工程部门相关人员的专业素质。医学工程技术一直走在医疗领域的前沿，掌握医疗设备的发展现状及发展动态。随着科学技术水平的提升，医院医疗设备必将走向智能化、数字化、集成化、网络化的发展方向，技术手段得到创新。在这一基础之上，则需要医学工程技术人员发挥出自身主观能动性，补充与更新自身专业知识掌握，医院为其营造良好的发展环境，实现思想更新、基础创新。可积极引进新型的技术人才，通过人才相互促进的战略，打造一支高素质、专业化、作风严谨的专业知识团队[10]。进而在实践工作中，证明团队价值，为医院的现代化发展提供坚实保障，明确医学工程部门的关键作用与创新建设的价值。

结论：综上所述，医学工程在医院当中的作用显著，包括设备管理、物流体系、成本控制以及科研等多层面。其医学工程的自身价值描述，在医院现代化建设中具有较高地位。为医院现代化与医学工程发展相协调，研究提出创新建设具体策略，在科学定位的前提下，端正工作态度。医学工程作为现代化医院的组成部分，推动医院走向现代化。

参考文献：

[1]熊钰忠，李刚，于永洲，等.临床医学工程人员在医院中的作用[J].医疗装备，2011，10（06）:151-152.

[2]刘春华，尹以钰，余维涛，等.论临床医学工程人员在医院中的作用[J].解放军医院管理杂志，2011，10（11）:105-106.

[3]高原，刘洪运，张政波.医院生物医学工程的发展和创新[J].中国医疗设备，2010，4（06）:93-95.

[4]李强.临床医学工程在现代化医院管理中的作用[J].医学理论与实践，2013，1（02）:279-280.

[5]章浩伟，秦翥，刘颖，等.创新实践模式在生物医学工程教学中的探索[J].实验室研究与探索，2013，4（04）:117-120.

[6]董明，江宏斌.医学工程部门在新医院建设中的作用[J].中国医疗设备，2013，10（05）:98-100.

[7]沈彤，万振.浅谈医学工程在医院信息化建设中的作用[J].医疗卫生装备，2013，4（09）:108-109.

[8]张和华，徐力，陈维平，等.浅谈医学工程科在智慧医院建设中的作用[J].医疗卫生装备，2015，4（01）:146-147.

[9]赖晓娟，尹军，苌飞霸，等.浅谈医学工程科在医院医疗设备保养维修中的职责[J].生物医学工程与临床，2015，2（01）:76-78.

[10]汤黎明，吴敏.医学工程科如何做好等级医院评审准备[J].医疗卫生装备，2012，10（12）:92-93.

论文作者:李涛, 阎宗海,元追

论文发表刊物:《医师在线》2016年1月第2期

论文发表时间:2016/5/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51fbf48dbad216a54c783fa0.html