# 配电系统运维与检修的难点分析及处理研究论文_麦锐满

（广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523000）

摘要：本文主要分析了配电系统日常运维检修技术工作实施难点，并依据这些难点提出相应的处理实施对策，以便于更为深入地把握这些运维检修技术工作难点，通过相应处理对策的大力实施，从根本上解决这些难点，充分发挥运维检修技术工作效能，保证配电系统稳定安全运行。

关键词：配电系统；运维；检修；难点；处理；

前言：

配电系统目前运维检修技术工作，在内容及难以程度上均有所提高，导致技术员每日工作量巨大，工作的难度系数也倍增。为确保配电系统可维持稳定、安全运行状态，提高日常运维及检修专业程度，缓解运维及检修技术员们日常工作的压力，本文对配电系统日常运维检修工作难点与处理对策进行综述分析，望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考或者依据。

1、难点

1.1 较大的工作量

配电系统提出运维检修工作最为基本的特征便是配电网整个系统结构较为庞大，内部包含着较多的运行设备，储存着大量状态信息，配电中心内部从事着运维检修技术员配置的相对较少，人工方式进行配电系统实际运行数据信息的采集，工作量巨大，需计算分析大量数据信息，特别是当前配电箱建立检修的工期相对较短，停电的时间极为有限，并不能够在相同时间段内实施多项设备检修处理操作，检修工作往往有着滞后性这一特征。由此便可了解到配电系统实际运维检修主要的矛盾在于工作量巨大及运维人力有限等。

1.2 人工方式下的盲点及死角较多

配电系统日常运维期间，一般需通过人工手持相应红外热的成像仪器实施测温处理，开展成像巡视工作等，多数的配电设备过热、发热等故障问题均会被监测到。但是，配电系统多数以户外的架空式线路为主，架空线路及配电的变压器实际安装位置相对较高一些，故常规手持红外线成像科学技术并不能够坚持配电的变压器顶部、绝缘瓷瓶具体遮挡部位、高空线路等等，配电系统巡检期间无法避免的是存在着一定人工视线盲区及盲点部位。现有人工巡查的方式并不能够减少盲点，如果这些盲点区域伴有着运行风险及安全隐患等，便无法及时发现及处理，比较容易出现各种电气事故，经济损失相对较大。由此即可了解到，高处巡视的盲点及人工巡检的盲区，逐渐成为了目前配电整个系统运维及检修工作重点。

1.3 专业人才匮乏

目前，多数配电监管中心在系统管理方面并未得到充分地重视，从属配电系统的运维检修技术员能力极为有限，仅仅能将配电锡系统最为常规的运维及定期检查等工作完成，并不能够在较短时间段内处理锡系统内部所存在的矛盾。大部分检修技术员专业理论相对匮乏，且缺乏安全防护的意识，未能严格安装配电网各项运维及检修质量开展相应的工作，导致短期内配电系统并不能够提升快速处理运维检修难点。故可以说专业人才匮乏属于配电系统日常运维检修工作的难点，需要提升运维及检修技术员专业技能，提升系统功能异常排除及故障分析处理等综合能力。

2、处理对策

2.1 实现智能化运维及检修

通过上述针对配电整体系统运维及检修工作实施现场的介绍及其工作难点的分析后，笔者认为若想提升配电系统实际的运维及检修质量，就需提升配电系统的运行及检修自动化专业水准，科学合理地运用智能化、信息化及自动化各种辅助装置，构建起最适用配电系统的运维及检修智能化监管系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆借助在线状态监测、自动化分析数据信息等各项功能，尽量减轻广大运维者工作量及强度系数，减少人工监管方式之下工作死角及盲区等。①配电系统内部极易发生故障率区域，可设置红外测温功能高清的摄像头，以起到减轻广大运维技术员日常巡线工作量，有效处理人工巡视期间死角及盲点情况；②针对重要配电线路及装置上，需设置好测温的元件及绝缘在线检测，在依据系统实际运行数据信息、通常情况及状态信息等做出可靠性地分析在于研究，便于今后更好地制定及完善检测计划、优化改进方法等等；③实现运维及检修职能化监管系统与数据信息、应急抢救的平台、配电系内部生产系统等等交互在一群，借助视频功能系统模块可视化地监控设备整体检修处理过程，便于抢修效率的有效提升；④依据配电系统整体运维及检修各项制度、标准等，逐步完善运维及检修智能化监管系统功能，从根本上解决好人工运维管理所存在着的各种问题，有效改善整个配电系统运维及检修实际情况。

2.2 强化工作重点

通过运维及检修日常工作实践，可及时发生及预先防控配电锡系统实际运行期间所存在着的隐患及故障问题，确保配电系统维持可靠性供电状态。故需对运维及检修实践工作重点及配电系统所存在着的各种隐患入手，有针对性地制定运维检修实践方案：①运维实践重点。综合评估雷击故障的区域范围实际防雷能力，加设避雷线、避雷器等各种防雷装置，以便于提升架空线路的防雷击综合能力；针对最近三年内配电系统运行故障发生次数较多的线路，实施故障问题汇总及原因分析工作，特别是针对日常运维薄弱设备与防护差、电缆接头相对较热的次数、防火漏洞等较多线路，需定期检查；检查转动设备机械化特性及所有转动部件等；定期实施防动物进入、防水、除湿、开关柜散热、配电室等综合整治实践工作；针对柜体关键部位、配电的变压器、架空线路等实施红外线的测温，记录并储存好相应数据信息；检查显示仪表功能及运行状况；重点工程周边配电线路及技术设施需做好标示及防护处理，以免房屋建设、道路施工操作等盲目性地开挖引起地下的配电线路损耗问题；②日常检修重点。细致检查绝缘子外观、开关柜内部断路器触头过热的具体程度、电缆接头实际过热的程度等；依据年度实际运行状况，扩容改造配电的变压器、高负载率线路等，更换运行年限相对较旧配电的设备；检查好控制柜内部除湿装置及所有开关柜是否处于正常的运行状态，除湿情况是否符合相关要求，及时鞥更换已损坏设备；核实开关柜及控制柜内部接线是否与设计操作图纸相一致；针对地下敷设的电缆重要环节工艺实施绝缘及接地地阻测试操作；全面盘查开关柜内部螺栓实际紧固状况，着重清除线路周边树木障碍，排除掉数值接触所致线路短路问题，待检修完毕后，需及时清理干净开关柜内部所有污物。

2.3 组建专业型的人才队伍

电力单位应注重对专业型人才的培养，以组建专业型的人才队伍，为配电系统持续稳定运行提供技术人力保障或者支持。制定并实时优化配电系统日常运维检修技术人才培养方案与计划，定期开展专业化、系统化地配电系统日常运维检修技术培训活动，实时更新工作理念及技术，便于今后更好地开展配电系统日常运维检修技术工作，确保配电系统能够维持良好运行状态。

3、结语

综上所述，通过以上分析论述之后我们对于配电系统日常运维检修技术工作难点能够有了更进一步地认识及了解。同时，也相继提出了若干配电系统日常运维检修技术处理工作建议。从总体上来说，配电系统日常运维检修技术工作极具复杂性、综合性，日常工作技术难点众多，工作量极大，对配电系统日常运维检修技术工作者综合素养及专业技术要求均相对较高。那么，为了能够更好地开展配电系统日常运维检修技术工作，就还需广技术员们能够多参与到实践工作中去，积累丰富地实践工作经验，结合配电系统实际运行要求及标准，不断优化及改进配电系统日常运维检修技术工作方案，便于今后高效地开展配电系统日常运维检修技术工作，维持配电系统正常运行状态。

参考文献

[1]薛立新. 浅析配电线路运维检修技术存在的问题和解决对策[J]. 山东工业技术, 2016(23).

[2]邓益. 浅析配电线路运维检修技术存在的问题和解决对策[J]. 科技尚品, 2017(9):229-229.

论文作者:麦锐满

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/523e5062cd062731e8471880.html