# 建筑工程中深基坑支护施工技术的应用论文_连士玉

黑龙江佳珩建设工程项目管理有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 150000

摘要：近年来，城镇化进程的不断深入使建筑行业迈入了一个新的发展阶段，随着建筑工程数量的不断增多，人们对建筑工程质量的要求也越来越高。地基作为整个建筑物的主要承重部位，在整个建筑工程中起着十分重要的作用。地基是否稳定将会对工程的质量与安全产生直接的影响。要想保证地基的稳定性，就要从相关施工技术入手，深基坑支护施工技术的运用就可以很好的提高地基的稳定性。

关键词：建筑工程；深基坑支护施工；施工技术应用

随着改革开放的推动，我国经济发展的趋势日趋增快，在可持续发展理论的指导下，我国的各个领域都秉承着节约资源的原则，争求最大程度的节约资源与凸显个性。在建筑行业中，随着土地资源的紧张，国内许多城市开始热衷于地下建筑，深基坑工程是目前应用最广泛的一项建筑工程。在深基坑工程中，深基坑的支护施工技术发挥着非常重要的作用，与地下建筑的质量安全有着很大的关系。但是，深基坑的支护施工技术仍然存在着严峻的问题，这些问题严重的阻碍了建筑工程施工过程中的施工效率与施工质量。

1.建筑工程深基坑支护施工技术概述

建筑工程的深基坑支护施工技术就是为了确保地下结构施工以及基坑周边环境的安全面而应用的施工技术，因此建筑工程基础施工的安全性会受到深基坑支护施工技术的影响作用。近几年以来我国建筑工程项目逐渐增多，而在土建基础施工过程中更多的应用到了深基坑支护施工技术，与传统施工技术相比，该项施工技术可以更好的提高建筑工程的施工质量。

2.深基坑支护施工的特点

2.1递增性

深基坑支护施工的第一特点就是递增性，其主要表现方面有两个：①增加基坑深度来实现节约土地资源，这样可以提升土地利用率；②实际建筑的高度越高或者体积越大时，要求有更高的基础负载能力，那么在设计深基坑的深度时，就要设计得相应大一些。

2.2局域性

对于深基坑支护施工来说，其还具有局域性的特征。这里所说的局域性指的是在深基坑支护施工中极易受周围环境等外界因素的影响，这些因素中的一部分可能会给施工的正常进行带来一定的影响。所以，在深基坑支护施工中常常会由于一些不起眼的变化而影响整个工程项目的正常实施，甚至还会带来一定的危害。这些外部因素主要包含如下几种：天气变化、温差变化、施工区域内的土质条件因素、建筑物与人口密度等。由此可以看出，深基坑支护施工所涉及的因素较为复杂，这就需要相关人员在施工中对此加以特别的注意。

3.建筑工程深基坑支护技术的基本类型

目前，在建筑工程施工中，较为成熟的支护施工技术，具体如下：

3.1深层搅拌桩施工技术

深层搅拌桩施工技术在建筑工程施工中的应用，主要针对地下软土地质结

构，或含沙量较大的地质结构区域。该类施工工艺在施工中，首先通过特殊搅

拌装置进行施工面的深层搅拌，之后通过混凝土浇筑的方式，使得土壤与混凝土浆液形成良好的混合作用。之后待混凝土凝结完毕，形成了结构硬度强度静荷载力较好的结构体。改善了软土地基承载力弱，结构稳定性差的地质现状。

3.2 SMW 工法桩技术

SMW 工法桩技术主要通过多轴型钻掘搅拌机深钻作业时，对钻头区域喷出水泥系强化剂，与地基土给予混合搅拌。在此过程中，大部分利用重叠搭接施工，并在水泥土混合体未结硬前期插入 H 型钢或是钢板，充当应力补强材料，等水泥结硬后，从而构成地下墙体，并具有强度高，连续性高，无缝等特点。

3.3土层锚杆支护技术

目前，建筑工程中，采用的深基坑支护方法中，该技术的应用获得了不错的效果。 主要是利用锚杆钻机，开会钻孔施工作业，注入水泥浆，使用绞线锁定，保证支 护主体的强度，保证建筑物的安全性以及稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4土钉墙施工技术

在建筑深基坑支护作业中，利用该技术，多采取加固土体和混凝土等措施，不仅造价低，而且施工边界。

4.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用

4.1挖掘基坑

对于建筑工程而言，对深基坑进行开挖，在整个工程施工中具有重要作用，其关系着建筑工程能否顺利开展。此外，深基坑的挖掘为建筑工程施工安全奠定基础。对此，在进行具体的挖掘之前，应当先做好准备，先对土质进行检查，还需进行实地测量。只有最充分的准备工作，才能够为深基坑的安全性提供保障，进一步为实际开挖质量提供保障。施工人员开展深基坑开挖过程中，要求有专业人员进行指导，要严格按照相应施工工序进行，从而保障不同施工操作均具有较高的规范性。当施工完成之后，要求安排专业人员进行定期检查，通过这种方式保障工程具有较高安全性。

4.2土钉支护施工

进行深基坑支护施工过程中，土钉支护方式相对稳定，具体操作方式十分简单。土钉支护主要原理就是借助对土钉好土体之间相互作用力，为设计坑支护起到加固作用。但是，在具体施工过程中，如果出现以上情况，需暂时停止施工，等到土钉重新被固定之后，则进行继续施工。如果不能及时采取措施，则有可能会导致安全问题发生。此外，对土钉进行固定之前，要求技术人员先进行相应的测量施工，并且对土钉拉力进行进一步检测，通过这种方式促使整个工程施工质量得到保障。构建相应的土钉墙支护体系过程中，需借助不同方式，对土钉支护系统进行进一步优化，最终促使深基坑支护施工得到有效提升。

4.3护坡桩施工

对于护坡桩施工技术来说，成桩率高是其主要特征，它施工操作极为简便，且在复杂环境中应用较为广泛。在护坡桩施工的过程中，较为常用的一种技术就是钻孔技术。在施工的过程中，相关施工人员应严格按照相关设计标准来进行，以确保工程施工的顺利进行，提高成桩的质量。另外，在护坡桩施工的过程中，还要进行多次注浆。所以，要特别注重注浆的施工流程，对施工方式进行较好的掌控，以促进成桩概率的有效提升，保证支护工程的安全性与稳定性。

5.建筑工程中深基坑支护施工技术应用管理策略

5.1做好安全管理

在深基坑支护作业中，为保证施工技术的应用效果，要强化安全管理。开展施工作业前，开展降水排水作业，要做好质量检查，确保能够达到预期施工要求后，再开展土方开挖作业。在开展土方开挖作业时，要做好安全措施，减少施工作业的安全风险。总的来说，对于深基坑支护施工技术应用的安全管理，要严格按照安全施工要求，做好安全措施和安全检查各项工作，消除施工安全隐患。

5.2实施质量信息化管理

在建筑工程中深基坑支护施工技术应用的过程中，施工质量是管理工作的重点。 实施质量信息化管理模式，注重支护监测工作，通过对支护结构整体性以及刚度的监测，及时发现是否存在变形和隆起等问题，进而做好相应的把控，保证施工的质量。设置专业的人员，负责基坑现场监测工作，保证监测工作效率和质量，及时发现险情，做好施工整体效果的把控。

结语：

总而言之，建筑工程的深基坑支护施工技术在应用过程中有较多的注意要点，我们要严格把控好深基坑支护的施工质量，结合以往案例以及实际施工条件来制定科学并合理的施工方案，建筑深基坑支护工程的施工需要提前做好勘察与检查工作，以便根据实际情况选择最合适的施工方案，提高深基坑结构的安全与稳定性。

参考文献：

[1]张桂云.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].建材与装饰,2018(04):9-10.

[2]于树光.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建材与装饰,2018(04):51.

[3]杨 羽.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J].建材与装饰，2016（12）：7~8.

[4]薛剑茹，杨得志.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].科技创新与应用，2016，（07）：268.

论文作者:连士玉

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5277b851829550c1dec63f78.html