# 浅谈化学分析检验工作的质量控制论文_崔丽燕1,盛鑫2

1齐重数控装备有限责任公司铸造厂 黑龙江齐齐哈尔 161005；

2齐重数控股份有限公司 黑龙江齐齐哈尔 161005

摘要：随着科学技术的不断发展和应用，越来越多的新材料凭借更高的质量和更加低廉的价格不断的涌入市场。但是在研究前期对于材料性能分析过程之中，必须要充分了解材料的化学性质，这样才可以从根本上保证实验的科学性和安全性。化学分析主要是对材料进行实际的研究，通常化学定量分析主要目的是为了评估材料的实际价值，以及预测后期使用之后的效果。同时，在研究判定材料过程中，必须对材料的质量有所了解，这样才可以根据相应的比重得到相应的结果，从而增强检测的可行性。同时，在对化学材料进行分析测定过程中，分析的技术人员的操作不当、仪器性能不稳定以及分析环境的温度等因素不达标，都会导致材料分析过程中质量控制结果的偏倚。因此在具体的材料分析过程中，关于质量控制的精确性要尽可能的在预测范围之中将误差降到最低，以确保材料在日后研究应用中，达到了实际预测的目的。本文就分析化学分析检验中提升质量控制的措施。

关键词：化学分析；检验工作；质量控制

1 确保检验数据的质量

第一，是否具有代表性。这一点取决于参与分析检验的工作人员的技术能力、职业责任以及样品的采收、归类、保存和运输中的技术手段。如果采集的样品，缺乏代表性，不具有真实性或者采集样品不能够保证样品的质量，则无法通过第一评估标准。

第二，必须符合可靠性。所谓可靠性是指检验人员必须具有专业的分析处理业务水平，实验室的仪器等须具备高度的精确度和灵敏性。这几方面必须提供，才能保证通过可靠准确的试验方法，得出正确的数据。

第三，必须约定可比较性的范畴。可比较性，是指因为时间和事件的不同，检验结果所呈现的符合程度有一定的差异。可比性要求其数据的差别应该在国家和国际关于化学分析检测的质量水平标准之内。这样，可以建立、健全化学分析检验研究工作当中对于质量的体制，从双确保检验结果达到公正性、完整性、及可比性等高水平质量标准。

2 前期准备阶段的质量检验控制

2.1 预案科学，参数准确。必须制定合理的预案，来保证试验条件、检测项目和指标参数都已经进行了充分地准备和核对。

2.2 查阅资料，编制细则。相关的查阅工作和相关的系列资料都要有详尽的准备和注解，并且编制具体的细则办法。

2.3 制定标准，避免误差。准备工作均须按照国家和国际的标准来进行。如果的确无相应标准的必须知道其验证鉴定指标和审批要求，以免在工作当中出现误差。同时，对于标准设计也要提前配置好，按照相关的技术标准，绘制相应的标准曲线和设计的标定工作。

2.4 检验未动，设备先行。对仪器设备也要先检查好，确保正常运行，其说明书必须一一对照检查。由此可见，我们必须保证其操作条件的充分，技术水平较高，以及过硬的仪器设备，充分做好检验前的筹备工作。

3 细化管理检验过程

3.1 复查样品，妥善登记，专人管理。化学分析检验的工作进行过程中，需要采集的各种样品至关重要，为了确保其具有公正性、真实性、代表性等特点，必须对采集的数量、种类均进行复查，以求符合检验标准。在送件过程中必须做好妥善的登记，而且样品必须专人保管，分类标注，放在特定的环境当中，进行科学化保存，再由专门人员进行运输、管理和配送。

3.2 确保实验配备，提高技术水平。主要包括试验环境、人员技术能力、仪器设备容量、器皿选择、标的物质的使用方法、测试质量的监控和相关技术培训之类。必须强调以下几点：其一，必须定期对实验仪器设备进行相关检查，以使基础条件符合要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其二，检验用水、器皿、溶液的配置和标注、相关化学试剂的使用都必须在试验过程中妥善管理。其三，对于实验需用的技术性材料，应合理运用，以保证将分析化验的误差控制在允许的范畴之内，使结果能够达到高度的准确性，提供有效的质量保证。

3.3 严格遵循标准操作规范。在检验的过程中，还必须严格遵循标准的试验操作规范，按程序小心地运行，不得随意更改预案中的内容。具体如下：其一，对回收的样品和加标的样品必须认真做好登记和分类，要求其浓度误差参数符合操作标准。其二，标准性溶液必须按“取接近”的原则，对样品的浓度，从上限和下限两个方面进行检测。建议采用容量法、重量法结合的方式，以保证在滴定管和分析天平时，达到最小误差。其三，在标准试剂和空白溶液需要用到纯水时，应该以稀释或溶解的方法，进行配置以保证纯水指数与样品高度一致。

3.4 及时记录，方便质量追踪。检验过程中，还应当重视原始记录登记的时效性。因为如果有不完整或者错误的记录出现，不及时纠正的话就没有办法使检验报告准确可信。

3.5 签名要做细，责任要落实。分析检测及出报告过程中，必须要求相关的人员认真签名，署上日期，以保证过程的有效性。就具体来说，要求签发人员、查人员、检测人员、记录人员均能按照标准要求签名和填写，以保证工作的准确性和复查的方便性。特别在标注中，必须标明相应的湿度、日期、温度、样品的号码、项目进行的过程及相关人员的完整信息。

4 善始善终，做好后续工作的质量控制

重视化学分析检验工作在后续阶段的有效质量控制工作。也就是在将各项工作基本完成之后，还必须严格要求，综合性的对检验的结果做反复地检查核对，以便及时的发现在检测报告之中出现的一些问题，并予以纠正。严禁在没有正式形成报告书之前，将检测结果随意外传的行为出现。不断提升专业人员的技术水平及高度的责任意识，对化学分析检验后期的质量控制工作，进行评估和考核，落实奖惩工作并进行书面总结。对于后续性的问题，我们需要立即组织人员进行分析，以便在下一次检验时合理地调整和改进，达到优化化学分析检验技术的目的，提高质量标准。

5 强化对突发事件的处理能力

化学分析检验工作也会因为各种因素的干扰，而产生一些事故。此时工作人员要在培训中学会采用合理的应急办法，有效应对，避免事态恶化。重大事件应如实向上级机关汇报，要求在三天之内，写出事故问题分析报告书。对此类资料，必须移交质量监测部门，进行分类存档，以提高应对能力和进一步优化化学分析检验工作，力求避免安全问题再次发生。

结束语

在时代的不断发展下，越来越多的先进技术应用在化学分析中，为卫生评估工作、监督工作和相关的研究提供诸多可靠的试验数据。在实际的化学分析工作中，我们需要掌握分析目标的实际情况，并且选择合理可靠的分析方法和检验管理制度，并对检验目标的各项化学物理机能做到心中有数，以确保分析结果的准确性和可靠性。可靠性和准确性对于分析质量结果而言有着重要的影响作用，是为个工作环节提供保障的基础。

参考文献：

[1] 王菊芳.程剑，化学分析检验工作的质量控制[J]医学信息，2009，（12）：33一35.

[2] 张文广.基于化学分析应用检验工作的控制质量保证[J]中国新技术新产品，2012，（4）：24一27.

[3] 王丽宁.化学分析检验工作的质量控制研究[J]中国化工贸易：93一94

[4] 石梅，李中，郝红，徐惠芳，齐智涛.解毒质量控制中化工仪表及自动化在化学分析中的应用改革[J].化工高等教育.2010（02）.

[5] 丁一刚，吴元欣，程健，刘生鹏，宣爱国，包传平.化学反应工程体系与化学分析中的质量控制的的探讨[J].化工高等教育.2012（05）.

论文作者:崔丽燕1,盛鑫2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52a4714b45701de5c58674a3.html