# 电力计量智能表检验检测存在的问题探讨论文_张逸磊

国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 江苏省苏州市 215000

摘要：现如今，随着我国经济的飞速发展，以及社会的不断进步，电力能源逐渐成为人们日常生活的一项最为重要的能源，同时也在影响着我们生活的质量。针对总计量表和分电表存在的计量误差，找出其中的原因，设法排查存在计量误差的各种原因，尽量排除误差的各种因素，降低总电表的电量计费与下面各分计量表的总和之间误差的发生率，让用电客户放心用电。

关键词：电力计量；智能表；检验检测

引言

总电表与用电户的分计量电表的关系是，分计量电表的工作地点设在用电用户的家庭里，主要的作用是对用户的家庭用电量进行计量，总电表的则是设在供电公司的一个汇总数据电表，它的职能是对分计量表所记录的用户家庭用电数量进行统计并智能的直接生成计费。但是总计量电表经常在进行汇总电量并计算电费时产生计量误差，并且误差的数值经常从几十度到上百度不止，甚至还有几百度的情况出现。为了降低或者把这种情况彻底制止，就要在对电使用量的计量的进行仔细的比对，精确数字并设法排查找出原因。

1电力计量智能表概述

1.1电力计量智能表的定义

电力计量智能表也称作智能电表，是一种以智能芯片作为核心，辅助计算机实现测量工作的一种现代化技术。是集电力计量计时、分机通讯、费用计算及智能化用电管理为一体的智能化电度表。根据工作原理与结构的不同可分为全电子式电力计量智能表、远程控制智能电力仪表等不同类型。

1.2电力计量智能表的工作意义

相对于传统的读数电表，电力计量智能表能提供低成本和高效率的灵活电量计费方法。电力计量智能表不仅能远程控制用户信息和获取用户用电量，还可以通过远程计费功能开展电量计费管理。电力计量智能表具有多种电量计量方式，不仅能高效智能地统计用电总量、电器功率、电压以及电流数据，还可以实时存储测量数据，为相关部门的用电管理及用户的自主查询工作提供便利。电力计量智能表之所以称为智能化电表，是因为电力计量智能表可以定期收集用户的用电信息和用电习惯，反馈给用户及供电部门，使用户了解自身用电明细，供电部门可根据反馈的信息，了解用电高峰及供电质量等工作细节，便于工作人员寻找供电损耗和经济效益的平衡点，提高企业整体效益。

1.3智能电能表的基础性功能特征

自愈功能是智能电能表集成化中最为强大的基础性功能。它可以在电力故障发生后，凭借自愈功能实现自动重启，在短时间内将程序恢复到初始状态。智能电能表具备可拓展性资源管理功能，能实现模块化管理。智能电能表由通信、计量及存储等众多功能模块构成。通过智能电能表的拓展性资源管理功能，可将其内部其他功能模块的基础功能进行有效拓展，以满足电能计量的实际需要，提高智能电能表的实用性。资源管理的拓展功能可在电能表的后期升级与维修中实现资源管理拓展，降低电能表维修费用，提高智能电能表工作效率。在线管理与检测功能，智能电能表可以实现实时的电价管理，及时向广大用电客户发布相关电价信息数据，实现在线收费。同时，可以实现对电表的实时检测，减少窃电事件的发生。此外，通过智能电能表的在线管理与检测功能，可实现电表开关的智能化管理，当用户欠费或超负荷运行时，可实现远程跳闸断电，确保用电安全。

2对智能电力计量表的检验中发现的问题

2.1三种模式的优缺点

目前电力智能表的三种模式都有自己的特点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆分时付费率智能表的特点是可以根据用电的平、峰以及谷三个时段分别计量收费，实现国家规定的不同价格不同时段的收费模式，但是，分时付费率智能表不能实现在线收费、在线检测，不能算是完全智能化电力计量。预付费电表虽然实现了先交钱即刻后用电的功能，从工作效率的角度看，确实省去了人工前去抄表的工作量，节省了人力，提高了工作效率，但这种预付费电表模式不能对用电客户进行科学监管与国家的经济用电政策不协调。集中式远程自动抄表模式，它通过一个传输介质将客户的用电信息直接传递给供电公司用户管理系统，供电公司用户管理工作人员可以直接查看客户的用电数据，实施监控用电，及时发现问题，及时处理，基本实现传输，管理和监控的功能。但是，无论哪种智能表都有自己的缺陷，直接影响着智能电表的测量数据。用电计量智能电表检验的改进策略一是把好进货关，同时对用电计量智能电表质量以及运行结果进行全程监控，对检测结果及时进行统计分析，发现问题及时排除，并寻找产生的原因，积累总结经验教训。二是对用电计量智能电表的标准化和运行过程实施监控，依照相关的规章制度对智能计量表标准运行程序的过程进行质量监督。三是提高专业技术水平，及时维护专业的管理信息系统，加强管理和控制，对智能电表的使用状态跟踪检查，确保电力智能电表安全可靠、准确运行。

2.2影响电力智能电表数值准确性的因素

一是电力智能电表是通过线圈产生磁场来实现测量功能的，因此，一旦智能电表外部有强磁场干扰就会直接影响智能表的测量数值。二是智能电表中电压回路磁通不对称，必然会产生额外的扭矩，或是增加的擦转矩补偿力矩，一旦用补偿扭矩没有电流流过，智能电表自己蠕动旋转，必然导致智能电表的读数不准确。三是电流互感器产生的误差。电流互感器是整个电力计量装置中的重要部件，从检验检测的问题结果来看，电流互感器出现问题常常对整个电力计量装置产生重要的影响。如对电流互感器的变比倍率没有合理的选择，必然会导致不准确的计量。电流互感器工作电流过小，势必导致磁通密度相对较低，增加了误差的几率，所以选用互感器一定要选择适当的变压匝数比，变压匝数比的大小要适宜。又如，对电流互感器容量的选择是否合理也是影响计量准确性的关键，外部导线的电阻阻抗仪表电流，接触电阻的合理配置都势必会影响电流互感器的精度。四是电压互感器对电压变压器负载电流的敏感程度会直接影响度量的准确性。当导线通过接触点的连接电阻时，电压降不可避免地发生会影响负载电压，造成次级绕组电压不相等，势必影响计量装置，从而产生误差。

3用电计量智能电表检验的改进策略

一是把好进货关，同时对用电计量智能电表质量以及运行结果进行全程监控，对检测结果及时进行统计分析，发现问题及时排除，并寻找产生的原因，积累总结经验教训。二是对用电计量智能电表的标准化和运行过程实施监控，依照相关的规章制度对智能计量表标准运行程序的过程进行质量监督。三是提高专业技术水平，及时维护专业的管理信息系统，加强管理和控制，对智能电表的使用状态跟踪检查，确保电力智能电表安全可靠、准确运行。

结束语

电力计量智能表的存在有效提升了电力计量的精准度，但在应用过程中仍存在需要改进的地方。因此我国电力企业需要对智能电能表的检验检测技术进行深入研究，完善智能电能表的检验检测标准和步骤，使其更符合实际运行需求。相关工作人员在智能表检测过程中，要重视质量监管，强化智能电能表双向通信功能的测试，强化计算机软件的管理等，确保智能电能表检测的有效性，保障我国电力企业的安全稳定发展。

参考文献

[1]褚跃龙,王爽.浅析企业应如何进行业务流程优化[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2017(02).

[2]许子智,曾鸣.美国电力市场发展分析及对我国电力市场建设的启示[J].电网技术,2017(06).

[3]刘锦华,曹英,周瑞萍.电能计量管理标准化的实现[J].科技情报开发与经济,2018(03).

[4]覃尚化.电力计量智能表检验检测存在的问题及策略研究[J].科研，2018，（9）：191.

论文作者:张逸磊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52f130f76862732aadb7d3ea.html