# 浅析城镇燃气输配管网的规划及管理论文_徐振凌

摘要：目前我们正处在一个经济高速发展的社会中，只有加强对城镇燃气管网的建设才能够帮助优化能源结构，进一步减少资源浪费情况的出现，在一定程度上缓解环境污染问题，改善人们的生活环境。随着城市化进程的不断推进，城市化规模在不断地扩大，随着而来的是各项资源的使用量增大，天然气作为居民日常生活中必不可少的资源用量也会大幅度增加，这样一来就会给燃气系统的运行增加巨大的压力。并且随着天然气使用量的不断增大，威胁燃气管网安全的因素也逐渐增多，在这样的形势下，我们必须要重视起对燃气管网的优化设计。

关键词：城镇燃气；输配管网；规划及管理

目前，国内大部分的城镇已经开始推广天然气的使用。天然气的使用，为城镇居民的生活带来了很多的便利性，而针对于天然气的使用就一定会涉及到天然气燃气管网，在燃气管网使用的过程中，大家广泛关注的一个问题就是燃气管网的安全运行问题。就目前城镇燃气管网的工作情况来看，由于很多用户存在违规用气的现象、第三方施工对管网也会造成一定的破坏，另外，相关的管理部门也缺乏定期检查工作的开展和执行，进而使得城镇燃气管网在使用的过程中存在很多的安全问题。倘若这些问题不能够被很好地改善和解决，将严重的影响城镇燃气管网的安全运行，同时也将严重的影响城镇燃气的可持续性发展。由此可见，探讨城镇燃气管网安全运行问题及其对策的重要意义。

1影响燃气管网优化设计的因素

1.1管材的选择

原材料的选择对于整个工程有着决定性的意义，经过实践的检验也证实了这个道理。在实际的应用过程中我们发现，传统的燃气管网建设所使用的管材是钢材，并且采用的都是深埋地下的方式，因此存在着很大的弊端。要知道本身钢管就很容易发生腐蚀的情况，再加上土壤的酸化更是加剧了腐蚀情况的发生。因此在实际施工过程中为了减少对管道的伤害我们通常会对管道进行管道进行防腐处理，但是要知道防腐处理的过程需要消耗很大的费用并且处理起来难度也比较大。但是在现在的施工过程中我们发现了一种PE管，这种管材的使用寿命相对来说比较长并且维修起来也比较的容易，安装也非常的简单，基于这些优点，PE管已经开始在燃气管网中被广泛的使用，特别是在一些中压管道中被应用的更为广泛，并且应用过程中也取得了不错的成果。

1.2燃气管网结构的优化

随着我国燃气管网建设的不断推进，管网的结构也在不断地得到优化，在实际的应用过程中施工单位应当根据实际的需要来对管道的管径进行合理的选择，并且要充分保证施工的质量、严格控制施工的成本和架设费用。与此同时，我们可以将管网的优化工作转化为具体的数字来进行设计，并且可以根据数据假设一个目标函数，然后通过一些节点的压力值来进行具体的计算，确定管道和架设具体数据。另外，还要特别注意在进行管网优化的设计时应当重视管材的选择，在选择的过程中不能只根据以往的经验来进行选择，要根据实际的施工要求以及具体的工程施工条件来进行选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2城镇燃气输配管网的规划及管理

2.1对城市燃气管网进行科学规划与布局

要想切实保护好地下管线，在进行燃气管网施工前就应该秉持可持续发展原则对城市燃气管网做出科学合理的规划，使城市燃气管网建设能够充分满足城市的发展进程。在城市燃气管网施工前，一定要从长远发展的视角入手，科学合理地评估出城市现有地下管线的布局情况以及实际的运行能力，并以此为基础，规划设计出能够满足未来5～10年城市发展需求的燃气管网。要充分掌握即将要施工区域的地下管网布局，以避免在施工建设过程中与原有的地下管线发生冲突。

2.2研发和应用网络安全监控软件

信息安全主动防御理念的核心是对网络安全态势进行动态监测，燃气管网的控制系统运维管理人员，应利用人工智能等技术研发安全态势监控软件，或者与专业软件开发企业进行合作探索可行的解决方案，实现对燃气管网自动控制系统后台运行状况的持续分析、对内部各项应用请求与操作的监视等。从而跟踪评估控制系统的信息安全形势以及风险因素的动态，由系统自动发出预警或提前启动相应的防护措施，避免发生病毒或黑客入侵等信息安全事件。

2.3加强燃气管网安全运行的检查工作

针对于相应的管理部门来说，要建立燃气运行安全检查小组，定期定时定刻地开展检查工作，并做好检查结果记录，在开展检查工作的过程中，要了解目前城镇燃气管网的运行现状，在检查工作中，倘若发现任何的问题要及时地进行上报和维修，进而保证问题的改善和解决提升燃气管网运行的安全性，同时针对于检查工作的开展有落实责任制制度，负责检查的员工在检查工作结束以后要实现相关的检查记录的书写，并且要签署上自己的名字，这样一来一旦，产生问题，便可以第一时间寻找到负责任的主体，通过这样的一种方式，提升大家对于城镇燃气管网检查工作的重视程度，进而保证城镇燃气管网的安全运行。同时，也要实现奖罚制度的建立，针对于那些严格按照要求工作的员工要给予一定的奖励，同理，对于那些无视规定，不认真对待检查工作的员工也要给予一定的惩罚，借助于奖罚制度的制约进一步提升大家对于城镇燃气管网安全运行工作的重视程度。

2.4加强管网和储气库建设

管网设施和储气设施是燃气市场运行的核心环节，其建设水平直接影响到市场周转速度、稳定性和有效性。的管网建设存在规划不合理、互联互通程度不高的问题，城市燃气企业为了实现自身的利益，需要加强燃气管网以及配套设施的建设，争取融入环状主干气源管网的建设当中，紧密关注国家干线管网的建设，从而扩展我国的燃气市场，获取最大的经济利益。为了响应国家政策和市场变化的要求，保障区域燃气的稳定供应，城市燃气企业需要打破前期依赖上游调峰的常规，提前进行规划和布局，主动加强储气库的建设，科学选择储气调峰方式，增强自身的储气调峰能力。

结束语

目前我国很多燃气公司已经建立起了一个完整的快速反应并处理安全事故的机制，这个机制可以帮助有效的处理工程建设过程中出现的安全问题。另外我们在进行设计的时候不仅仅是采取了一些合理的措施来帮助解决设计过程中存在的不足，更重要的是拥有了一套可靠的算法，这是我们在对燃气管网优化方法探索过程中的一大进步。

参考文献

[1]胡炯.庭院燃气管网设计要点分析[J].广东化工,2018(12):210-210.

[2]赵啸.城市燃气管网安全运行问题及其对策探究[J].中国集体经济,2019(17):11-12.

[3]曹素琴,李长春,王剑.浅谈城市燃气管网安全运行问题及其对策[J].建材与装饰,2019(08):189-190.

论文作者:徐振凌

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/530ebee2cd6c97358ab24465.html