# 浅议工业锅炉水处理工作存在的问题及解决策略论文_陈萌

摘要：受到国家发展的影响，促进我国工业化道路的不断进步。工业锅炉在大多数的工业企业中都有所使用，为了保障工业锅炉的正常使用，延长机器寿命，提高企业的经济受益，就要重视工业锅炉的水处理工作。

关键词：工业锅炉；水处理工作；问题；解决策略

引言

工业是国民经济发展中的重要行业，而锅炉则被认为是工业生产的心脏。锅炉水质是影响其运行安全第一个重要因素，水质不良会对锅炉金属造成一定程度的腐蚀，并且还会影响到锅炉的运行性能，严重时还会导致胀管、变形以及爆炸等问题。分析工业锅炉水处理工作中主要存在的问题，分析其有效的应对方法，从而更好地指导工作生产开展，促进我国社会经济的发展和进步。

1工业锅炉水处理工作的重要性

工业锅炉在我国工业产业中起着重要的作用，工业锅炉作为工业中不可或缺的设备，其运行状况也影响了工业的生产与发展。工业锅炉中的水处理工作直接关系着工业锅炉的运行。若工业锅炉水过硬，会影响工业锅炉的导热，那么就会消耗更多的燃料，还容易导致工业锅炉爆炸等安全事故产生，水质如果没有处理好，还会导致工业锅炉受到腐蚀，造成设备损坏。工业锅炉水质的盐含量也很重要，盐含量过高会使工业锅炉出现汽水共腾现象，影响工业锅炉的蒸汽，影响工业锅炉的正常运行。总的来说，工业锅炉水处理工作直接影响了工业锅炉的正常运行，工业锅炉的运行又与整个工业的生产发展密切相关，因此企业需要重视工业锅炉的水处理工作。

2工业锅炉水处理工作存在的问题分析

2.1水质检测工作不到位

工业锅炉水的水质检测工作至关重要，是水处理工作中的重要环节，同时也是保证锅炉水质量的有效举措。在实际开展监测工作时，由于大部分工程都配备水处理系统，相应单位普遍采取定期监测的方式，对工厂锅炉水进行抽样检测。但是部分工程缺乏专职的水处理技术人员，同时又存在着由司炉工兼职水处理工作的现象，实际处理效果难以满足生产要求。所以在相应单位的检测环节时，水质不合格的现象普遍存在。并且司炉工的水质处理技术不足，而检测单位则过于注重强调检测结果和治理监督，却没有提出针对性的改正指导意见，对于强化水质处理工作的实际作用不足。

2.2锅炉管理制度不完善

于工业生产环节，工厂只注重生产发展，重视经济效益，而忽视了锅炉的水处理工作，缺乏安全管理意识。尤其是对于一些不常使用的锅炉设备，没有进行定期的给水处理。这种现象的存在，造成锅炉设备的腐蚀、结垢等问题，会严重影响锅炉的后期使用。部分工厂的水处理作业人员配置不合理，甚至一些工厂基本没有配备水处理工作人员，从而缺乏相应的处理工作，也是当前存在的重要问题。再加上一部分作业人员的自身综合素质有所欠缺，对于操作方法、原理等缺乏深入了解，存在着较多工作失误，如：化验数据不精确、胡乱使用药剂等，最终致使锅炉水质达不到国家的标准要求。

2.3设备维护工作不重视

自动软水器是当前工业生产中的常用设备，其可以起到链接饱和盐水罐的作用，并且具有自动再生，操作方便等优点，在调整锅炉水硬度方面具有重要作用。正是基于自动软水器设备的利用，导致许多工厂掉以轻心，逐渐忽视了对水处理设备的检查和维护。一方面由于自动软水器可以自动再生，所以对其采取放任态度，任其自由工作，没有根据实际情况实施人工干预和调节。另一方面过于重视自动软水器的使用，忽视了对锅炉水质检测设备的使用维护，没有定期开展相应检测维护工作，也是造成锅炉水质恶化问题的一个重要原因，给工业生产发展带来不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3工业锅炉水处理策略

3.1不断提高锅炉水水处理人员技术素养

国家检测部门应当加强对工业企业的工业锅炉水处理的监管，督促企业重视工业锅炉的水处理，以达到国家标准为要求。企业和班组自身要重视工业锅炉水处理工作，要配备专业的设备和专业的水处理人员，对于专业素养不达标的人员要及时培训，同时还要引进专业的技术人员，不仅要重视定期的技能培训，还要重视人员的工作意识和责任感。工业锅炉水处理技术人员自身更是要有责任意识，明确自己的工作内容和工作要求，严格对待自己的工作，提高自身的技术素养，减少操作出错的可能性，保证工业锅炉水处理符合国家的标准和要求。

3.2重视锅炉水处理日常维护

工业锅炉水处理工作设备的日常维护不容忽视。对于依赖较重的离子交换器要定期检查其树脂，破损毁坏的树脂及时更换，定期检查反洗阀门，定期进行出水水质化验等，确保离子交换器能够正常使用。同时工业锅炉的设备，软水箱和给水管道也需要定期维护，工业锅炉的内壁腐蚀和树脂中毒都会影响锅炉的运行。同时工业锅炉水处理的日常维护工作需要有专业的技术人员，因此对技术人员不应当忽视日常维护方面的培训。

3.3重视热水锅炉水处理和停炉期间的保养

对于工业锅炉水的处理，从两个方面来说，一是要重视热水锅炉水处理问题。要想有效提高水质，就可以采用一定的方式，如锅内加药，只要能够采用合适的药剂并且做到定时定量的添加就可以起到排污、防腐的作用。这个方法经济适用而且不用考虑对相关水处理设备的使用和维护，可通过锅炉蒸汽流量自动调整加药量，进而优化加药系统，避免人为控制药剂量造成加药过多或过少。二是在工业锅炉停炉期间的保养工作。工业锅炉停炉不用时，内壁易被残留的水所腐蚀，因此要及时做好锅炉的保养工作，湿法保养和干法保养都有一定的效果，不失为经济适用而且有效的保养方法。

3.4加强水质检测，强化监督指导

针对工业锅炉水处理为中存在的问题，首先要注重加强水质检测工作。第一，工厂自主检测。在锅炉运行过程中，要注重加强自主检测，定期进行锅炉水质检测，了解水处理现状，全面优化水质，强化相应工作的开展。同时建立有效的自主检测机制，全面推进自主检测工作，提升并优化锅炉水质处理工作。第二，相关单位加强监测指导。相关单位开展锅炉水质监测工作时，应注重进行全面的检测工作，对整个生产过程的各个环节，实施深度检测工作，全面了解工程的生产现状。同时还要根据工厂的生产现状，指出其生产环节中的问题所在，指出针对性的整改意见，勒令工厂进行生产整改。同时相关部门还注重对工厂的实际整改效果进行检查，强化其锅炉生产体系的完善和健全，全面优化工厂水质处理工作。

结语

现在随着我国科学技术的不断发展以及人们对工业需求的不断提高，节能减排的思想已经深入人心，所以生产过程中需要强化对于锅炉水处理的有关研究。针对传统的锅炉水处理过程中可能有的弊端，现在已经提出了MFT多功能缓释技术和AOT锅炉水处理技术等处理效果好且应用方便的处理技术，能够有效地处理传统方法难以解决的锅炉水处理弊端，值得进行推广。

参考文献

[1]崔豫泓.某洗煤厂锅炉水质问题分析与处理方法[J].煤质技术,2019(02):57-60.

[2]王志美.低压工业锅炉水处理的现状分析与对策探讨[J].科技与创新,2019(09):36.

[3]蔡丽霞.?工业锅炉水处理存在的问题及建议[J].?中国特种设备安全，2018，34（07）：49-51.

论文作者:陈萌

论文发表刊物:《科学与技术》2019年14期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/532ed92157de00c135f6de9d.html