# 建筑节能技术在现代建筑工程中的运用张镇1论文_张镇1 杨磊1 粟建香2

摘要：节能施工技术在建筑工程施工过程中的应用具有非常重要的意义，对我国节能环保工作的开展有着良好的推动作用。在建筑工程施工过程中应当注意节能施工的要点，并且遵守相应的原则，这样才能充分保证节能施工的效果。施工人员可以采用房屋外墙节能施工技术、门窗节能施工技术、建筑物表面采光技术、屋面节能施工技术、绿色能源技术来开展建筑工程施工，从而提升节能施工效果。

关键词：建筑节能技术；建筑工程；应用

1节能技术概念界定

当下人们生活水平不断提升，对生活舒适度有更高的要求，基于此，绿色节能理念在多个领域中的运用愈加重要，各种节能方法被广泛使用，特别是建筑业在施工过程中添加的节能技术，不但是消费者的需求，对自然环境也有重要的意义。因此在实际施工时，科学使用节能技术，使用更多节能性材料，减少对环境的污染。众所周知，房屋在装修过程中产生大量刺激性气体，因为装修材料中含有甲醛。所以使用节能技术在建筑行业中有重要意义。另外在资源的节约上效果也很明显，充分提升资源的利用率。工程建筑中材料占预算的一半以上，可见材料的重要性，若施工企业过于重视经济效益，忽视生态环境，就会对环境造成较大的污染。就像上文所述，优化施工材料，可以提升生态平衡，对环境发展其积极作用。所以当下建筑行业需多研发制造出节能性材料，这也为我国建筑企业发展的主要方向。

2节能技术在建筑工程施工中的重要意义

2.1节能技术有助于建筑工程提高施工技术

我国为了尽快改善环境，在各行各业当中都规定了污染物质的排放量以及排放要求，建筑工程作为对环境污染较为严重的行业之一，也有相应的污染物质处理方式以及施工要求。节能技术在建筑施工各个阶段当中的应用扩宽了建筑施工技术的覆盖范围，增加了建筑施工的材料使用范围，按照国家规定的相关标准进行施工，从长远的角度来说更加有利于建筑施工技术的发展。

2.2节能技术有助建筑工程降低施工成本

建筑工程由于需要耗费的施工材料众多，在施工过程当中需要的施工人员数量众多，所以最后的施工成本不在少数，再加上施工过程当中的影响，难免会导致施工成本增加。节能技术当中最经常应用到的资源主要包括太阳能、风能、水能以及加气混凝土砌块等可再生、可循环资源，再加上通过节能技术对传统的施工材料的处理，不仅仅提高了传统施工材料的使用价值。同时可循环材料的广泛使用降低了对环境的污染，节省了对环境的治理费用。

2.3节能技术有助于提高建筑工程的适用性

建筑工程作为与人们生活质量息息相关的行业之一，影响人们的不仅仅是建筑工程本身的质量，同样还有建筑工程的舒适程度。节能技术当中的保温技术在建筑工程的外墙保温以及门窗节能保温上得到了广泛的应用，改善了当前建筑工程内部温度改变过大的情况，使得室内温度维持在人体最舒适的范围之内，从舒适性上提高了建筑工程的使用价值。

3节能施工技术在建筑工程施工中的运用

3.1房屋外墙节能施工技术

第一，墙体施工时应当注意砖块排列情况。在工程施工开始之前，施工设计人员应当结合设计图纸、裂缝以及墙体本身的热阻止等因素，绘制出合理的砖块排列图。加强对空心砖承重墙的重视，对其进行妥善设计和施工处理，保证施工整体质量，避免由于砖块排列问题而导致的后墙体措置。第二，选择合适的保温材料。现代化建筑工程应当加强对房屋外墙保温材料的重视，尽量选择一些新型墙体材料来施工，比如蒸压粉灰或者加气混凝土，这些材料不仅能够提升墙体保温效果，而且制作工艺非常简单，易于量产。第三，选用合适的施工技术。在房屋外墙施工时，应当从墙体两端的拐角处开始施工，同时要对粘附与外墙上的杂质进行有效处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在利用空心砖进行施工时，尤其需要注意施工时使用的水泥砂浆比例，空心砖要错峰相搭，而门窗周遭则应当使用水泥砂浆涂抹，起到相应的保护作用。第四，做好地下室保温处理。当前，很多建筑物都设计有地下室，而地下室保温是一项非常重要的工作。施工单位应当选择合适的保温材料，尤其注意对其导热系数、材料密度以及相应的阻燃值进行必要的控制。处理好地下室的阴角、阳角部位，保证地下室保温层拥有合适的抹灰厚度，表面要刮平处理，夏季则要做好防晒处理。

3.2门窗节能施工技术

在现代建筑当中，由于建筑物使用者对房屋采光具有较高的要求，因此门窗预留面积也相对较大，这就给门窗节能施工增加了难度。在施工过程中，需要采用多种方式保证门窗保温、采光等的效果，这样可以降低采暖期的能耗。第一，门窗施工应当采用节能环保功效较好的玻璃，比如低辐射玻璃。低辐射玻璃与普通玻璃的区别在于拥有一层或多层半导体氧化物构成的膜，由于其低辐射性，因此可以充分利用阳光进行采暖、照明，减少相关方面的能耗。第二，合理设计门窗的尺寸，这是由于大尺寸门窗的采光性能虽好，保温性能却相对较差。第三，增加门窗与墙壁相接处的气密性，利用泡沫塑料密封条对门窗进行密封，以此来提高其保温性能。

3.3建筑物表面采光技术

建筑物背光和向光面在采光效果方面有着较大的差异，而建筑物本身的结构形式对其采光效果影响巨大。在进行建筑工程施工时，合理利用直接和间接这两种不同的表面采光技术，也有助于提升其采光效果。间接采光技术的应用对建筑物的结构形式具有一定的要求，因此在建筑工程施工时最常采用的仍旧是直接采光技术。在建筑工程设计的过程中，我们经常发现无论何种设计方式都无法实现建筑物的全部区域直接采光，而且间接采光能够提升光照舒适度和光照质量，降低建筑物本身所需要的热能，因此间接采光技术的应用范围在持续拓展。建筑物当中的一些特殊区域利用间接采光技术能够提升其自然采光利用范围，缩短照明系统的利用时间，从而达到节约电能的目的。

3.4屋面节能施工技术

施工人员应当因地制宜的选择合适的屋面节能施工技术，这样才能保证屋面节能施工的效果。在屋面施工的过程中，应当综合考虑当地的气候特征，施工时的季节情况来选择节能施工技术，北方气候寒冷地区应当选择保温性能较好的材料，并且在屋顶设置相应的通风隔热层，南方多雨地区则应当选择吸水性能相对较好的材料。在进行屋面节能施工时，应当加强对工艺流程的监管，保证施工与设计要求相符，并且对屋面厚度和坡度进行相应的调整，从而保证施工质量。

3.5绿色能源技术

在建筑工程施工的过程中可以应用绿色能源技术来进行节能，比如太阳能、风能、地源热泵技术等。太阳能是一种清洁能源，而且应用广泛，但是由于其施工成本相对较高，因此在建筑工程施工中的应用相对较少。风能可以循环利用，也是一种清洁能源，通过建筑物的合理设计，可以利用合理利用风能降低建筑物中通风设备的能耗。地源热泵技术，通过利用地面表层当中储存的能量来帮助建筑物调节温度。

结束语

我国的人口众多，所拥有的能源数量却十分有限，长期不加节制的开发和使用导致现在的能源储存量正在急剧减少。节能技术主要指的是在国家规定的绿色施工范围之内的施工技术，从而实现降低建筑工程对周边环境的污染，提高建筑工程的使用价值。相对于传统的建筑工程施工技术来说，节能技术对技术的专业程度、材料的选择等方面提出了更高的要求，从使用资源等方面实现了建筑工程的可持续发展。

参考文献

[1]彭小洪.绿色建筑工程中节能技术的应用分析[J].中国标准化,2018(24):30-31.

[2]张浩.节能技术在建筑施工中的应用剖析[J].中国建材科技,2018,27(06):21-22.

[3]赵婉淇.节能措施在土木工程建筑中的应用[J].住宅与房地产,2018(36):238+245.

[4]贺泽辉.建筑工程施工技术的创新及发展[J].住宅与房地产,2018(36):153+162.

论文作者:张镇1 杨磊1 粟建香2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53336f65c80d8b462d9ba521.html