# 月季花的药效与微量元素的关系论文_焦文斌1, 李海燕1,,,韦懿芳2

1.蚌埠市第二人民医院 233000 ； 2.中国药科大学 211198

摘要：目的：建立中药月季花中Ca、Fe、Cu、Mn和Zn等5种微量元素的石墨炉原子吸收光谱检测方法，探讨月季花的药效与微量元素之间的关系。方法：采用HNO3-HClO4(5:1)混酸体系和马弗炉干灰化法消解样品，在确定的石墨炉原子吸收光谱法测定条件下，对月季花中的Ca、Fe、Cu、Mn、Zn等5种元素的含量进行测定。结果：实验结果表明月季花提取液中Ca、Fe、Cu、Mn和Zn含量都较为丰富，尤其是Ca与Fe含量最高，分别为287.6和449.6。 结论：通过分析测定明确了月季花中微量元素的含量，初步探讨了月季花的药效与微量元素之间的关系。

关键词：月季花；石墨炉原子吸收法；微量元素；药效

1前言

1.1 月季花的药用价值

月季花性味甘、温，具有散毒消肿、活血调经等药用功效。月季花在我国资源广泛，具有很高的开发利用价值。

1.2 微量元素与药效之间的关系

微量元素是维持人体新陈代谢的重要元素之一。国内有学者对176种中药材中的Zn、Cu、Mn和Fe等元素的含量进行了分析。结果显示，与其他各类中药材比较，Zn的含量在具有平肝熄风、清热、壮阳功效的中药材中含量较高，存在显著性差异，有统计学意义（p＜0.05）。因此表明中药材中寒性药的功效与其所含的Zn含量较高可能存在联系[1]。

2 材料与方法

2.1 实验材料

月季花，市场采购。

2.2 仪器及工作条件

Zeeman 5000型石墨炉原子吸收，Perkin-Elmer公司，工作条件见表1、表2及表3。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

Tab. 1 Operating conditions of instrument

元素波长/nm狭缝/nm电流/mA积分/s石墨管进样量/uL基体改进剂

Ca321.60.7103普通管10硝酸钙

Fe248.30.2253普通管10EDTA

Zn213.90.753平台管10柠檬酸

Mn279.50.2104普通管10抗坏血酸

Cu324.80.7105普通管10NH4NO3

Tab.2 Program of graphite furnace

元素 干燥 灰分

温度/℃升温时间/s保持时间/s温度/℃升温时间/s保持时间/s

Ca110 10 20 1000 10 20

Fe11010209002020

Zn11010 20700 1515

Mn11010201100 1015

Cu1101020800 2020

Tab.3 Program of graphite furnace

元素 原子化 清烧

温度/℃升温时间/s升温时间/s温度/℃升温时间/s保持时间/s

Ca110102010001020

Fe11020000250013

Zn11021000250012

Mn11024000260013

Cu11025500265013

小型中药超级粉碎器；玻璃器皿用稀硝酸浸泡三次及以上，然后用石英水洗净，烘干备用。

2.3 试剂及标准

用常规方式制备1000mg.L-1的Ca、Fe、Cu、Mn、Zn标准储备液，在4℃冰箱中保存，使用时将储备液稀释至所需要的浓度即可。硝酸、高氯酸超纯试剂、超氧水及其他试剂为国产分析纯，备用。

2.4 实验方法

月季花洗净之后放阴凉处晾干，然后用粉碎器将其进行粉碎。测定时，准确称取月季花样品0.5g，置于100ml烧杯中，加入HNO3 8ml、HClO4 2ml浸泡过夜，在电炉上进行加热消化，直到溶液变清亮，然后继续加热直至近干，等冷却之后加入5ml水，轻微沸腾下逐渐的将水分蒸去，最后用10ml的容量瓶将其定容，用GFAAS方法分别测定其5种微量元素。

3 结果

3.1 方法的准确性

为确保本实验方法的准确性，本文对桃叶标准参考物中的Fe、Cu、Mn、Zn四种微量元素用同样的方法进行了测定，得出各元素含量为（ug.g-1)：Fe:439.8、Zn:25.1、Cu:8.91以及Mn:77.2，均符合标准值。由于桃叶标准物中不存在Ca的数据，因此对这种元素利用标准加入法来测定回收率，结果发现回收率为99.7%。

3.2 月季花的测定结果

按照上述的分析方法对月季花中5种微量元素进行测定，测得各元素的含量为(ug.g-1)：Ca:287.6、Fe:449.6、Zn:24.9、Cu:8.92以及Mn:76.5。

4 讨论

月季花是我国著名的花卉，具有很多药用价值。近年来，一些不能够用传统中医理论解释以及说明的中药功效，通过对微量元素的生理功能来阐明，对中药药效的理论研究与发展具有很重要的作用与意义。我国学者周天泽[2]对中草药中微量元素的形态分析的几个问题进行了首次系统的阐述，在不同的中药中，其药效的作用主要是由微量元素不同的存在形态其作用，在药效的发挥中占据着不可替代以及不可忽视的重要作用。

参考文献

[1] 朱龙，刘俊锋. 微量元素与中药材功效关系的探讨[J]. 陕西中医，2005；21（8）：373-374.

[2] 周天泽. 中草药中微量元素形态分析的几个问题[J]. 中草药，1990,21（10）：37-42.

论文作者:焦文斌1, 李海燕1,,,韦懿芳2

论文发表刊物:《医师在线》2015年11月

论文发表时间:2016/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5345b1aa53ef6c544bd67be4.html