# 变电运行管理以及运行事故的处理与防范研究探析论文_司统礼,李吉华,李法海

前言

电网中的变电运行正常能够保证电能的传输，在电网中变电运行起到了承上启下的作用，是电能运输过程中的桥梁，因此要想保障电能的运输就需要确保变电运行的正常。在当前阶段对变电运行的管理方面已经有了非常大的进步，但是往往还会出现一些意想不到的变电运行事故，需要变电运行工作人员进行处理，在变电运行下一步的管理中需要加强对变电运行事故的防范，确保变电运行的正常。

一、变电运行管理的具体措施分析

1、构建变电运行的风险防范管理制度

有效的实施变电运行的管理制度，一是需要构建变电运行的安全风险防范管理制度，充分的体现风险防范管理制度的重要性，并且要将变电运行管理制度体系的标准定高。二是需要结合现场实际，且要根据变电运行的特点制定安全性较高的管理方式和管理模式，运用合理的科学方式解决变电运行过程中出现的问题。三是根据具体的变电运行内容和措施来解决变电在运行过程中的各类问题，确保变电在运行期间所产生的风险能够得到有效的遏制。

2、加强变电运行工作人员的管理职能

由于某些供电企业在进行变电运行管理的过程中，相应的制度建立只是存在于表面的形式上，并没有将制度全部落实到实际的工作中，这就导致了变电运行工作人员对变电运行的安全、技术、现场等因素不够重视。因此就需要加强变电运行工作人员的管理，并让变电运行工作人员意识到自身工作岗位的重要性，同时供电企业还需要运用安全管理的模式将变电运行工作中的重点深化到工作人员的心中，逐渐实现变电运行工作的规范化。另外供电企业也要构建完善的责任管理机制，使变电责任制度更深入的规范变电运行管理工作。

3、完善变电运行技术管理措施

供电企业实施变电运行管理工作的主要任务是确保电能传输的及时与可靠，保障人们的生命安全，因此完善的变电技术管理的作用就显得非常的重要。可以根据变电安全运行的相关规则条例来加强变电运行工作人员的技术操作能力，在两票三制等制度中严格的按照制度流程实施变电运行工作，工作人员还需要将在变电运行期间存在的问题以及相应的运行缺陷等给予详细的记录，另外也需要提高变电运行设备及装置的维修和巡视，对故障隐患进行处理，以此提高变电设备运行的安全性。

二、变电运行事故发生的原因分析

1、变电设备的制造和设计存在一定的缺陷问题

不合格的变电设备的产品质量会影响到设备的安全运行，如果设备在制造或设计上遗留缺陷问题，将会在以后的运行过程中埋下重大的安全隐患。一般情况下的变电运行设备制造或设计问题主要就包括了设备的制造质量问题、设计缺陷、设备选型问题等。另外有些变电设备的产品不能够达到相应的质量指标要求，无法满足变电运行的标准，在设备运行的过程中就可能会导致变电运行事故。

2、变电运行设备的老化与维护因素影响

如果变电站的投入运行时间较长，在长期运行的过程中部分变电运行设备的零部件会逐渐的老化而引发事故，同时非正常的使用变电设备也会导致变电运行设备老化加剧。另外由于目前的用电负荷增长越来越快，在用电高峰时部分变压器会满负荷，导致绝缘材料温度升高过快，加剧老化。加上现在的变电运行设备较多，变电运行设备的检修工作人员数量不足，在用电高峰期设备无法退出满负荷重载运行等原因，变电设备的维护难以按照计划实施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、变电运行中的安全管理存在隐患

由于变电运行的管理工作其随意性是非常大的，管理层与现场不能有效的结合，致使变电运行实际开展的安全管理工作没有全面落实。同时现有的各种变电运行监督机制和相应的规章制度落实不到位，或是在落实到具体工作当中出现了偏差，从而导致管理的漏洞。另外变电运行管理工作中缺乏有效地激励机制，变电运行工作人员的积极性难以调动，致使出现工作过程中的不作为现象严重，极易导致变电运行事故。

三、变电运行事故的处理和防范措施探析

1、强化变电运行基础设备的管理

严格控制变电设备在安装和改扩建时的质量，严格筛选制造厂家，存在质量缺陷或是设计不足的变电设备一律不准使用。杜绝材质和制造等存在问题的变电设备投入到变电站中，变电站各个安全管理部门，需要严格把控设计规划、变电设备的选型、后期的安装调试等相关环节。实行工程质量终身制和质量验收责任追究制度，确保相应的变电设备符合相关标准，杜绝安全生产隐患。

2、提高变电运行设备的可靠性

要全面的避免由变电运行设备缺陷导致的异常事故，加强变电设备的相应运行状况监控，提高变电运行设备在其运行过程中的安全系数。变电运行工作人员要正确的评估变电设备的运行状况，及时发现存在缺陷的变电运行设备并及时地进行处理，杜绝安全隐患。另外提高变电运行设备的检修维护质量，确保变电运行设备的性能符合相关标准要求，完善变电设备的检修与维护制度。

3、加强老旧变电运行设备的更换治理

变电运行设备的老化是导致现阶段变电运行事故发生的重要原因，因此要正确的评估变电运行设备的状况，采取针对性的措施，制定变电运行设备改造和综合治理的一系列规划。对负荷不均衡或容载比较小的变电站，可以更换有载调压大容量变压器，同时时更换使用性能差和运行不稳定以及运行多年的老旧设备。如果由于其他各种原因暂时不能够进行更换的变电运行设备，要对这些变电设备进行全面的巡视和维修检查。

4、优化变电运行过程中的安全管理

合理有效的安全管理能够预防变电运行事故，并且能够及时地应对已经发生了的变电运行事故。供电企业要提高变电运行管理工作人员和现场进行操作工作人员的风险意识，使变电运行安全管理工作能够从严格的监督向自主管理进行，以此来提高预防控制各种安全隐患事故的能力。供电企业也要不断的优化变电运行安全管理的监督与保证体系，来加强变电运行的安全生产管理。

结束语

由于导致变电运行事故的因素是多方面的，因此就需要供电企业变电运行管理工作人员将各种影响因素进行分析统计，采取相应的措施来确保电网的稳定运行，在具体工作实践中加强变电基础设备管理和提高变电运行设备的可靠性以及变电运行设备的更换治理和优化安全管理，都是保证变电运行事故得到减少的有效措施，只有加强这些措施的实施，才能使得整个变电运行系统正常的进行，才能够保证电网的安全稳定运行。

参考文献：

[1]胡玉华。变电运行管理以及运行事故的处理与防范研究探析[J]。科技视界，2014，（28）。

[2]古芳香。变电运行管理以及运行事故的处理与防范研究探析[J]。城市建设理论研究：电子版，2015。

[3]邱康，杜弘。变电运行事故处理分析及措施探讨[J]。科协论坛，2012，（11）。

[4]丁科宇。变电运行人员事故处理能力提升措施分析[J]。广东科技，2014，（18）。

[5]刘斯斯。提高变电运行人员异常信息分析判断能力措施分析[J]。中国高新技术企业，2013，（10）。

论文作者:司统礼,李吉华,李法海

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/538561f8bd9392ac42a2c340.html