# 浅析机电安装工程的施工技术及质量控制论文_谢政

杭州绿城滨和置业有限公司 浙江省杭州市 310000

摘要：在建筑项目的建设过程中，机电安装工程是重要组成部分，其施工质量直接影响着建筑的质量。近年来，随着人们生活水平的提升，对建筑质量的要求更高，为更好的满足人们的要求，需要不断提升机电安装工程的施工技术水平，同时做好质量控制工作，保障机电安装工程的质量。

关键词：机电安装；施工技术；质量控制

1机电安装工程

机电安装工程是建筑项目建设过程中的重要组成部分，同时也会对建筑的整体质量产生直接影响，因此，做好机电安装工程施工的质量控制具有十分重要的作用和意义。机电安装工程属于系统性工程，主要包括自动化设备的安装、燃气设备的安装、给排水设备的安装以及电力设备的安装等，这些不仅与建筑的质量息息相关，而且会直接影响到建筑的使用效果。因此，在完成安装后，还需要做好相应的检测工作，确保各项设备的正常运行。应用先进的施工技术，有助于提升机电安装工程的整体质量，同时也是进行质量控制的有效措施。确保机电安装工程施工质量，不仅有助于提升建筑的整体使用效果，同时也能为企业带来良好的社会形象，有助于企业竞争力和企业经济效益的提升。

2机电安装工程施工技术

2.1低压配电箱的安装

低压配电箱很容易受到外界环境的影响而产生腐蚀现象，为此，需要在安装过程中对配电箱的表面进行保护，通常情况下都需要进行涂漆处理。涂漆除了能够对配电箱起到保护作用以外，还可以作为配电箱的标志，为配电箱的辨别提供便利。在配电箱的安装过程中，需要做好固定工作，保持配电箱的牢固，同时要避免其他电器使用低压配电箱的底盘。由于对低压配电箱的开关使用比较频繁，因此，开关很容易出现损坏，甚至会导致火灾或者爆炸，不但容易造成严重的经济损失，而且会威胁人们的生命财产安全。因此，要注重把控开关的质量，同时要确保低压配电箱具有阻燃功能和防爆功能。如果需要将低压配电箱安装在墙面上，需要做好高度的把控，将高度控制在距离地面1.2米左右。如果需要将低压配电箱安装在地面上，那么需要配备相应的立式铁架盘或槽钢基础。最后，在低压配电箱的安装过程中，需要采用不同颜色的母线，这样可以为日后的检修创造便利，方便故障的检修。

2.2机电系统的安装与调试

机电系统会对机电设备的应用产生直接影响，因此，机电系统的安装至关重要，为了保障机电系统安装的质量，在完成安装工作后需要做好调试工作，确保机电系统的稳定运行。首先要做好调试之前的准备，然后对机电系统的启动进行调试，对机电系统的运行状况进行调试，对机电系统的停止进行调试。在此过程中，对机电设备的各项参数进行校核，使其保持正常的参数范围内。要控制好机电系统的外部环境，保证机电系统的正常运行。 除此之外，由于电流会对机电系统造成损坏，因此，在机电系统的运行过程中，需要做好对电流的监控工作，确保电流的稳定，电流能够始终符合设备运行的要求。

2.3室外配电箱的安装

室外配电箱由于长时间的暴露在室外环境之中，因此很容易受到外部气候环境的影响。这就需要在室外配电箱的安装过程中做好保护工作，避免其受到损坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，为了避免雨水对室外配电箱的腐蚀，可以在安装过程中配置防雨罩，降低雨水对室外配电箱的影响。再比如，针对安装在公共场所的室外配电箱，为避免造成安全事故，需要在安装过程中配置隔离门。为了不让闲人接触，需要将隔离门上锁，只有专业维修人员才能打开隔离门，这样可以有效避免不相观人员对室外配电箱的损坏，同时也能对其他人员起到有效的保护作用。

3机电安装工程的质量控制

3.1提升施工人员的质量意识

施工人员是机电工程安装施工的实施者，其质量意识将会对施工质量产生直接影响。因此，开展质量控制工作首先要提升施工人员的质量意识。要加强对先进施工技术的应用，对施工人员开展培训，帮助其掌握先进施工工艺，同时帮助其树立质量意识。在机电工程安装施工过程中所产生的质量问题，多数都是因施工人员质量意识不强造成的，由于其质量意识不强，在施工过程中不注重关键环节的把控，同时没能严格按照要求进行施工，很容易造成质量问题。与此同时，由于缺乏有效的质量监控措施，导致机电安装施工质量不符合标准要求。因此，施工单位应加强对施工人员的培训。培训的重点包括两部分内容，一部分为施工技术方面的培训，以提升施工人员技术水平为目的开展培训工作；另一方面开展责任意识培训，以提升施工人员质量意识为目的开展培训工作，可以向施工人员介绍相关案例，起到警示作用，提升施工人员的责任意识和安全意识。为做好质量控制工作，不仅需要对施工人员进行培训和质量意识培养，而且需要对管理人员进行培训，帮助其认识到质量控制的意义，加强对施工过程的监控，做到及时发现并解决问题，切实保障机电安装工程的施工质量。

3.2构建完善的质量管理体系

完善的质量管理体系是进行质量控制的根本保障，可以为质量控制工作提供依据，同时可以通过相关的规章制度对施工人员进行约束，促使其严格按照规范进行施工。要做到责任明确，将质量控制责任落实到个人，提升施工人员和管理人员的责任意识。构建质量管理体系，需要结合工程的设计方案和工程的实际情况，这样才能使相应的管理体系更具科学性和可行性，才能更好的为质量控制工作服务。

3.3加强对现场施工的管理

机电安装施工的现场环境比较复杂，这给机电安装工作带来了较大的困难。要想做好质量控制工作，需要加强对现场施工的管理，管理人员需要深入到施工现场，监督和管理现场施工情况。与此同时，还要做好机电设备的检修和维护工作，保障机电设备的性能。要加强对重点施工环节的监督管理，确保各个环节的施工质量。

结束语：机电安装工程会对建筑整体质量产生影响，在施工过程中应采用先进的施工技术，同时加强质量控制，确保机电安装工程的施工质量。

参考文献：

[1]李嗣海.机电安装工程预制装配化施工技术分析[J].绿色环保建材，2020（01）：152+155.

[2]许行星，白惠更.建筑机电安装工程的施工技术实践[J].四川水泥，2020（01）：252.

[3]李明耀.建筑机电安装工程中BIM技术的应用研究[J].住宅与房地产，2019（36）：152.

[4]郑群.机电工程安装施工技术要点分析[J].居舍，2019（36）：69.

论文作者:谢政

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5392969037794345aac68cc9.html