# 电力调度运行中常见故障及处理研究论文_王军利

（国网烟台供电公司 山东省烟台市 264000）

摘要：伴随着电力企业中自动化水平的提升，电力调度运行的自动化程度也逐渐发生变化，这是电力系统的一种创新，同时对电力安全稳定也提出了考验。对电力调度过程中常见的问题分析，是有效保障电力供应的前提和基础，也是有效提升工作效率的一种方式，对现代经济的发展具有积极作用和效果。本文对电力调度运行中常见故障及处理进行研究。

关键词：电力调度运行；故障；处理；研究

电力调度室电力系统的主要影响因素，只有将调度形式以及控制机制好好的结合起来，面对不一样的故障制定相应合理的处理措施才可以适应系统设计后面的要求，最终能够满足调度形式的整体要求。在电力调度的运行过程里，不可以确保系统设置一直在正常的状态，一般都会出现很多的故障，其中数据系统、网络跟电源故障比较的多。分析电力调度过程中的常见问题，是有效保护电力供应的先决条件和依据，也是有效提高工作效率的途径。对现代经济发展具有积极的影响和作用。

1电力调度运行中常规故障

1.1主站故障

当电力调度运行过程出现主站故障时，主要表现为：网络故障和前置机方面，与此同时，电源和数据库出现故障的概率相对较高。一般情况下，在电力调度的运行过程，主站故障的出现，通常需要进行故障处的更换与维修，以保证电力调度稳定运行。若是主站结构出现软件安装等问题时，应该对软件进行查看，针对问题软件进行卸载与安装等处理。由于主站设备是由前置机组合而成，重点负责电网收集和管理，以此进行电网运行情况的全面监控，确保信息得到及时传递，实现运行和控制的目标。如果电力调度呈现正常状态，通信模板等指示灯持续亮起或完全不亮，则表明系统出现故障。

1.2二次设备故障

在电网调度过程中，有很多因为二次设备发生故障而导致的问题，例如，由于线路微机问题而导致的问题、由于变电站直流系统接地而导致的问题等等。这些二次故障发生的时候，我们不仅应明确故障发生的原因，还应明确故障处理的方法。例如，如果线路微机导致电力故障，就应测试其高频通道是否能够正常工作，然后对高频保护线两侧跳闸。

1.3母线故障

电网调度运行中的母线故障，主要是由于母线单相接地，使得母线电压小时，从而导致故障的出现，一般情况下，当出现母线故障的时候，在确定原因之前，不要轻易尝试试送，应先对原因进行寻找，当确定原因之后，应将重点放置在对没有出现故障位置的检查上。由于电网调度运行工作具有复杂性和多样性，因此工作人员应对各种故障的类型进行明确，并且知道如何解决这几类故障，为降低电力故障奠定良好的技术基础。

1.4通道故障的出现

在电力调度系统当中，通道故障是一种常见的故障形式，产生问题的主要原因是电力调度系统中一些结构性单位进行变电站结构通信以及调度端口连接的过程中，没有使用双通道，只是简单地使用了单通道或者假的双通道，这样通信运行的性能就不太好，经常出现的问题是通信通道出现故障进而对电力调度产生影响。

2电力调度运行常见故障的分析判断的方法思路

针对上述电力调度系统工作运行中出现常见故障与问题，在保证维护电力系统安全稳定与正常高效工作运行中，首先，应注意通过做好常见故障与问题设备的日常检查与维护，通过定期的设备检查或者是日常巡视等，对于容易出现故障问题的设备运行状态进行记录，结合设备工作运行环境与实际状态情况，对于故障问题及时作出判断和排除，以保证电力调度系统的正常与稳定工作运行。在此基础上，注意掌握电力调度系统常见故障和问题的排除方法，以应用到实际的故障排查中，以尽快确定故障点，进行故障恢复与设备维修，保证电力调度系统的正常稳定工作运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下，比较常用的电力调度故障排除方法主要有观察法以及信号测量法、故障设备更换法、分析法等，在实际应用中，注意结合故障情况，进行故障排除方法的选择应用。

3电力调度运行中常见故障的处理措施

3.1电子设备处理措施

当电子设备进行故障维修时，技术人员应先对设备进行全面检查，具体包括：设备外部和内部系统，并对可能出现问题的实际位置予以标注，以便于后期维修工作的展开，从而提升维修效率和维修质量。实际中会以原件替代的方式进行，以实现电子设备的有效维修，即故障元件的替换，整个替换过程应该选择相应备用产品进行，如果未发现备用元件，可以选择参数相同材料，以保证电子设备可以正常运行，从而实现电力调度运行的有序进行。

3.2电力调度系统中前置系统以及分站和网络的故障解决

在网络故障的过程中，首先需要查看网络的情况，是否存在多端口连接，存在错误的IP地址，板卡是网络故障的常见因素之一，面对板卡问题，应该用更换的办法来代替全方位的故障，如果光纤问题，那么采取措施可以通过熔接机恢复熔接，在电力调度过程中，通信传输故障需要电力系统通信设备进行一一调查，借助主站数据，设置参数，从而确保通信传输在正常环境中。

3.3大力发展智能电网

智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。因此，微电网作为智能电网中很重要的一环，对减少新能源发电对电网的冲击，可以扮演很重要的角色。微电网通过控制系统、储能系统，协调平衡多种分布式电源，平时与大电网并联，富余电力输入大电网或储能系统，发电不足则从大电网购入电力或使用储能内电力，遇到大电网发生故障，则快速解列，孤网运行，保障负荷供给。微电网还可以实现并网孤网运行，快速切换、隔离，对大电网无影响，此外，通过自备的储能系统，还可以在用电高峰向大电网输电，用电低谷从大电网购电，有效地实现削峰填谷。

3.4提高调度人员的综合素质

电力调度运行过程中，电力企业还应注重提高调度人员的综合素质。第一，企业应对电力调度人员进行定时定期的培训教育工作，及时将当前先进的电力调度技术普及到电力调度人员之中，提高电力调度人员的专业技术水平和调度能力，减少调度人员工作失误现象的发生几率，防止因人工操作失误而引发故障问题。第二，企业应注重提升调度人员的应变能力，在电力调度操作过程中，调度人员如果缺乏对操作危险点的警觉性，很容易会在操作过程中发生操作失误的现象。提高的操作人员的应变能力，可以使调度人员在工作过程中更加得心应手，从而提高其工作质量和效率。

结束语：

随着电力工业技术以及自动化水平的发展提升，电力调度运行自动化系统的应用实现越来越广泛和普遍，同时也为电力安全、稳定以及高效工作运行带来了更大的考验。对电力调度运行自动化过程中常见的故障与问题进行分析，有利于提升电力调度运行的自动化水平，保证电力系统安全稳定以及高效工作运行实现，具有积极作用和价值意义。尤其是在当前电力自动化运行中对于运行安全性以及稳定性要求提升的情况，控制电力调度运行故障对于电力系统工作运行安全性与稳定性的作用影响，其重要性更为突出。下文将结合电力调度自动化运行情况，在对电力调度自动化运行中常见的故障问题进行总结分析的基础上，根据其故障处理的方法思路，进行电力调度运行常见故障解决措施的研究分析。

参考文献：

[1]初晓晨.浅谈电力调度运行中的常见故障和处理对策[J].中国新技术新产品，2016（12）：82-83.

[2]国继明.浅谈电力调度运行中常见故障和处理对策[J].工程技术：文摘版，2016（10）：00210-00210.

[3]谈琛.浅谈电力调度运行中常见的故障和处理对策[J].山东工业技术，2017（22）：199-199.

论文作者:王军利

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53a8d425f57e9b789639958f.html