# 浅析电子信息技术在电力自动化系统中的应用实践论文_林润生

广东省东莞市东莞中电新能源热电有限公司 523127

摘要：伴随着中国经济的快速发展，中国电力系统也得到了快速发展，主要表现在电力系统自动化程度高和大规模的电力系统改造。在中国，电力自动化系统的发展与电网基础建设、计算机技术和电子技术的发展息息相关。因此，笔者经过调研中国电力系统自动化实际情况后，详细阐述电子信息技术在电力自动化系统中应用的概况，并对其未来发展方向进行探讨。

关键词：电子信息技术；电力自动化；应用分析

伴随着中国经济的发展，社会的发展和人民的生活水平也逐步地提升，人们对供电系统的安全性和可靠性提出了更高的要求。在这种经济和社会环境下，电力自动化系统应需而生。电力自动化系统通过借助现代电子信息技术对电力系统运行参数进行监控，进而对全部电网运行状况进行实时监控，以便使得电力系统管理人员能够掌握电力系统的运行状况。若是发生故障，通过利用电子信息技术，管理人员也可以快速并准确地判断故障位置和原因。由此可知，电力系统要想实现自动化，电子信息技术和计算机技术是必须的，而且其对电力系统自动化过程中起着非常关键的作用。

1什么是电力系统自动化技术

电力系统的主要构成部分是发电、输电、变电和用电，具体分为一次设备和二次设备，其中电力系统中的一次设备主要包括发电机、变压器、开关和输电线路等设备；二次设备主要包括监控装置、保护装置、通信设备和计算机系统。二次设备涵盖了电力系统自动化的主要技术内容，其主要是为了保证一次设备运行的安全与稳定。由此可知，电子自动化系统是一个依据电子信息技术和自动化控制技术，通过为用户提供先进的设备监控和管理，通过提供远程监控，使得电力系统负荷得到优化，以保证电力系统运行稳定的系统结构。

1.1电力自动化系统具备的特点是什么？

中国中国电力自动化系统具备如下特点：一是支持系统硬件升级和软件升级；二是支持第三方继续开发，人机界面友好；三是支持多种语言切换；四是实现网页浏览，在线监测等功能。

1.2电力自动化系统发展趋势是什么？

中国自主产权的电力自动化技术和设备已经逐步开发成功，同时在国家有关政策的支持下，中国电力自动化系统正在进一步发展，因此电子信息技术也迎来了在电力系统中发展的机遇，主要表现在：一是数字化；二是智能化；三是人性化。

2什么是电子信息技术

伴随着计算机技术、通信技术和高密度存储技术在社会各领域的发展，电子信息技术也逐步产生和发展。电子信息技术是通过计算机技术进行电子信息控制和处理的学科，其主要是研究如何获取和处理信息。电子信息技术的出现，彻底打破了信息的纸质载体存储模式和传播方式。

3电子信息技术在电子自动化系统中应用现状是什么？

3.1如何实现电力系统自动化？

由上文可知，电力系统包括一次设备和二次设备，其中二次设备中的主要构成即电子信息硬件设备，可以实现采集电力系统状态数据和参数信息的功能，同时可以对数据和参数进行进行分类分析和处理，进而将分析结果传输至电力系统总站，最终依照标准对相关数据和参数进行调整。这样就实现了电力系统自动化。

3.2如何实现调度自动化？

电力自动化系统重要组成部分之一是调度自动化，其主要组成部分是电网调度控制中心的计算机系统、下一级电网调度控制中心、发电厂和变电站终端设备。由其主要组成部分可知，调度自动化技术是通过以计算机为核心的控制系统技术和远程监控技术，实现对设备远程监控、分析运行安全性的功能，同时实现对设备状态预估的功能以及提前预测系统负荷的功能，进而控制自动发现技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆只有电网调度自动化良好的运行才能保证电能合理分配；只有电网调度自动化的良好运行才能减少调度人员的工作量；只有电网调度自动化良好运行才能保证电力系统运行的安全和稳定，才能提供优良电能。

3.3如何实现配网自动化？

在过去，配网一直是通过人工方式进行操作控制。近年来，伴随着经济和科学技术的发展，分布式电源逐步接入配电网，这对传统配网造成很大的影响。电力自动化系统重要组成部分之二是配网自动化，其主要组成部分是架空线路、电缆和配电变压器设备。配网自动化是利用计算机技术、自动控制技术和电子技术等技术，对配电网进行智能化监控管理，包括离线监控和在线监控。配网自动化包括馈线自动化、制图自动化、设备管理自动化、信息分析自动化，这些技术可以充分发挥智能终端的作用，使得配网处于安全和可靠的运行状态。

3.4如何实现变电站自动化？

为了实现电能从电厂传送给用户，需要对电压进行升高或者降压。二者就是变电站的主要功能，对电压进行升压和降压处理。变电站的主要设备是开关和变压器，变电站通过采用计算机技术和电子信息技术对变电站二次设备进行优化，通过优化实时对变电站设备进行监控，这保证了电力运输过程的安全和可靠。

4电力系统自动化在未来应用电子信息技术的趋势是什么？

4.1电子信息设备与电力自动化设备

目前，在电力自动化系统研究的一个焦点即是电子信息设备与电力自动化设备兼容问题，包括硬件兼容和软件兼容。在中国，电力自动化系统中的微机型产品的使用已经非常广泛，并且逐步发展为中国电力自动化系统控制类产品的主流防线，但是因为电力自动化系统的复杂性和工作环境的恶劣性，微机型产品工作仍然存在不稳定，主要表现在误动、据动和数据丢失。这些不稳定为电力自动化系统的安全和稳定运行带来隐患。

4.2电子高新技术在电力自动化系统的深度应用

目前，视频技术和红外成像技术在中国电力自动化系统中得到一定深度的应用。从电力自动化系统发展来看，图像信息化在电力自动化系统中得到了一定程度的应用，而且对图像信息化的分析和理解要求也越来越高。在保证电力自动化系统安全与稳定运行的前提下，将图像信息化技术应用于电力自动化系统，以便实现电力自动化系统智能识别和处理图像信息。另外，伴随模糊技术和神经网络技术的发展，这些技术也在不同程度上应用于电力自动化系统，这就利于开拓智能控制技术。

4.3电子信息技术在电力自动化系统应用加速

最近几年来，高性能的软件技术和信息处理技术的发展已经使得中国电力系统自动化技术水平取得较大的发展。随着嵌入式高性能微处理器和嵌入式计算机和操作系统的出现，使得电力系统中的测量监控设备和继电保护设备也再次更新换代，更新后的电力自动化系统程序愈加简化、产品性能逐步提高，这使得电力系统自动化程度不断地向前发展。

5结束语

随着社会的发展和人民对电能需求的扩大，电力系统面临的要求也越来越多，如何更好、更方便地服务人民对电力的需求，是电力自动化系统应该思考的问题。电子系统自动化的未来发展方向是电子信息技术在电力系统的应用。随着科学技术的发展，电子信息技术产生的新技术也将不断地被应用于电力自动化系统，这将不断地促进电力系统自动化的向前发展。

参考文献：

[1]张敬.电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究[J].中国电力教育，2010，（9）：259-260.

[2]吴文涛.电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用分析[J].消费电子，2014，（4）：67-67.

[3]吴斌.电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究[J].建筑工程技术与设计，2014，（36）：625-625.

[4]李冬，吴红光.探讨变电站自动化在电力系统中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2012，（22）.

[5]陈铁成，张霖.电厂建设电气自动化系统的组态模式分解方法探究[J].地球，2013，（8）：247-247.

论文作者:林润生

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53c6f779753433bd3b12ebd4.html