# 电厂热控仪表的故障及预防措施论文_李钊

摘要： 热控仪器是自动系统中测量重要参数的装置，热控仪表测量的准确性、可靠性、稳定性至关重要，热控仪表出现故障不仅会给发电厂的控制系统带来问题，还会发生安全事故。鉴于此，本文对电厂热控仪表的故障及预防措施进行了分析，以供参考。

关键词：电厂热控仪表；故障；预防措施

引言

热控仪器的稳定性对电站稳定输出和安全运行有重要意义。发电厂运行时要保持热控仪表的性能正常，为此要有效地防止热控仪表故障，制定合理的预防措施，减少各种事故的发生。

1电厂热控仪表特征

不管是传统的电厂热控仪表，还是现代的热控仪表，其特征都无任何变化，均是对压力、故障问题、流量和液位这几个参数开展实时的监控、分析和处理工作，从而为后续工作的开展提供数据支持。例如，在监测过程中，如果流量参数出现异常，就需要对出口阀门实行有效的调节，以确保工作的正常运行;若温度参数出现波动，则要对水温进行调解以达到控制功率的目的;液位异常则要对涉笔实施监控和检修作业，以恢复正常工作水平。

不过传统的热控仪表存在功能性弱、工作效率低等问题，而随着技术的不断发展，计算机技术被广泛应用在电厂运行中，实现了热控仪表的智能化发展，大大提升了工作效率，加强了监控效果。不过在实际工作中，工作人员还是需要对热控仪表的密封性和通风性实行严格管控，采取合理的措施降低振动、腐蚀等问题对热控仪表的破坏。

2电厂热控仪表故障分析

2.1振动问题

发电厂中热控仪表会因汽轮机、锅炉给水泵、风机、磨煤机、碎煤机等设备的振动受到影响，轻者会导致仪表的螺丝松动，焊口开裂，接口不良等，重则会影响仪表的使用寿命甚至损坏仪表。为降低由于振动问题对热控仪表的影响，需要在仪表安装时，加装弹簧垫，起到缓冲作用。另外，在检修时，也需要检修人员重点关注此类问题。

图1 热控仪表事故原因

2.2人为问题

人为因素主要体现在安装人员及维修人员，由于人员综合素养参差不齐，在仪表安装过程中，会出现野蛮安装，不按操作规程安装的情况，这样操作的后果就会导致仪表在安装过程中出现一定的损坏，为后期仪表的正常运行埋下故障隐患。仪表的后期维护工作也是非常重要的，如果维修人员懈怠，检查不细致，工作不认真，就不会提前发现问题，解决问题。因此，电厂有关部门应该严格把控好安装、维护人员的能力及素养，只有持有相关合格资质证件的人员才能允许操作并严格按照操作规程进行，同时应定期组织人员进行技能培训及素质提高。

3电厂热控仪表故障的预防措施

3.1全面提升热控仪表的安装技术

一套完整热控仪表系统，由多个零部件、设备设施等工作组成，安装工艺复杂，结构多变，任何一个环节发生问题，都会影响热控仪表的综合利用效率，并增加故障发生的概率。因此，必须全面提升热控仪表的安装技术，严格按照相应的规范、工序合理安装。此外，在具体安装之前，需要对电厂的实际情况及整体结构进行全面综合性的分析，确定合理的热控仪表安装方案，制定安装流程和工序，在安装过程中，技术人员要在一旁指导，发现违规操作问题，及时纠正，避免发生错装和混装的问题。

在热控仪表安装过程中，必须确保热控系统每个细节安装的正确性，保证安装效果。如果热控系统在安装中发生问题，则必然会对整个热控仪表高效、安全、稳定运行造成巨大影响。此外，还要切实做好防潮和防尘工作，保证热控仪表表面和内部的清洁，为热控仪表能够高效、安全、稳定、长久的运行营造良好的环境。

3.2人为因素导致故障的预防措施

针对人为因素造成电厂热控仪表故障的预防措施有以下几点：其一，安装及维修操作不当造成的故障，为避免这一现象的发生，企业应定时的对专项安装及维修工作人员进行专业知识及操作技能的培训，并设置培训考核，以此来保障上岗的工作人员具有较强的专业技能，同时避免因操作不当而造成的故障的发生，对仪表造成的损害；其二，恶劣性质的违规违法偷盗造成的故障，为避免这一现象对仪表造成运行故障，企业应加强仪表的监管工作，并通过安装摄像头及外力破坏报警装置来预防或遏制该类现象的发生对仪表造成的损害；其三，维修养护工作滞缓，为避免这一现象的发生企业应加强人为管理工作，并建立权责制管理制度，明确划分每一项工作的工作职责及负责人，以确保问题发生后可有责可寻，同时也从侧面督促了维修人员的工作，保障了维修工作的有责进行。

3.3构建核心热控仪表故障应急预案

热控仪表是电厂热控系统的主要组成部分，其工作性能、运行效率与电厂的正常运行密切相关，为了降低热控仪表发生故障后造成的损失，电厂必须构建一套完善系统的故障应急预案。当热控仪表发生故障时，及时启动故障应急预案，避免故障的影响范围进一步扩大，及时进行解决，快速恢复正常运行。此外，还要准备充足的备用仪表，如果故障情况比较严重，可及时更换，加快故障处理的速度，避免影响后期正常运行。可适当提升各个仪表的性能和质量，提升使用寿命，保证热控系统运行的稳定性。

3.4做好仪表设备的日常管理与维护

电厂热工仪表及自动装置的维护工作还应该能够充分做好日常管理与维护工作。这主要是因为很多仪表和自动装置的工作环境都比较恶劣，容易受到各类外部因素的影响而导致运行失效。在这种情况下，各级维护管理人员就应该积极进行日常巡检，及时处理各类可能存在的隐患与问题。一方面，维护人员应该重视设备周边环境的巡检与排查，避免设备处于过于干燥或者潮湿的环境中。除此之外，温度较高的环境有可能使得仪表内部部分元件直接报废，温度较低的环境则有可能发生凝露情况，降低了设备内部电路的安全性。因此在夏季要做好降温而冬季则应该进行适当的保温。另一方面，维护人员还要注意改善仪表与自动装置的适应性，提高这些设备对于恶劣环境的适应能力，保证设备可以正常运转。

结束语

电厂热控仪表在正常的工作运行中形成故障的因素较多，为了避免故障的发生对电厂热控仪表的正常运行造成损害，故而应根据其形成故障的原因制定相应的预防措施，以此来保障电厂热控仪表的正常运行，从而提升电厂热控仪表的运行效率。

参考文献

[1]唱青.电厂热工仪表中常见故障分析[J].城市建设理论研究(电子版),2017(35):1-2.

[2]杨万叶.电厂热控仪表的常见故障和预防对策[J].数字通信世界,2017(12):275.

[3]全东胜.电厂热控仪表的故障及其预防[J].山东工业技术,2017(16):192.

论文作者:李钊

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53d493c3d2ed71228b9d6cfb.html