# 分析电力系统变电运维安全管理与设备维护论文_史虎,李林立,苗纪青,罗德苇,程极

(国网伊犁供电公司 新疆伊宁 835000)

【摘要】随着当今社会经济以及科学信息技术地不断提升，广大社会成员对供电公司内部电力系统相关运作管理工作开展的质量和效率也提出了不同的要求。在我国当今社会的发展进程当中，电力行业是三大国民产业经济类型中最为主要的组成部分之一。为了将电力行业整体发展水平与社会的发展步伐保持同步，有关提升电力系统变电运行安全管理以及维护工作的探究已经被相关技术人员所重视。

【关键词】电力系统；变电运维；安全管理；设备维护

一、电力系统变电运行安全管理及设备维护现状

1.1电力系统变电运行安全管理现状

当前我国的各项事业和人民的生活和电力系统密切相关，可以说电力系统已经成为了我国的经济发展和人民生活的基础保障，而变电运行时电力系统稳定性最重要的环节，但是，由于人为、设备和技术等多方面的原因，我国的变电运动并不稳定，安全事故屡见不鲜，有数据表明，由于不规范操作，盲目操作导致的安全事故占到电力系统安全事故的85%左右，这不仅给电力系统的安全运行造成了影响，而且还造成了大量的人员伤亡。习惯性违章就是不遵守相关的法律法规和操作流程，盲目的按照自身经验进行电力作业的行为。其实我国电力系统企业一直都在重点关注安全生产，也在加强变电运行安全管理，力争能够把安全事故和隐患管控起来，但是一方面工作人员在操作过程中缺乏管控，另一方面设备和技术较为落后，无法真正的实现安全生产管理，所以目前我国的电力作业安全事故率居高的情况没有得到有效的改善。

1.2电力系统设备维护现状

在电力系统运行中，电力设备是基础，也是电力系统稳定和安全性的保证，所以，电力系统设备的维护至关重要，但是当前电力系统设备维护现状不容乐观，主要问题有：电力系统设备维护水平不高，电力系统设备维护要求企业和技术人员有先进的专业知识和成熟的维护维修技术，但是我国很多电力企业水平有限，缺少专业的高素质技术人员，说以导致电力系统设备维护水平有限；维护技术落后，虽然我国电力系统发展也有很长的时间，不过设备维护的技术并没有追上电力系统的发展脚步，对于很多新设备无法进行维护维修，而电力企业引进技术方面较为滞后，也导致了很多的电力设备故障排除困难。

二、电力系统变电运行安全管理及维护措施

2.1开展设备状态检修

开展设备状态检修可以合理的将人、财、物等有限的资源利用起来，发挥到更高的价值。电力系统需要根据其变电设备的特点和实际的人力资源情况选择合适的管理模式，可以采用将变电设备进行区域划分，然后选择专门的人员进行管理，设备巡视检修需要保证工作有序进行，突出重点，对不必要的部分可以忽略，这样不仅可以保证设备的安全运行，还能有效地节约维修成本。

2.2抓好班组，进行制度化管理

为了保证变电设备的安全运行，必须对班组进行制度化的管理，其主要原因在于：班组成员占据整个供电企业员工的绝大部分，且变电设备的管理维护主要由班组成员进行，可以实时的控制现场情况。做好管理的首要任务是选择一个好的负责人，班组长作为班组的安全生产的第一责任人，变电设备能否安全运行和班组长有很大的关系，所以班组长的选择至关重要。

2.3提升设备维护人员专业素养

不论是对于那一行业来讲，其各项工作的高效、有序开展，以及工作效果、效率的提升都离不开人员综合素养的大力支持，而随着社会科技的高速发展，对维护人员的技术能力也提出了更高要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，设备维护工作应尽可能的安排专业技能水平较高的人员，以及一些可以在最短时间内排除各种安全隐患、妥善处理设备各种运行问题的职业人员，从而有效降低发生一系列事故的可能性。同时，各单位还应不断加强专业技能培训、安全管理培训，引导各维护人员及时、全面掌握最新的维护技术与措施，以此来从整体上提高维护人员的专业素质。

2.4认真记录设备相关缺陷记录

对于电力系统变电运行设备来讲，高效、有序的开展各项维护工作，出了要进行定期检查外，日常记录工作也要认真对待，对于设备出现的各种缺陷必须要做好及时、全面的记录与排查，从而确保设备存在的危机能够得到及时有效的接触。对此，必须要在监控中心针对设备缺陷监理一个记录系统，并做好备份，这样电力系统一旦出现问题，监控中心便可以做出及时有效的解决。与此同时，HIA能够将现有数据妥善保存下来，不会对后期各项工作的开展带来不利影响，而且还能够有效解决一些不必要的问题与麻烦。另外，在日常值班工作中，对于设备产生的一系列问题，也要针对其问题出现的时间、原因，以及处理方式做好详细记录，并及时向上级汇报，以此来促进设备维护工作效率的大幅度提升，为变电设备的安全、稳定运行提供有力保障，也进一步提升我国电力系统变电运行设备的维护水平。

2.5规范电力系统变电运行值班管理

要想使电力系统变电运行值班管理得到有效规范，一方面需要对科学、有效的值班管理制度加以构建。基于值班期间，值班工作人员需做好各项操作的详细记录，对于操作练习的电话需做好相应的录音工作，以此使后期能够明确相关人员的责任。另一方面，基于值班期间，若有故障发生，需做好相应的记录工作，及时向上级汇报，以此使变电运行的可靠性及安全性得到有效保障，进而使故障问题得到有效排除。此外，需重视交接班工作的严谨性，交接班双方人员需在现场完成交接班工作，尽最大限度避免交接班“空闲期”的出现，从而使交接班“空闲期”风险事故的发生得到有效避免。

2.6定期维护电力系统变电设备

首先要选择符合国家标准的变电设备，确保设备能够准确发挥作用。日常使用时对设备进行有规律的定期全面检查定期检查。若发现问题应及时进行有效的处理，之后再对变电设备的运行情况进行全面检测，确保变电设备的安全运行。同时做好信息技术的工作，培训变电设备的操作人员，培训设备维护的专业知识，同时加强工作人员爱护变电设备的意识，不仅做好设备维护工作，也要爱护变电设备，这样可以使变电设备的使用年限更长久。根据国家生产安全的相关规定，对设备维护工作进行评论审核，制定评审制度，引进更先进的设备维护技术，提高设备维护的评审标准。制定变电设备的不足记录，运行变电设备的工作人员在对设备进行检查维护过程时，如果发现设备的不足之处，将发现的问题及时进行记录，使得技术人员及时处理。若发现的紧急情况，应向具体的岗位负责人汇报情况，使问题能够得到及时解决。可以根据奖惩制度对检查问题和解决问题的相关工作人员给予适当的奖励，从而调动工作人员的工作积极主动性，从而提高整个电力系统的安全运行度。

结语

综上所述，电网运行一般会因变电运行设备繁琐而出现异常，外加人为因素制约，极有可能出现安全事故。一旦出现变电安全事故将会危及经济建设，并会带来一定的人员伤亡。为此，应强化变电运行，加大维护力度，确保电力系统能够稳步运行。

参考文献：

[1]肖健斌.电力系统变电运行安全管理和设备的维护分析[J].企业技术开发,2015,(15):104+110.

[2]郭永林.电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨[J].价值工程,2013,(29):65-66.

[3]李云启.电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨[J].科技创业家,2012,(20):142.

论文作者:史虎,李林立,苗纪青,罗德苇,程极

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/540df71ee7ca591e00f1a392.html