# 电厂锅炉的优化与运行维护论文_张朋云

（广东国华粤电台山发电有限公司 广东省江门市 529200）

摘要：锅炉燃烧运行优化对电厂的发展非常重要，因此，在实际应用中需要采取有效的措施优化锅炉的燃烧运行效率，从而提高整体水平。基于此，论文总结了电厂锅炉燃烧运行中存在的问题，并针对这些问题提出一些优化策略，以供参考。

关键词：电厂锅炉；运行；优化

能源是当前最大的问题，在各种能源生产中，火电是最主要的生产方式，火电发电是传统生产，需要依靠稳定的运行才能实现优质供电用电目标。在电厂运行中，锅炉是必不可少的重要设备，锅炉运行质量、整体性能，直接决定着火电厂经济效益与社会效益，锅炉运行稳定可靠，能够有效确保火电厂的安全，对火电厂安全产生至关重要，只有全面保证锅炉质量，实现稳定安全运行，才能确保整个发电机组安全、稳定、经济运行，锅炉安全指标体现到各部件的参数上，控制好参数是保证机组运行稳定的关键点之一。

1影响电厂锅炉运行因素分析

1.1锅炉给水品质影响锅炉使用效益

锅炉给水是重点，水的品质对锅炉影响也较大，给水情况是衡量锅炉运行状态是否良好的重要标志，特别是关系到给水的酸碱度，不同程度的水质会产生出不同含量的水蒸汽离子，离子含量高，就出现水蒸汽杂质含量多的情况，此时，所激发出的能量就会大大降低水蒸汽效率，热能集中不足，造成发电损耗，同时，也会在锅炉内形成结垢，影响锅炉使用效率，导致传热能力的下降和锅炉气温下滑，从而最终会出现锅炉烟囱气温高的现象，影响锅炉整体使用效率。气温达到一定高度时，会造成锅炉爆管，锅炉设备就会受损，影响正常运行工作。而结垢现象集中在汽轮机流通部件上，还会造成导致蒸汽流通量下降，污垢附在汽轮机叶片会增加汽轮机转动阻力，对锅炉安全造成严重的威胁。

1.2排烟影响电厂锅炉运行

排烟过程中产生的热损失会影响锅炉的正常工作，排烟散发的热量会加剧热损失产生的速度，导致出现更多的热损失。影响排烟温度的因素较多，包括选择的燃烧煤炭的种类、受热面积、锅炉内的温度以及漏风状况等，漏风和煤粉含水量大时，也会导致排烟量的增加。另外，制粉系统、炉膛以及烟道漏风都会导致排烟过程中的容积增加，从而造成温度的进一步升高并增加排烟损失。

1.3固体燃料的燃烧影响电厂锅炉的使用效率

固体燃料是一种便于运输、含热能价值较高的燃料，在燃烧过程中，可以产生较高的热能，但是如果不能完全燃烧，会产生大量的炉渣和烟尘，导致锅炉和排烟系统结垢，影响锅炉的性能和正常使用。固体的不完全燃烧，往往与燃烧方式、锅炉的结构、通风系统有直接关系。一般情况下，固体燃料的颗粒越细、燃烧过程就越短，燃烧也就越充分，产生的粉尘就越少，进入炉膛的氧气含量就越高，燃料燃烧的过程就越充分，锅炉的运行效能就越好，热能损失越少，电厂的效益就越高。

2优化电厂锅炉方式及注意事项

2.1优化降低锅炉排烟损失

锅炉排烟质量关系到热量损失大小，只有全面降低排烟量，才能确保热量少受损失，维护电厂根本效益。一是改良漏风系统。有效设计好排烟氧量表，科学合理设计锅炉炉膛，才能从根本上加大氧气储存量，使锅炉送风量得到适度控制，实现充分燃烧，进一步提高锅炉燃料燃烧率，减少锅炉结垢现象，才能有效保证排烟效果。二是控制水槽水位。控制好水位能够完全做到良好的排烟效果，通过改良，保证水槽能及时给锅炉供水，水槽排水不能一次性排干，要做到合理控制。三是清理粉尘。为了保证排烟效果，则需要全面做日常的及时管理，对锅炉入孔门和火孔门做好全面排查，各入口风量做好科学的测试，确保参数符合运行要求，确保不能出现漏风问题，提高燃料燃烧效率。四是控制冷热风量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆锅炉运行安全是总前提，需要在保证锅炉系统安全前提下，做好各项改良创新，控制系统热风和冷风量的控制，能够有效减少排烟温度，确保热量不受损失。五是减少锅炉空预器灰尘和污垢。通过有效管理，全面减少锅炉结垢时间，定期使用化学试剂做好空预器清洗，确保设备干燥，有效减少污垢影响，控制好预空器吹灰数量与次数，发现粉尘过多再使用预空器吹灰。

2.2减少锅炉燃料未完全燃烧造成的热损失影响

影响锅炉内部充分燃烧的因素主要包括：燃料数量、锅炉的送风量、引风量以及外界负荷等，因此，需要工作人员合理控制和调整锅炉的送风量和引风量，将锅炉内部的过量空气系数控制在合理范围内，从而减少热损失。工作人员还要科学地调节二次风能，以吸收高温烟气，二次风能在控制过程中还可以给燃料供氧。此外，还要提高锅炉内部燃料的燃烧时间。

2.3加强锅炉进水品质控制

水质对锅炉影响非常大，需要不断强化水质要求，保证锅炉进水安全，对水质的控制主要方向是保证锅炉水的酸碱度平衡，提升水蒸汽含量，避免锅炉内部结垢现象，有效提高锅炉的热能效率。不同的锅炉有不同的改进方式，这就需要根据不同锅炉性能、原理进行改良，实际应用中，针对锅炉实际运行，及时对锅炉气泡做好相应处理，有效避免锅炉内蒸汽离子含量高的现象出现，确保水蒸气良好品质。如果控制不当或者清理不及时，则会使锅炉内部结垢，降低锅炉运行效率。锅炉运行时，温度控制是重点，需要针对不同现象做好温度管理，避免锅炉超高温现象的发生，如果出现超高温，就会造成锅炉超负荷运转，锅炉使用寿命则会缩短。锅炉水蒸汽含氧量高会增加水蒸汽酸度，高温加热后就会激活酸性，造成锅炉内部的金属腐蚀，影响锅炉运行效果，并减少锅炉使用寿命。为了有效提高锅炉运行效率，减少锅炉运行压力，则需要在锅炉高温运行状态下，及时做好检测，确保锅炉内水蒸汽含量符合运行标准，不同时间段要进行一次氧气含量检验，通过标准参数对照，查找问题成因，有效对氧气量进行控制，另外，为了不影响锅炉运行质量，还能够运用除氧器对锅炉内氧气做全面的清除。

2.4对二次风量和燃尽风量的优化

在锅炉的运行过程中，要确保燃烧效率，需要确保风量的供给，对此，需要对风量进行控制。风量的合理控制主要通过利用二次风箱实现。为了提高燃烧效率，需要控制每个燃烧器中次级波纹管提供的空气量，在二次风箱中，为了合理地控制风量，需要提供一定量的空气，以便最大化地实现每个燃烧器的化学计量比。

2.5加强电厂锅炉系统技术的应用

目前，电厂锅炉系统技术加大了系统软件的应用，因此，在降低热能损耗工作中，可对应用结构配置进行适当的优化，如利用串联通信结口等措施为热能的定向传输提供有效渠道，通过计算机软件间数据信息的高效传递推动锅炉内部数据处理性能的逐步优化，保证锅炉系统网络指令执行、接受工作的有效开展。此外，为了保证燃料燃烧过程中锅炉的有效管理，相关工作人员可利用计算机应用技术建立新型锅炉监控设施，在新型锅炉监控设施运行过程中，可在输入锅炉基本信息的基础上，通过数字控制与电子地图的联合作用对锅炉数据信息进行全面调控，从而保证锅炉故障发生的及时排查及相关管理人员的快速联系。

结语

随着电力能源供应需求量的增加，电厂设备管理部门必须强化故障预防，有效提高设备运行效率、减少设备维修时限，通过管理体系完善、制度健全、规范运行，提高锅炉故障预防能力与水平，从根本上实现电厂锅炉安全、稳定的运行目标。

参考文献

[1]郭为.浅析电厂锅炉运行效率的影响因素及对策[J].科技创业家,2016,5(10):37-38.

[2]马金龙.预防性养护管理理论在电厂锅炉维修养护中的应用[J].电力能源科技，2012（07）：13.

[3]魏强.火电厂自动发电控制的研究[D].北京：华北电力大学，2011.

论文作者:张朋云

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5445af310832d86aa44226f0.html