# 仪器仪表的可靠性分析及抗干扰设计论文_王卫军

中国石油吐哈油田分公司销售事业部 新疆鄯善 838202

摘要：仪器仪表的可靠性有利于提升其在工业生产中的运行能力，做好可靠性及防干扰设计，体现仪器仪表在可靠性方面的优势，促使其更加适应工业生产的需求。可靠性逐渐成为仪器仪表的评价指标，仪器仪表需要达到可靠性的标准，才可在工业生产中发挥重要的价值，全面控制工业生产的系统，提高工业生产的效益和效率，体现仪器仪表可靠性的优势。因此，文章就仪器仪表的可靠性进行研究分析，从而提出仪器仪表抗干扰设计的几点策略，仅供参考。

关键词：仪器仪表；可靠性分析；抗干扰设计

1仪器仪表可靠性分析

仪器仪表主要由元件、线路组成，其达到可靠性后能够提升生产系统的控制效率，保障工业生产达到规定的标准。而可靠性又是工业选择仪器仪表的主要标准，不同类型的仪器仪表均具有可靠性的特性，可靠性能越高，仪器仪表的功能越强。仪器仪表的可靠性是评价其质量好坏的重要指标之一，可靠性用概率表示时称为可靠度，就是在规定的时间和规定使用条件下，无故障地发挥运行功能的概率。我们可以从理论和实际两方面对可靠度进行分析。

1.1理论可靠度分析

由图2可看出，其特性曲线共分为三段。在仪器仪表安装运行初期即0~t1时间内，仪器仪表可靠性较差。分析可知，此时之所以出现故障，多是设计与生产工艺不当造成的。在设计时，元件的选用、逻辑电路的设计本身存在不完善、不匹配的地方。尤其是现在的仪器仪表企业，大多数都是整机厂，其电子元器件等都要外购，而其筛选和老化处理电子元器件的时间和手段相对有限，加上仪器仪表应用单位初期操作人员技术水平及新环境因素的影响，这就造成了在实际应用中，初始阶段仪器仪表可靠性较低，而不同于理论上在初期仪器仪表可靠性最高的分析。

在仪器仪表运行中间时期即t1~t2时间内，仪器仪表可靠性相对平衡，故障少，接近理论状态。这是由于在初期故障后，经过修理、维护，仪器仪表元器件都已得到老化处理和考验，机械、光学、电子部件也未受到损耗或衰老，性能趋于稳定，操作人员技术水平也得到了提高，与仪器仪表相配的周围环境也有了改善，从而使这段时间内仪器仪表出现故障少，可靠性高。这一时期偶尔出现的故障，是由于随机因素影响而造成的。但是在此阶段为了提高测量的精度，需要对测试干扰进行重点处理，以达到测量的要求。

在仪器仪表使用后期即t2时间后，仪器仪表故障增多，可靠性大幅下降。这是由于仪器仪表的部分元件经过使用期后损耗严重，已超出了寿命期限，从而造成仪器仪表的部分或全部功能失灵，无法正常工作，需要更换仪器仪表元件或整机。

2仪器仪表抗干扰设计措施

2.1干扰的来源

如图2所示，在t1~t2阶段，仪器仪表本身可靠性相对平衡。但由于其使用的条件常常是很复杂的，除了有用的信号外，经常会出现一些与被测信号无关的电压或电流存在。在仪器仪表外部，一些大功率的用电设备以及电力设备都可能成为干扰源，而在仪器仪表内部的电源变压器、机电器、开关以及电源线等也均可能成为干扰源，主要干扰引人方式有以下几种。

2.1.1电磁感应

也就是磁藕合，信号源与仪器仪表之间的连接导线、仪器仪表内部的配线通过磁祸合在电路中形成干扰。像我们使用的大功率的变压器、交流电机、高压电网等的周围空间中都存在有很强的交变磁场，而仪器仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势。感应电势可用下式计算：en=jvBAcosq

式中：en--感应电动势；B--磁通密度；A--闭合回路的面积；q--磁力线与面积A的垂线的夹角。这种磁感应电动势与有用信号串联，当信号源与仪器仪表相距较远时，此情况较为突出。

2.1.2静电感应

就是电的耦合，在相对的两物体中，如果其中一物体的电位发生变化，则由于物体间的电容而使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰，它是两电场相互作用的结果。

2.1.3不同地电位引入的干扰

在大地中，各个不同点之间往往存在电位差。尤其在大功率的用电设备附近，当这些设备的绝缘性能较差时，这一电位差更大。而在仪器仪表的使用中往往在输人回路会有两个以上的接地点，这样就会把不同接地点的电位差引人仪器仪表。这种地电位差有时能达1~10V，它同时出现在两根信号导线上。

2.1.4脉冲电压干扰

脉冲电压能够作用于模拟电路之外，还可以对数字电路产生干扰。这些脉冲电压的发生源是开关、电机、继电器这样一些感性负载和产生放电的机器等。在了解了各种不同的干扰源之后，我们就可以针对不同的情况采取相应的措施。因为所有的干扰源都是通过一定的藕合通道而对仪器仪表产生影响的，所以我们可以通过切断干扰的藕合通道来抑制干扰。通常采用的方式有信号导线的扭绞、屏蔽、接地、平衡、滤波、隔离等方法，一般会同时采取多种措施。

2.2抗干扰措施

要想抑制干扰，必须对干扰作全面地分析，要在消除或抑制噪声源、破坏干扰途径和削弱接收电路对噪声干扰的敏感性这三个方面采取措施。消除噪声源是积极主动的措施。从原则上讲，对于噪声源应予以消除。但是，实际上很多的噪声源是难以消除或是不能消除的。如泵运行时电机的电磁干扰就是不能够消除的。这时候就必须采取防护措施来抑制干扰。

2.2.1扭绞信号线设计

仪器仪表信号线占据的空间较大，按照信号线的走向采取扭绞设计，尽量缩小信号线的面积，促使信号线与干扰源保持等距的状态，由此平均相邻导线的电容，防止信号线扭绞时产生串模干扰，同时控制仪器仪表运行时的电磁干扰，确保仪器仪表在工业系统内能够保持可靠性。

2.2.2屏蔽干扰设计

仪器仪表的可靠性运行中，不仅存在电磁干扰，也存在静电干扰。为防止静电干扰的危害，仪器仪表设计中需采取屏蔽措施，以金属网屏蔽为主，分析屏蔽干扰的具体设计。金属网包裹在信号线的外部，而金属网的外部利用绝缘层隔断，切断仪器仪表静电干扰的途径，还能抑制电磁干扰。仪器仪表的屏蔽干扰设计中，应该注重接地措施的应用，确保屏蔽干扰设计达到最稳定的状态。

2.2.3滤波防干扰设计

滤波设计在仪器仪表可靠性分析中，有助于提高仪器仪表防干扰的能力。仪器仪表在工业运行的过程内，容易出现缓慢变化的信号流，防止信号流的干扰，需要在仪器仪表的系统中加装滤波装置。滤波装置安装在输入系统部分，防护仪器仪表的干扰。仪器仪表可靠性分析中，防干扰是一项不可缺少的设计内容，其在仪器仪表内具有很高的实践性，既可以排除仪器仪表运行中的干扰，也能消除环境中潜在的干扰，为仪器仪表的可靠性运行提供条件。

参考文献：

[1]刘建勋，潘仲明，罗勇毅等.仪器的可靠性与抗干扰技术分析[J].自动化与仪器仪表，2014（09）：60-61.

论文作者:王卫军

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/544807ce8e764f985049c475.html