# 建筑节能理念下的建筑设计探讨夏梦丽论文_夏梦丽

摘要：随着国家经济的不断发展，节能理念逐渐融入建筑行业当中。建筑节能理念能够优化社会能源结构，保护生态环境，因此本文简单分析了建筑节能理念下的建筑设计探讨。

关键词：建筑节能理念；建筑设计；探讨

1建筑节能设计理念

随着人们对于绿色环保意识的不断提高，建筑节能设计理念得到了较快的发展，并且在建筑设计过程中广泛应用于实际，成为当前建筑设计的重要发展方向。建筑节能设计理念以设计绿色建筑为目标，在设计、施工的全过程中，尽可能地使用绿色环保材料，采取节能设计方式，发挥建筑结构和原材料的自身作用，满足建筑的通风、采光和采暖等方面的需求。降低对于不可再生资源的依赖，避免使用一些对人或者是环境有危害的建筑资料，并最大限度地提升建筑的安全性和居住舒适度。通过绿色环保理念与建筑设计理念的结合，设计、建造绿色建筑，在不污染环境的前提下，满足居住者的居住需求。绿色建筑不是指的一个具体事物，而是代表一个象征性的概念，即符合绿色环保要求和节能要求的建筑设计。绿色建筑设计的目的是促进建筑工程与自然生态环境的和谐统一，从而促进建筑行业的可持续发展。

2建筑节能设计理念在应用原则

2.1坚持优先使用新能源的原则

建筑工程的本身就是一项比较艰巨而又复杂的工程，在建筑施工过程中，会使用很多的施工材料。因此，在使用绿色设计理念的过程中，要秉持优先使用新能源材料的原则。新能源有太阳能、风能等，这些都是在自然条件作用下得到的能源，对环境没有污染，没有损伤，正是我们保护环境的好方式，并且新能源的资源丰富，不会受储存量的限制，可以将自然的力量转换为我们人类所用。使用新能源正好和绿色建筑理念不谋而合，是可以极力推崇的。并且新能源是我国需要大力发展的项目，因为这对于整个社会来说，是一项必须完成的任务。

2.2坚持保护环境的原则

环境是我们赖以生存的地方，环境的好坏直接影响着我们的生活。当前的环境问题十分严峻，是全球焦点问题之一。因此，在进行建筑设计的过程中，需要坚持保护环境的原则，对环境负责，从而建设美好家园。随着建筑数量在不断增加，如果不能坚持这个原则，可能会带来无法弥补的后果。所以，我们需要在建筑设计中坚持建筑节能设计理念，降低能耗，节约资源，充分考虑环境问题，?坚持原则，最大限度地保护环境。

3做好建筑设计的节能环保措施

3.1重视墙体节能技术的应用

建设墙体的过程中，工作人员通过使用相应节能理念的有关技术可以有效地提高墙体的承重能力，同时也可以提高墙体的保温和隔热的能力。工作人员通过使用新型的节能墙体材料可以有促进墙体的承重强度以及相应的保温作用，在很大程度上使用节能的墙体材料在建设的过程中可以保证对环境的保护作用，能源的消耗量和产生的污染物的数量也要比一般的墙体材料低很多，因此节能型的墙体材料得到了建筑企业工程的广泛使用。在墙体的节能工程中，工作人员需要对墙体工程中所使用的保温材料以及相应的保温层所使用的材料，在设计的过程中工作人员应该严格的遵循工程设计图纸的要求，在抗裂砂浆层的设计方面也要遵循相应的设计要求，并在此设计符合规范要求的基础之上，在设计的过程中应用节能环保理念技术。

3.2重视建筑绿化设计

一般来说，建筑绿化主要可以降低噪音污染等来自施工方面的影响，能够对施工范围内的温度和湿度进行有效的控制，具有较好的积极作用。举个例子来说，对周围环境进行适当地绿化，如栽树，浓郁的树荫可以有效地遮挡来自太阳方面的辐射作用，降低周围施工环境噪音的干扰，起到良好的节能环保作用。对此，施工设计人员需要充分地利用好建筑涉及到的内外空间以及地面的空间优势，全方位地提升房屋建筑工程的施工质量，避免出现较多的能源损耗问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4建筑设计中建筑节能设计理念的具体运用

4.1空调系统设计

在建筑设计过程中，将绿色设计理念引进来，重点设计内容就是空调系统的设计。其主要包括以下技术：第一，蒸发冷却技术。这项技术主要是绿色仿生空调技术，包括IEC（间接蒸发冷却）与DEC（直接蒸发冷却）。此系统使用水作为制冷剂，能够实现空调无污染运行。除此之外，蒸发冷却系统COP值较大，在制冷时不消耗压缩功，是节能环保性绿色空调技术。第二，降噪技术。绿色建筑空调系统的设计，需要采取有效的防噪设计，从而提高空调系统的整体使用性能。

4.2配套系统设计

在进行建筑设计时，配套设施的设计是非常重要的，完善的配套设施是绿色建筑设计理念实现的基本保障。在利用绿色环保材料进行建筑整体设计的基础之上，需要采用先进的配套系统，从而有效提高建筑的环保节能效果。比如新的通风换气系统，通过更新通风管道和换气机组件，在空气处理系统和换气系统的共同作用下，将室外新鲜空气引入室内，并对空气进行净化处理，可以大幅度改善建筑室内的空气环境。

4.3应用自然资源

建筑节能设计理念提倡对各类资源的合理应用，从而降低能源与资源的效果。因此，在进行建筑布局设计的过程中，可以采用高效保温隔热结构，将太阳能技术充分地应用到建筑设计过程中。依托太阳能资源与风能，改善建筑内部环境，主要采取以下措施：首先，使用节能玻璃窗；其次，利用通风窗技术，也就是将空调回风，将其引入到玻璃窗的夹层空间内，将因为日光造成的对流热量带走。风能的应用主要是依靠自然通风技术，将自然风送入到建筑物内部，从而减少空调的使用。

4.4建筑选址及现场设计

建筑选址和现场设计都是建筑设计过程中比较重要的内容，其对于建筑的整体性能和外观都有一定的影响。建筑节能设计理念在建筑选址和现场设计时，强调建筑物与周围自然环境的和谐统一，并尽可能地降低施工过程对周围环境带来的破坏。对于建筑自身质量来说，也应充分考虑外界环境和施工条件，从而采取合理的施工方案，为建筑质量提供保障。因此，设计人员在进行建筑设计时，应以建筑节能设计理念为指导，充分考虑地理环境及当地气候特点对建筑工程的影响，将其体现在建筑设计中。此外，建筑选址过程中，还需要选择基础设施相对完善的区域，从而为居民生活提供便利。

4.5在建筑废料回收中的应用

在建筑工程的施工过程中，如果对物资材料的管理不好，不仅会增加建筑工程的施工成本，造成资源的浪费，还会污染建筑施工工地的环境，不利于建筑工程的可持续发展。所以，相关的设计人员在进行绿色建筑设计的过程中，就要充分的考虑到物资材料的回收问题，把可以重复使用的物资材料进行回收再利用，把不能二次利用的材料收拾干净，并及时的做无污染处理。比如说，对废旧的建筑材料进行二次加工然后再应用到其他的工程中，对于塑料管件、苯板以及工程砖等不能重复加工使用的材料，需做好及时的处理，这样不仅可以减少对环境的污染，还可以减少建筑工程的成本支出，一举两得。

5结束语

综上所述，随着我国生态环境问题越来越严峻，节能设计理念已经成为当前建筑设计发展的必然趋势。因此，建筑行业应该充分地利用绿色建筑设计优势，提高建筑的整体性能，从而降低建筑在施工和使用过程产生的能耗，并保护环境。

参考文献：

[1]王慧.建筑节能理念下的建筑设计探讨[J].住宅产业,2019(08):19-21.

[2]郭歌.浅谈绿色节能理念在建筑设计中的应用分析[J].山东工业技术,2019(18):88-89.

[3]韩雷.低碳节能理念下建筑设计方法与技术经验分析[J].工程建设与设计,2019(09):19-21.

[4]刘哲,叶蓬.浅析节能理念在建筑设计中的应用[J].智能建筑与智慧城市,2019(03):27-28.

论文作者:夏梦丽

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5485d2c07ee43c980c8444fd.html