# 火力发电厂锅炉安装工艺及技术方案探讨论文_于洋洋

（大唐哈尔滨第一热电厂 150000）

摘要：随着当今社会不断发展和进步，人们对生活的要求也在不断提高，而作为当今社会中非常重要的电力行业也是如此。电力行业如今在社会中占据着非常重要的比例，每个人或多或少都会受到其影响。如今的电力行业也拥有非常多样化的发电厂，而火力发电厂作为其中一个也占据重要的作用。锅炉作为火力发电厂中重要的一部分，其自身的好坏也直接影响火力发电厂的运行。

关键词：火力发电厂；锅炉；安装及技术

引言

火力发电厂在如今的电力行业已经成为一种非常常见的发电方式，在这样的发电厂中存在一个非常重要的组成部件——锅炉。锅炉的好坏以及安装工艺等都是直接影响发电厂的运行，若产生一定的疏漏对整个发电厂来说都会造成非常巨大的影响。因此，锅炉的安装工艺与技术还需要得到相关人员不断发展和探索，从而才能更好地为社会提供进步的空间。

一、火力发电厂锅炉的安装流程

（一）安装前的准备

对于任何东西在进行正式的开工前都需要进行良好的开工准备，而对于火力发电厂中锅炉的安装技术来说自然也是如此。良好的安装前的准备可以帮助整体安装过程进行的更加顺利，因此对安装前的准备也需要专业的人员进行严格的操作和把控[1]。对于锅炉在火力发电厂中的安装，在正式开始安装前的一段时间之内需要有专业的操作人员对锅炉的设备状态和安装技术进行详细的检查，通过检查判断其中是否出现问题，若出现问题则需要停止开工，对相关的内容进行修改和调整。通过相应的检查后确认锅炉的设备状态和安装技术等内容都没有问题再对火力发电厂实际情况进行分析，通过分析最终制定一套专属于该火力发电厂的施工方案，通过这样结合实际的方法有效的开展施工可以有效的减少施工中出现问题的概率。对于检查的内容通常都是先对与锅炉有关的各种技术进行严格的检查，通过检查判断这些技术资料是否完整齐全，之后再对锅炉的设备和质量进行检查。与此同时还应组建一支专业的设计人员队伍，通过这支队伍与相应的施工人员进行良好的沟通和交底，帮助施工人员在开展具体的施工时能够有效的按照设计的要求进行安装。

（二）安装作业阶段

锅炉安装作为整个火力发电厂中非常重要的一项内容，其自身非常需要受到广泛关注。锅炉的安装也因为从很大程度上影响整个火力发电厂的正常运行，从而导致其自身的安装工序往往需要非常先进和合理的安装技术与安装措施。因此，绝大多数锅炉在进行实际安装的过程中都会采用搭建和组建安装措施，这些安装措施对锅炉本身来说是一种非常稳定且保险的方法，通过这样的安装方法也可有效的让锅炉能够良好的在整体中发挥作用[2]。而对安装工艺来说也需要采用安全和稳定的工艺，要想能够成功的完成安装锅炉这一程序，对于技术和措施的选择必须选取科学有效的措施，否则锅炉的安装过程中出现问题将成为一件非常严重的事，导致后续的工作无法顺利的进行。

（三）后期安装与施行阶段

在这个阶段锅炉的安装实际上已经完成了大部分，但是对如此重要的组成部分来说，其自身为了能够有效的保证质量和稳定性必然需要安装相应的辅助设备帮助锅炉更好的运行，对于这些辅助设备的安装通常都是对一些本体管、燃烧器、汽水管等一系列器械进行安装。但是由于这些设备的种类繁多，且不同的设备还对应不同的安装方法，因此这个环节也非常容易出现安装上的错误。为了有效的解决这些问题，并且也是为了让整个锅炉的运行具备一定的质量和稳定性，在这个环节必须对相关的安装操作过程进行严格的控制和监管，通过这种严格的控制和监督才能使每个部位之间的连接都是有效连接，不会出现错误。在对相应的辅助设备安装完成后也不能立马投入实际的运行中，还需要对锅炉进行空机试运，通过试运后产生的结果对锅炉中的各个部分进行相应的调整和调试，以此确保锅炉在实际的运行中发挥作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、火力发电厂锅炉安装的主要工艺与技术

（一）钢架组装施工工艺

在锅炉安装的过程中通常采用一种叫做钢架的结构，这种结构从其本身来说能够良好的提供质量和强度，但是其本身也容易出现变形的问题[3]。若在实际的运行过程中出现这样的问题对整个发电厂来说都有可能造成影响，因此对于这样的问题必须及时进行解决，在钢架进行组装的过程中通常通过使用热校正、校正或者假焊的方法进行解决。具体的操作过程其实就是先对对立柱中心线进行明确的划分，之后考虑卡头与柱顶标高的基础上确定对立柱的位置，之后对于对立柱的垂直度也需要进行严格的测量。通过收集到的数据进一步固定对立柱的下端，固定的方式通常都是选择点焊和垫铁相互结合的方式，上端的固定通常都是使用缆绳[5]。通过这样操作的钢架可以有效的发挥其自身的稳定性和质量，而对于后续安装其他横梁时也需要严格的将误差控制在一个可控的范围之内。

（二）锅炉锅筒和集箱的安装工艺

在进行锅炉的整体安装过程中通常需要对相应的锅筒进行安装，锅筒的安装过程相比其他安装过程来说必须繁琐且需要注重实际情况。如今采用的锅筒从严格意义上来说都是质量不一的锅筒，在这样的背景下锅筒自身的重量也会不一样。因此想要良好的对锅炉锅筒进行安装时首先需要对锅筒的实际重量进行精确的测量，通过锅筒实际的重量与设备相互结合，从而制定出科学合理的安装方法。在对锅筒进行安装的过程中明确严格的规定不能使用违规的操作，必须根据相关的安装要求进行操作，若在安装的过程中出现违规操作或者超负荷作业的情况必须立马停止，不然很容易导致锅筒的安装出现问题，从而影响后续的工作进行。在起吊的过程中也必须有专业的人员进行指挥和起吊，并且在正式进行吊装前还需要进行一些试吊，以此保证正式吊装的过程中不会出现问题[6]。

（三）空气预热器的安装工艺

空气预热器的安装对整体的安装来说也是一个非常重要的步骤和内容，对于空气预热器的安装首先应对管箱的外形与管内情况进行相应的了解和调查，以此保证管子内部不存在任何杂物。然后需要在管板具有极好严密性的基础上进行渗油的实验。若管板四周存在一定的毛刺或者疤痕的情况必须马上对相应的毛刺和疤痕进行清除或者磨平。而对于管箱的吊装也需要按照步骤一步一步来，对于下级的管箱应先进行吊装，并且每次起吊钩只能吊一个管箱[4]。最后，对于管箱的外侧护板也应注意与管束之间保持一个合适的距离，防止因为距离过小而导致出现摩擦问题。摩擦问题一旦出现对整个管箱来说都会造成一定的影响，短管也应裹上相应的耐磨料，从而防止出现磨损的情况。

三、结束语

总而言之，随着我国不断发展和进步的同时对电力的需求肯定也会不断增加。在如今大需求的背景下，各个火力发电厂必然要做出比以前更有效率的成绩，而锅炉更是其中非常重要的设备。对于这样的设备由于其自身的工序繁琐且要求多，还需要人们不断进步和发展才能更好地为电力行业做出贡献。

参考文献

[1]殷立明.火力发电厂锅炉安装工艺与技术措施研究[J].低碳世界,2017(1):54-55.

[2]薛国华.探究火电厂锅炉安装工艺及关键技术措施[J].科学技术创新,2017(16):106-106.

[3]王科.火力发电厂锅炉"四管"防磨防爆研究[J].无线互联科技,2017(3):120-121.

[4]石堂君.火力发电厂锅炉辅机振动、温度超标解析[J].山东工业技术,2017(18):208-208.

[5]文春鸿.火力发电厂锅炉安装工艺与技术实际应用研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2013(9):262-263.

[6]赵世明，张春明.火力发电厂锅炉安装主要工艺及技术措施探讨[J].科技创新与应用,2015.

论文作者:于洋洋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5540e93c60e9549d7ace4ce3.html