# 建筑工程土建施工中桩基础技术的应用探讨论文_徐进作

深圳市科振建设工程检测有限公司东莞分公司 广东东莞 523000

摘要：加强桩基础技术是发展建筑工程事业的重要内容，不断加强桩基基础技术，才能又好又快的发展建筑工程事业，本文针对建筑工程土建施工中桩基础技术的应用进行分析研究。

关键词：建筑工程；土建施工；桩基础技术；应用探讨

建筑工程与我们的生活息息相关，建筑行业作为我国重点扶持的朝阳产业，未来发展前景巨大。随着科学技术水平不断地提升，建筑工程土建施工中桩基础技术也随之不断的发展完善。

一、建筑工程土建施工中桩基础技术的作用

桩基施工是土建工程的施工基础，桩基基础技术在一定程度上决定了整体建筑的稳定性，一个好的桩基可以延长建筑物的使用寿命，增强建筑物的安全性，而桩基里面的钢筋笼的作用，是为了将桩基、承台、墩柱等下部结构连为一体，避免横向荷载，而不是传统意义上的增加承重性能，所以在大多数的桩基设计中上面一部分多安转钢筋笼，下面部分则是纯混凝土材料。在传统典型建筑中多采用的是桩基加桩帽接墩柱的结构多利用单桩单柱的形式，露出的桩帽以下部分维度一般大于桩墩，这类结构在桩基基础技术广泛应用。桩基基础技术作用的发挥也体现在施工流程上，施工流程的好坏决定了桩基工程的好坏，从打桩挖土至设计标高、截桩、浇垫层、绑扎底板钢筋和剪力墙钢筋，砼浇筑每一步都要严格按照流程作业，总而言之，桩基基础技术的主要作用就是减轻承受力，分担建筑压力，使得地基的稳定性得到保障，加强建筑物的安全性能。

二、建筑工程土建桩基础技术施工前的准备

1、分析地形

地形中的土质、地下水位线等均对打桩技术产生了很大的影响。我国地形奇特多变，在此种特殊地貌就要做好施工前的地形分析工作工作，对施工的地貌地区做出全面的分析，尽可能的调取施工附近河流地势的分析报告，全面观测地下的地质地貌，考察地势的稳定性，在针对当地的天气情况以及建筑地的地质条件联合分析，全面的分析地质条件，选择地质条件稳定，事故发生少的地方减少安全隐患，打桩需要一个安全、稳定的环境，这决定了后续工作的质量，所以对地形的全面分析，并且制作方案规划是必不可少的，要对设计方案作出严密讨论，组织专家评审，规范流程，从根本上杜绝豆腐渣工程。在山地丘陵的施工中，要找准地形位置，拒绝土质疏松的位置进行施工，宁愿加大施工成本，也不能冒险降低桩基的安全性，要不断地对桩基进行优化配置，根据地质的改变而改变，选取最合适的方案，增加结构的稳定性。

2、完善施工流程

施工流程不完善、设计图纸不合理都是导致桩基基础技术质量不合格的导火索，而且目前而言我国桩基基础技术理论不够成熟，工艺较为复杂，只有桩基基础技术足够成熟的强度下，建筑工程事业才能得到发展。在桩基的施工流程不合格的情况下运用在土建工程上反而增加桩基中的荷载量，加大阻力，桩基的支撑力度不够，桩基的质量与施工单位密切相关，目前桩基的设计面临着施工工艺技术差、数量多、时间紧等诸多问题。工人为加快施工进度而不按照流程工作的问题。施工质量差会直接导致桩基结构的稳定性和承载能力得不到满足。所以施工单位必需严格按照操作规程工作，必须做好工程质量检测，增强施工单位的操作行为，不断加强桩基基础工程施工技术。并且对日后出现的现象做出预估，提前做好紧急应对措施，开设对工作人员的培训班，充分了解科学理论知识，按照施工流程工作，保质保量的完成桥梁的基础设施建设。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、控制荷载量

桩基在一定程度上影响了土建工程的整体荷载力，随着工程的逐步应用，桩基的压力开始增加，桩基的载荷加重，由于技艺的不精进，工程师没有准确预测随时代的发展建筑工程中预估载荷承受力，加之我国地形地貌多变、多山地丘陵、地形崎岖，由于质量检测报告不完善的局限性，导致地质检测原因不合格，这成为桩基载荷过重的重要因素。桩基压力增加，荷载力直接作用在桩基上导致，载荷过重，严重者桩基内部出现裂痕。控制荷载力势在必行，施工单位必须根据当地的经济情况，对现在以及和未来的发展形势进行合理的预估评测，加强路面可以承受的荷载力，正确勘测当地的地形地势，根据地质条件选取合适的位置进行路面的施工作业，保证桩基的稳定性，加大荷载力。

4、分析数据

数据的采集分析是桩基技术的基础，桩基的结构包括很多方面，从原材料的材质到预应力的拉升等诸多因素均会对桩基的结构产生巨大的影响。桩基的结构、内部特点在一定程度上影响到了土建工程的施工。在全面考察桩基的主要特点后，要根据实际调研的数据作为依据，明确桩基施工的生产重点，分析其中的主要结构形式，再确定施工原材料是否会对桩基的稳定性产生巨大的影响，合理正确选取地理位置，对基础数据有一个分析控制和技术导向后才可以正视的投入施工。土建工程施工要对桩基基础技术中的工程数据、设备参数、人员技术的不断细分和精细处理，通过对土建工程的数据的采集、分析、管理确立对桩基间的最优组合，在对桩基技术的内部进行再次优化配置，采取不断精细化的方式对桩基基础技术的的每一个施工流程都监管到位。

三、建筑工程土建施工中桩基础技术的应用

1、人工挖孔桩

建筑工程土建施工中桩基础技术中混凝土的浇筑是人工挖孔桩的常见问题，所以发展桩基基础技术和加强混凝土质量问题刻不容缓。人工挖孔桩是建筑工程土建施工中的重要应用。在建筑工程施工过程中要严格控制施工质量，严格把关原材料，控制混凝土质量，减少混凝土向桩基内部结构施加的压力，避免桩基承受过重，而传统混凝土又不能满足现行经济发展的需求，桩基混凝土内部的波纹管质量不过关，桩基的预应力混凝土施工过程中造成崩裂，损坏、穿筋困难等问题。不仅没有达到固定地基的预期效果，反而加重了内部阻力，导致预应力混凝土张拉力的控制力度不能有效掌控。桩基的下部跨度幅度有限，混凝土抗拉力性能差导致竖向荷载过度给桩基表面带来弯矩。随着混凝土收缩徐变特性的异常突出易导致混凝土开始损坏。人工挖桩孔中的混凝土浇筑状况不容易控制，但是操作简单方便，在桩基基础技术上应用十分广泛。

2、预制桩施工

预制桩施工故名思义是利用施工过程中的现有材料进行桩基的制作，其形式和人工挖孔桩大同小异，都是利用钢筋混凝土为主要原材料。混凝土目前在桩基的建筑过程中是一种不可或缺的原材料，配合打桩工具将混凝土施工成预制桩，最后进行定桩。预制桩的制作和打桩的顺序紧密联系在一起，制作过程必须严格依照打桩的施工步骤完成灌注，采用沉桩技术，在保证地质稳定的情况下才用锤击沉桩，避免积压土层，造成地基不稳，采用钢管柱完成钢桩的施工。

3、灌柱桩施工

灌注桩的主要施工形式就是人工挖孔桩。除挖孔桩外，沉管桩和钻孔桩都是灌注桩施工的重要组成部分。三者之间相辅相成，其中沉管桩以成本低、使用方便而得到广泛的使用，沉管桩不仅可以大大节约生产时间，拉快施工进度的同时达到了控制成本的效果，保证了施工预算在合理的范围之内。但是同时沉管桩的桩体坚韧度却比不上其他灌注桩施工形式容易发生混凝土浇筑，地基下沉等问题的出现。所以在具体施工过程中往往不会采用单一的施工形式，在沉管内部加入掺和剂的同时利用施工人员常常根据当地的地势情况，采用不同的灌注桩施工，从而达到技术的最优组合。

四、结语

综上所述，不断完善桩基技术，把关混凝土质量，这是提高土建工程施工和桩基基础技术的可持续发展的必要准备。

参考文献

[1]牛正雄.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用探讨[J].科技传播，2014(17)：178-189

论文作者:徐进作

论文发表刊物:《基层建设》2016年30期

论文发表时间:2017/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/554785a13559026941608edf.html