# 水电厂水轮机检修方式及能量问题分析论文_马新迪

吉林松江河水力发电有限责任公司 吉林省白山市 134500

摘要：水轮机的运行情况直接决定了水电厂的运行效率和质量，而水轮机检修工作开展的有效性和科学性则直接决定了水轮机的运行情况，由此可见，水轮机检修工作的重要性。为了确保水轮机检修工作的进展效率，检修团队需要应用先进科学的检修设备和技术，并且要对重要设备进行重点检查和维护。

关键词：水电厂；水轮机；检修方式；能量问题分析

1导言

水电厂的水轮机检修及能量状态判定是提高电厂运行效率，促进电厂安全稳定运行的前提条件，与安全生产同等重要，因此应当将能量指标的监测工作重视起来，并将其作为一项长期的制度去执行，这是因为能量指标是衡量机组维修的关键性指标及参考依据，因此对水轮机检修方式及能量问题进行研究是极其必要的，并且在水轮发电机组的大修前后，需要对现场性能进行对比测试，而该测试工作也的应当被划分在规范化、科学化的工作项目中。

2检修前的准备工作

2.1工器具准备

工器具是完成检修工作任务的物质基础。检修前应根据检修项目，检查专用工具（包括安全用具）是否齐全完好；检查必需工具是否足够；专用机械、起重设备和其他起重机械有无缺陷，是否可用。如果有问题应及时处理，必要时还应对起重设备进行一些试验，以确保其完好可用。

2.2物资准备

做好物资准备，包括材料、备品、安全用具、消防器材等。根据检修项目，编制大修需要材料、工具、备件及量具仪表等清单。清点库存备品数量，若有不足应及时补充。检修所需的材料应在开工前采购回来，并送到班组。

2.3编制计划

检修前，根据年度检修计划、设备缺陷、运行情况、上次大修总结、小修查核结果，以及决定采用的技术革新项目和先进经验等，进行现场查对，深入分析各项资料，做好必要的设计、试验和鉴定工作，落实检修计划项目。根据检修计划和设备缺陷记录，以及改进工程项目等资料编写检修项目、计划工时和网络计划，做到科学合理。

3水电厂水轮机检修实际情况

3.1水电厂水轮机检修水平不高

从我国目前的水电厂运行情况而言，现阶段我国的水轮机检修水平相对较低，与发达国家的实际水准存在显著差异，这需要我国水电厂结合自身发展需求和水轮机检修工作现存问题，不断的调整水轮机检修工作的重点和检修方式，并通过科学有效的检修技术来不断的提高水轮机机组的运行能力。此外，创新和完善的过程中，水电厂除了要做到检修技术和检修方式上的创新，还需要尽量的控制研究资源和材料，避免造成大幅度浪费问题。

3.2有必要提高水电厂水轮机检修安全性和稳定性

水电厂需要结合水轮机检修工作需求，来不断的调整检修设备运行的安全性和稳定性，在提高检修设备检修能力的同时，提高整体的稳定性和安全性，进而提高水轮机检修工作的精确性和高效性，同时还能缩短检修的时间，真正全面的完善水轮机检修工作。并且，缺少安全性和稳定性，也是我国现阶段水电厂水轮机检修工作最为显著的问题，具体表现在检修系统不够完善、检修方式缺少针对性、故障检测缺少精确性和及时性、故障诊断方式较为落后、故障诊断过程缺少专业的现场指导、缺少对水轮机运行参数错误的高效判断能力、缺少对水轮机故障信息的衡量标准等。同时，水轮机检修工作的难度较大，且检修内容较为复杂和繁琐，这些都在一定程度上阻碍了水轮机检修工作安全性和稳定性的提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3有必要提高水电厂水轮机的整体功能

水轮机实现持续稳定运行的根本是水轮机的能量和空蚀性指标，这代表水轮机的整体运行性能需要在一定技术基础的引导下，才能向动能方向全面发挥，为此，水电厂有必要对水轮机的整体功能进行调整。在提高水轮机整体功能的过程中，水电厂科研人员需要借助科学技术的力量，不断的完善水轮机结构，并且需要对水轮机安装操作中的每一个环节进行质量监督控制。另外，现阶段包括水轮机在内的各种生产机械的运行效率都在不断提高，这说明水轮机运行的能量消耗情况已经得到了有效的控制，这会在一定程度上提高水电厂的生产效益。

4水轮机能量指标的现场实测

电厂机组改造完成后，根据电厂运行环境与设备要求的结合，分析了电厂的改进工作，提出了相应的优化措施。从长远来看，单位指标的确定形成了工作特性的流程。这不仅提高了测量工作的标准化，而且为后续单元的优化提供了参考数据和信息。汽轮机内部部件失效后，能量指标将直接受到连续下降的影响，因此有必要准确把握设备损坏的部位和程度，采取积极有效的措施来改进和解决问题。此外，水轮机的传感器和泄漏损失是提高其运行效率的关键点和重要指标。因此，工作人员有必要对其参数变化和损坏程度进行实时监测。充分的应急准备和可能出现的问题的预测，只能提高检查和维修的效率，使涡轮机的运行始终保持在最佳状态，从而使维修效果达到预期的标准。

5提高水轮机检修质量的对策

5.1做好检修管理

无论从宏观角度还是微观角度分析，均可以清楚的了解到，水轮机检修质量的高低关系到了水电厂的有效运行，其中需要从各项参数、机构特点、动态品质等角度出发，在检修的过程中不仅仅对水轮机进行检修，更重要的是通过检修找出其中潜在的问题，做到举一反三，深入挖掘，并找出相应的解决方案，在遇到问题的时候，不会再次重新发现问题的源头，可节省时间，保证水轮机在短时间内再次运行，提高工作效率。还有一点是在水轮机检修中，要具有针对性与目的性，比如在水轮机的检修中发现主要的因素包括转轮叶片型线变化、过流通道磨损等。从能量指标的角度分析，在检修的时候需要多角度的考虑，提高检修的质量，还有一点是在新时期要不断改善传统的检修方式与检修观念，尤其在科学技术的不断发展下，要积极树立新的价值观念与检修理念，采取项目责任制，保证检修的效率与质量。

5.2做好检修准备工作

第一是要进行检修人员组织：在检修的过程当中，需要做好动员工作，将各个班组的劳动力加以组织形成平衡发展，并且还需将工作任务进行分解，落实到个人，其中工作负责人不仅要对所负担的工作进行全面负责，还要承担起监督管理的职责，施工人员需要了解自己需要做的工作，包括熟悉图纸、熟悉设备、检修设备的工作原理、维修方法等等；第二是要做好工器具的准备；在完成检修工作任务中工器具是不可或缺的，在检修之前需要检查专用工具是否齐全，专用设备是否存在缺陷等等，其中如果发现问题，需要及时解决与处理；第三是做好物资准备，包括材料、安全用具、消防器材等，严格按照检修项目与计划，制定完善的清单对库存备品的数量加以清点，如果其中不足，需要及时补充，并且所需材料需要在开工之前进行采购，并及时送到班组；第四是进行计划编制：在检修之前，需要按照年度检修计划、设备缺陷、上次大修总结等进行现场查对，分析各项资料，做好必要设计与鉴定工作，将检修计划项目加以落实，另外还要根据检修计划与设备缺陷进行记录，编写检修项目与网络计划，保证其科学与合理性。

6结语

总之，水轮机检修工作直接关系到了水轮机的运行效率，为此，检修人员需要做好水轮机检修工作，并对比水轮机在检修前和检修后的能量指标，将水轮机检修工作列入到整体规范中，通过提高检修质量的方式来提高水轮机的运行质量，进而为水电厂的高效率运行奠定基础设备基础。

参考文献：

[1]牟汝安.水电厂水轮机检修方式和能量问题相关解析[J].数字通信世界，2015，（9）：223-224.DOI：10.3969/j.issn.1672-7274.2015.09.204.

[2]崔岩.水电厂水轮机检修方式及能量问题相关探析[J].黑龙江科技信息，2015，（3）：65-65.DOI：10.3969/j.issn.1673-1328.2015.03.060.

[3]高文亭，谭帅.关于水电厂水轮机检修方式及能量问题相关探析[J].城市建设理论研究（电子版），2012，（29）.

论文作者:马新迪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/556401427819d8bdbda82f5f.html