# 建筑给排水施工中的节水节能技术探讨宿善森论文_宿善森

摘要：经济发展和社会进步使人们的生活发生了重大变化，建筑业得到了快速发展。通过提高人们的文化素质，节约资源成为社会发展的主旋律，而节水节能技术在给排水工程建设中得到了充分的应用，已经完成，因此在应用过程中的技术将提高资源利用率，促进智能设计的发展。本文主要论述了节水节能技术在我国给排水工程建设中的应用。

关键词：建筑给排水；节能降耗；在建筑业中的应用

引言

有效的能源供应将影响我国的能源价格，环境的恶化目前正在恶化，为了实现能源的高效利用，我们需要进行节水节能技术创新。能源的流失与建筑业的快速发展息息相关。为了达到节能的目的，建筑技术的相关建筑师在建筑给排水施工中应用新技术，节能材料为建筑节水节能的实现提供了空间，在给排水施工过程中合理应用节水节能技术，可以从根本上提高建筑用水质量，节约能源，实现更高的经济价值。

1节能节水技术在建筑给排水施工中的应用意义

当前，中国大力支持资源型、节能型、友好型的社会建设理念，人们逐渐形成了良好的节约意识。城市建筑中处处可见节水标志，这是全体人民共同进步的结果，近年来，建筑业发展迅速，节能降耗的理念逐渐演变为建筑业，给排水技术的建设对城市建筑尤为重要。这项技术的发展直接关系到建筑的性能，得到了社会的广泛认可，如何建设一个资源节约型、环境友好型的社会，对于排水过程是非常重要的，随着时间的推移，排水过程也会变得非常重要。幅员辽阔，资源丰富，总体资源水平处于世界前列。然而，人口众多是一个现实问题。人均资源稀缺现象发生在我国10亿人口资源平均分配的情况下，就水资源而言，我国人均资源极其稀缺。近年来，水资源的持续短缺和污染也严重阻碍了我国工业发展和农业进步，随着新时代的到来，人们的思想观念和节能意识逐步增强，减排和水资源保护逐渐深入人心。人们用自己的行动来支持节能节水的理念，可以说是一项重要举措，而提高人们的环保意识也带动了相关行业在实际建设过程中环保意识的提高。节能节水技术的现状也得到了广泛的重视，目前在城市排水技术中得到了广泛的应用，可以达到最大限度节约水资源、解决能源供应观念问题的目的下面，笔者将重点介绍节水节能技术的重要应用，同时详细分析该行业的共性技术，探讨该技术在建筑领域的应用现状及未来发展方向。

2节能措施在给排水中的重要作用

2.1促进经济发展

水是人类生命的源泉，水资源是不可缺乏的重要能源，经济发展与能源的发展进步息息相关，当今世界水资源问题被认为是一个重大问题，迫切需要解决，解决了水资源短缺的问题，在施工过程中总存在着用水问题，因此，有必要在建筑行业推广排水技术，取得一定的效果。

2.2保护生态环境

近年来，人们对环境保护的重视程度越来越高，但环境保护问题涉及多个方面，任何一个环节都是至关重要的，因此，在实施环境保护措施之前，都需要认真思考，同时也需要关注环境保护的重要项目。如果建筑排水工程中采用的节水节能技术有一定的效果，可以大大促进环境保护。

2.3提高人民生活质量

中国人口比较多，人口增长速度比较快，生活质量的不断变化将进一步提高水资源的需求和质量，为了满足人们对水资源的需求和需求，提高人们的生活质量，要更加重视节能节水技术在给排水技术领域的应用，进一步减少水资源浪费，确保水资源合理充分利用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3节水技术在给排水施工中的应用

3.1.雨水收集利用

为了更好地达到节约水资源的目的，我们可以利用楼顶等措施，实现雨水的有效收集和雨水的净化，从而增加一种供水方式，缓解水资源短缺，提高用水效率目前我国雨水利用率较低，浪费了大量的水资源，政府和相关建设单位必须结合自身的特点，结合城市冲厕、冲厕的雨水收集情况，建立一套系统和完善的雨水收集系统街道轨道等。使用时，同时也能有效地为施工给排水提供水源。

3.2.真空节水技术

真空排水技术是一项新技术，应重视真空排水技术，提高技术水平，一般来说，真空节水技术可以利用空气代替产生真空压力的水，有效地混合高速的水和气体，从而达到节约水资源、提高用水效率的目的水蒸气混合物能高速进入环境，与气体形成水源，这种水源利用广泛，真空节水技术也能起到很好的节水效果，有效地节约用水，能够净化废水和污染物，减少水资源的浪费。

3.3再生水回用技术

在设计过程中，部分废水、废水等采用化学处理、物理处理、生物处理等工艺处理，满足施工用水水质要求，但不能满足饮用水标准，所谓中水。中水回用技术是给排水工程建设中的一项新技术，应引起有关部门的重视。清洁城市温室等区域，能有效提高水资源利用率，降低用水消耗，既能满足用户用水需求，又能有效减少废水和废弃物的排放，从而减少区域污染水环境和水资源与环境的有效保护。然而，回收水回用技术并非万能，而且在具体的使用过程中也存在一些不足和不足，在再生水回收系统的建设中，虽然需要做很大的前期工作，但再生水回收系统可以有效地节约用水，因此，我们应该重视再生水回收技术，不断节约水资源，提高水资源利用率。

3.4在热水供应和循环中有意义地使用冷却水

如今，热水循环系统在排水中得到了广泛的应用，但冷水却没有得到很好的利用，这将导致水资源的过度浪费。科学合理地改造热水供应循环系统，合理利用热水供应循环中产生的冷却水，既避免了水资源的浪费，但也能有效提高建筑给排水效率。

4节能技术在建筑给排水阶段的应用

4.1变频技术的应用

目前，在建筑给水系统中，供水水源主要来自水泵。按照节能技术标准的要求，要尽量降低水泵的能耗，而变频技术是关键。

有研究指出，鉴于目前建筑给水系统的特殊性，二级压力厂房如蓄水池、池压泵等设备存在严重的能耗问题。结合变频技术的要求，无负压变频系统可应用于建筑给水技术中。该装置完全利用真空精英器提高供水管网的压力，并在供水水位，在断面内实现二次压力，保证水源完全流动；同时与高水箱相比，池压泵等技术，成本较低，且能提供稳定的水压，为保证节能效果，该泵无需负压变频器直接与市政管网连接，通过此连接可使市政管网压力最大化。负变频器供水，不需要定期维护和维修水箱和水池。因此，也有助于降低后期运行的维护成本，最终控制总成本投入。

4.2充分利用清洁能源和设备

随着相关技术的发展，风能和太阳能在社会生产中得到了广泛的应用。作为清洁能源，它不仅可以对应建筑物的能耗，因此，充分利用上述清洁能源，可以降低建筑施工和运营所带来的能源消耗和环境压力，如在某一地区建设热水系统，可以减少建筑能耗和环境压力介绍了新型太阳能热水回路，从其影响来看，该系统不仅可以减少用电需求，而且可以充分利用太阳能的持久性，降低不可再生能源的消耗。特别是在高层建筑中，太阳能可以被集热器充分吸收，达到快速供热的目的。

结束语

建筑业正处于高速发展的过程中。在给排水施工中应用节水节能技术，可以提高工程的整体施工质量，创造良好的应用业绩，保证水资源的合理利用。这种建筑方式符合社会可持续发展的基本理念，减少了资源损失，满足了人们的用水需求，近年来，相关研究人员不断创新和完善节水节能技术。本文提出的应用方案是一个共同的要素，希望能促进建筑业的发展，为企业创造良好的经济效益，实现节能环保的社会建设目标。

参考文献

[1] 蒋亚军.建筑给排水设计施工中节水节能技术的应用[J].江西建材,2018,第12期

论文作者:宿善森

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5589343a328b724e5066c193.html