# 论高层建筑防火防排烟技术的运用论文_游程赢

常州市规划设计院 江苏省常州市 213000

摘要：由于高层建筑功能繁多、结构复杂、建筑面积较大，一旦高层建筑发生火灾，消防灭火及救援较困难，因此我们必须重视高层建筑施工中防火防排烟的问题。现阶段我国高层建筑的建造已逐步开始采用新型防火材料来提高高层建筑的防火特性，尽可能地避免火灾引发的人员伤亡以及财产损失。本文就对现阶段高层建筑建造过程中所应用的防火防排烟技术中的材料进行了分析，探究了高层建筑建造过程中存在的问题并给出了相应的优化措施，希望能够帮助提高建筑的安全性。

关键词：高层建筑；防排烟；材料；设备

引言：随着我国经济水平的不断提高，各行各业均飞速发展，城市化进程不断推进。城市人口越来越多，城市土地资源却十分有限，因此为了缓解这一矛盾，建筑行业开始加大对高层建筑的建造。但是在建造高层建筑过程中一定要注意防火防排烟问题，关系到人民人身安全和财产安全，对于社会发展来说有着非常重要的意义，因而也受到社会各界的广泛关注。基于此，各建筑单位也在不断地加强对于高层建筑防火材料和防火技术的研究，深入分析了当前高层建筑建造中存在的不足，杜绝一切安全问题出现，充分保障居民的安全。

一、高层建筑发生火灾的主导因素分析

近年来，随着高层建筑的不断发展，高层建筑安全事故屡见不鲜，据报道，我国目前发生的建筑火灾事件中，高层建筑占了很大的比例，并且火灾给人民和社会带来了不可估量的损失，严重威胁了人们的人身和财产安全[1]。并且由于高层建筑结构的特殊性，救援起来非常的困难，因此和普通建筑相比存在着更大的安全隐患。现对高层建筑发生火灾的特性及导火索进行分析。高层建筑发生火灾的主导因素主要有：

（一）高层建筑的垂直距离长，疏散困难

高层建筑受其自身特性影响，单层建筑面积大，构局复杂，纵向空间高，给发生火灾创造了“机会”。一旦发生火灾高层建筑中的楼梯间、电梯井等纵向空间就会形成“烟卤效应”加剧火势的蔓延，平面空间广促使火势迅速由着火点向四周扩散。不仅如此还大大增加了救援的难度，延长了疏散时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）高层建筑功能比较多，外墙保温材料极易被点燃

根据公共建筑节能设计标准的要求，目前我国所建造的高层建筑一般外层都包有保温材料，由于这些保温材料材质的特殊性，一旦遇到高温极易被点燃，再加上受外界空气和风速的影响，一旦发生火灾，火情会短时间内迅速传播[2]。

（三）用电设备使用不当引起火灾

随着人们生活品质的需求，各种大大小小的用电设备种类繁多，常见于高层建筑各种场所中。且人们用电需求不断增加，用电设备不断增加，当增加超过用电负荷，或使用不当时，极易引起火灾的发生。

（四）室内装修材料的应用也增加了火灾发生的可能性

随着我国经济水平的不断提升，我国居民开始追求生活质量，大多自主装修重视美观度却忽视防火安全性，一旦室内发生火灾，这些易燃易爆材料会迅速被点燃，甚至发生爆炸，形成高温的浓烟，形成高温对流，助长火势。另外这些浓烟很可能还含有很大的刺激及毒性，影响人们的可视程度及身体健康，更是增加了消防人员的救援难度。

二、高层建筑中防火防排烟技术的应用

（一）高层建筑设置的防排烟设施

2018年8月1日实施的《建筑防排烟系统技术标准》，对建筑的防烟、排烟系统的设计、控制、施工提出了明确的要求。较之前执行的建筑设计防火规范中的防排烟相关内容有更深入的说明和实施细则。自此标准实施以来，各地相关部门对部分条文的理解存在差异，但设计及施工过程必须严格执行强制性条文，对有条件的地方应从严设计，减少火灾危害。

（二）积极寻找新材料，构建完善的防火体系

根据建筑设计防火规范的要求，人员密集场所的建筑外墙材料应采用燃烧性能为A级的保温材料，其他场所应采用不低于B1级的材料，防护层应采用不燃材料。

目前我国在高层建筑建造过程中所使用的主要材料还是钢筋混凝土和多孔砖，因此现阶段所采用的防火措施都是针对这些常用的基础材料所设计的。但是随着城市化进程的不断加快，高层建筑的不断增加，建筑行业开始发展起来，人们的需求也开始发生变化[4]。各个行业对于建筑的需求也更加多元化，钢材等一些新型材料开始被应用在高层建筑的建造中，原有的防火措施已经无法适应时代的变化，我国必须出台新的防火技术安全体系来为高层建筑的建造提供政策支持和制度保障。高层建筑施工方也应用积极探索新材料、研发新技术来增强高层建筑的安全性，杜绝火灾等安全事故的发生。在设计及施工中，应严格按照规范要求执行，减少火灾危害。

（三）设计方案的优化

高层建筑的房屋平面设计是否科学合理直接关系到整个高层建筑的安全性。在设计阶段，合理选择设计方案，可以大幅度减少火灾发生产生的危害。比如老年照料设施、幼儿园等人员类型不利于逃生特殊的场所，其建筑高度、设置楼层、耐火等级等应严格按照建筑设计防火规范的要求设置，提高防火保护措施，减少火灾对人员的影响。

（四）电气防火设计

随着社会的不断发展，人们的生活水平得到了很大程度的提高，但是也带来了很大的安全隐患。如果高层建筑电气线路所用电缆的导线无法满足用户的日常生活需求，那么就会出现超负荷的情况，进而就会引发火灾。因此设计人员在设计时要考虑到这一点，在选择导线的时候考虑到高层建筑的负荷一般都比较的集中，设计时应选用符合规范要求的材料，施工管理中严格管控材料的采购和安装。

结束语：防火防排烟系统的设计是现代高层建筑消防系统的重点工作之一，它对于我国高层建筑发展有着重要的意义，因此我们必须高度重视。只有高层建筑涉及的所有部门及工作人员树立起正确、科学的观念，才能够更好的落实高层建筑的各项安全性能。只有保证高层建筑防火防排烟系统的质量，杜绝火灾事故的发生，排除高层建筑中存在的各项安全隐患，最大程度保证高层建筑能够实现稳定可持续发展，充分保证人民的人身安全和财产安全。

参考文献

[1]郑亮. 关于高层建筑防排烟设计的几点思考[J]. 消防技术与产品信息, 2017(3):21-22.

[2]李明宇, 司伟, 王军亭. 高层建筑暖通空调防排烟设计与质量监督[J]. 中国建筑装饰装修, 2018(6):116-117.

[3]徐健. 刍议高层建筑消防防火排烟设计[J]. 消防界(电子版), 2017(5):30-30.

[4]蔡小媛. 高层民用建筑防排烟系统设计[J]. 智能建筑与城市信息, 2017(11):42-44.

论文作者:游程赢

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年17期

论文发表时间:2019/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55b5f34fef1a617f3953f243.html