# 绿色建筑给排水节水节能新技术的应用徐建杰论文_徐建杰

摘要：在社会经济持续发展的过程中，人民生活水平持续提升，同时对生态环境的重要性也有了进一步的认识，而绿色建筑给排水节水节能新技术的应用有利于减少资源浪费并保护生态环境。本文对绿色建筑给排水技术进行了简单介绍，阐述了绿色建筑给排水节水节能新技术应用的重要性，并且对绿色建筑给排水节水节能新技术的具体应用情况进行了探索，希望有助于推动相关技术的广泛应用，为我国环保工作的顺利开展做出应有的贡献。

关键词：绿色建筑；给排水；节水节能新技术；应用

我国所拥有的水资源并不丰富，因此国家对水资源的保护工作非常重视。随着国家对节能环保工作的重视程度不断提升，社会大众也认识到了节能环保的必要性，同时节能环保工作也在各行各业当中得到了深入开展。对于建筑行业来说，节能环保工作的开展也是非常重要的，而且随着科学技术的持续发展，建筑行业也出现了很多节能环保新技术，其中与绿色建筑给排水相关的节水节能新技术发展迅速，这些新技术的应用有效提升了绿色建筑节能环保的效果。基于此，本文对绿色建筑给排水节水节能新技术的应用情况进行了探究。

一、绿色建筑给排水技术概述

绿色建筑是建筑行业发展的一个必然趋势，绿色建筑具有其独特的特点。在建筑施工时应用环保理念进行施工管理，既能有效地节约材料和能源，同时还增强了对环境的保护，在施工过程中所造成的污染完全在所在地区生态环境的自净能力范围内。绿色建筑还能为建筑使用者创造绿色健康的生活环境。绿色建筑给排水技术属于新型给排水技术，可以让同样的资源在相同的客观条件下发挥出自身的最大效能，此类技术的应用遵循环保理念、可持续发展理念，并且注重施工效率的提升、能耗的降低。绿色建筑给排水技术是从传统施工技术上发展而来的，同时在社会科技持续发展的过程中，该技术也将获得快速发展。

二、绿色建筑给排水节水节能新技术应用的重要性

绿色建筑给排水节水节能新技术的应用具有非常重要的意义。建筑行业在快速发展的过程中已经成为当前我国的支柱性产业，而给排水设计是建筑工程当中的一个重要环节，在现代化建设理念的指引下，给排水设计应当注意节能环保效果的提升，尤其在当前绿色建筑发展的黄金时期，相关人员更应当重视给排水设计对于提升绿色建筑节能节水效果的重要作用。应用相关的给排水新技术来达到节能节水的目标，主要是通过节约水资源、资源再利用、提升能源利用效率等方式来开展的，而且相关技术的应用还有助于降低建筑施工成本，保护和节约水资源，这同时也与当前绿色建筑发展过程中的可持续发展理念相符。为了进一步促进绿色建筑节能环保效果的提升，国家对给排水新技术的推广和应用非常重视，而相关新技术的推广和应用同时也有利于建筑行业的可持续发展，这也是相关新技术应用的意义所在。

三、绿色建筑给排水节水节能新技术的具体应用

（一）消防池节水节能新技术

消防池几乎是所有建筑工程中都必须拥有的重要组成部分，同时也是建筑给排水工程当中非常重要的一个环节，因此将节水节能新技术应用于消防池也是非常重要的。但是，从我国当前的实际情况来看，部分居民小区的消防池建设存在一定的问题，比如规划不合理，这一问题在那些老小区尤为严重，同时还存在管材和阀门等设施设备陈旧的问题。这些问题使得相应的消防池在具体使用过程中非常不方便，同时还会造成水资源的严重浪费，甚至我国部分小区的消防池基本处于形同虚设的状态。为了解决上述问题，在消防池建设过程中应当应用先进的给排水技术，对于一些老旧小区不符合要求的消防池应当应用节水节能新技术对其进行改造，提升其节能环保效果。

（二）应用新型节能设备

过去在建筑施工过程中出现资源浪费问题的一个重要原因就是没有合适的节能设备，而应用新型节能设备能够有效解决相关问题。管材和阀门是给排水施工中非常重要的设备，同时也几乎是应用频率最大的一种设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前，国内在建筑给排水施工过程中应用的管材和阀门通常都是一些比较普通的材质，防水、防腐的性能并不好，完全无法与当前的一些新型管材和阀门相比。应用普通材质的管材和阀门进行给排水施工，在施工完成投入使用后，很快就会出现一些腐蚀、老化等方面的问题，而对其进行维修需要投入一定的人力、物力，从而造成资源浪费。而应用一些优质的新型管材和阀门进行给排水施工，不仅能够达到节能环保的效果，而且还能减少水资源的污染和浪费情况。为了进一步推动其应用，国家应当对此提出一些硬性要求，并对其落实情况给予监督。另外，相关部门应当加快一些新型节水卫生设备的推广，这样也能起到节水节能的效果。

（三）合理设定供水压力

合理设定供水压力也是绿色建筑给排水节水节能的一种重要方式。过去的给排水系统经常会由于水压设定不合理而造成水资源浪费，尤其是在水压过大的情况下，由于出水量增加因此必然会导致用水量提升，形成不必要的水资源浪费。这就要求相关工作人员在规划设计时，对给排水情况进行合理的分析计算，保证水压设置既能满足用户需求，又不会造成水资源浪费。在进行供水压力计算时，不仅应当从全区域出发进行相关的计算分析，同时还要从小区内部入手开展更加细致地分析计算，对于一些高层和超高层建筑更应如此，这样才能保证其节水效果的有效提升。

（四）开发和利用第二水源

对第二水源进行开发利用也是一种绿色建筑给排水节水节能的方法，尤其是对中水和雨水进行开发利用。

1. 开发和利用中水

中水是建筑给排水系统产生的生活排水，对中水进行开发和利用是当前绿色建筑给排水节水节能的有效方式。在现实生活当中，居民生活产生的污水和废水就是中水，将部分相对比较优质的中水进行净化处理至相关标准，可以用作生活杂用水或者用于灌溉农田等，从而实现对中水的开发和利用。而要想做到这一点，要求在给排水工程设计阶段就要将其考虑进去，这样还可以最大程度地实现中水的开发和利用。

2. 开发和利用雨水

雨水也是一种非常重要的水资源，对其进行开发和利用也是一种非常有效的节水方式，对于缓解我国当前的缺水现状有着非常重要的作用。绿色建筑给排水要想有效地开发和利用雨水，应从以下几点入手：首先，收集雨水，工作人员应当对各个建筑的屋面分布情况进行考察分析，在雨水集中下流位置放置雨水收集器，或者在给排水工程设计之初就考虑到这一点，在建筑当中安放相关的雨水收集器具，以此来达到收集雨水的目的；其次，对收集的雨水进行必要的处理，使其能够达到规定的标准，这样才能将其应用到实际生活当中。

四、结语

综上所述，为了促进生态环境的可持续发展，保障人类的生态居住环境，国家对环保工作的重视程度不断提升，节能减排已经成为各行各业的重要目标，建筑行业同样如此。应用各种先进的绿色建筑给排水技术可以实现节水节能的目的，包括应用节水节能技术进行消防池的建设和改造、应用一些新型的节能设备、合理设定供水压力、积极开发和利用第二水源、利用一些热水系统节能新技术等。

参考文献

[1]梁松.绿色建筑给排水节能新技术应用分析[J].科技经济导刊，2019，27（20）：80.

[2]王燕翔.绿色建筑给排水节水节能新技术应用研究[J].建材与装饰，2019（19）：44.

[3]张铃淋.绿色建筑给排水节水节能新技术应用[J].中华建设，2019（6）：166-167.

[4]叶伟香.绿色建筑办公楼给排水节水节能设计[J].住宅与房地产，2019（6）：99.

论文作者:徐建杰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55c3ca4fdb688d37423f0294.html