# 工民建施项目安全管理存在的问题和对策简析论文_黎如坤

四川捷信建设咨询有限公司 四川成都 610000

摘要：随着社会经济的发展，建设工程项目日益增多。建设在生活中的地位也越来越重要。工民建项目安全管理对项目工程的质量非常有意义，下文就工民建施工安全管理中的一些问题及措施进行简要的分析。

关键词：工民建工程；施工项目；安全管理

1 加强安全施工管理的重要性

随着我国的建筑行业不断的发展，在施工的过程中提出了越来越高的要求。提高施工的安全生产，有利于减少施工意外的情况。加强安全施工管理有利于加强整个施工的进度。只有加强施工安全管理，才能够对施工人员的生命安全负责，才能保证施工工期如期完成，施工质量达到标准，施工成本资源得到充分的利用。这些都是环环相扣紧密联系在一起的。

2 工民建施工项目安全管理现状

2.1 学习不够，管理模式落后

目前，一些经济欠发达地区的建筑施工企业管理模式仍显落后尤其对于施工安全的管理方法仍然是依照经验进行，还停留在等事故发生后被动的进行补救状态，并未建立一种系统、有效、完善的管理模式。多数企业在进行建筑施工过程中，只是强调和依赖从前的安全施工经验，并未建立一个完善、适应新型生产方式的安全管理方法，导至工民建建筑安全事故频频发生。在发生安全事故后再采取补救措施，并根据事故来完善安全管理方面存在的问题，这使得企业在生产安全管理方面始终处在被动的位置。如果相关企业没有对安全管理的一些法律法规进行学习，对安全管理和应急措施也没有学习了解。那么气管理方法就是落后的，也会导致其不能正确的认识到危险存在，不能正确的及时的进行规避安全风险。就会无法避免生产安全事故的发生，从而损失大量的人力财力。

2.2材料及施工机械质量不合格

工程是由材料构成，使用合格施工安全相关材料是安全施工基本保障，材料不合格，就是安全事故隐患，就很可能造成安全事故。因为建筑工程施工需要的材料种类多，需要的量也很大，不可能做到每一个都检查，所以只能适当的抽检，这样就不可避免的会有漏洞。且有些承包商在工程施工过程中，为追求利益最大化使用不符合安全技术规范材料。监理人员对进场材料质量控制不严格，甚至同供货商，承包商相勾结，致使不合格假冒、劣质材料使用到工程当中，留下安全隐患。

施工机械也是工民建项目中的重要管理对象，施工机械能够提高施工效率，减少施工时间。但是施工机械管理不当带来的安全隐患也是非常重要的。而且施工机械的种类比较多，流动性也很大，如果在施工前没有彻底的对施工机械进行安全检验。施工人员的安装，操作不够规范，维修保养不到位，那么对施工人员的安全和工程质量安全就有非常大的影响。

2.3 缺少必要的应急救援预案

由于缺乏安全知识和意识。针对施工过程中存在的安全隐患。不能加以识别并及时进行处理’ 对已经发生的安全事故。不能及时采取相应的救援措施。致使事态进一步扩大，使小事故变成大事故" 目前大部分建筑施工生产现场。均无临时医务室。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆项目部办公室内也没有悬挂紧急救援的呼叫电话，在出现异常现象或发生事故后，不能及时请求救援!使本来可以防止的事故和人员伤亡，变成现实" 某工地一名工人头部砸伤!终因工地距医院太远，交通阻塞，延误医治而死亡。

2.4 执行和监督人员缺乏

措施下达后，没有指定人员进行执行监控和惩罚，使得措施的执行效果大打折扣。而一方面，施工单位不愿意花费太多精力和成本去培养、聘请专业人员；由于建筑施工的工作场所范围很大，工人单独分散又整体上密集，使得监督成本更大，这对于施工方来说增加大笔预算。另一方面，我国相关方面的专业人员比较小。供需都不足，使得缺少执行与监控者的措施形同虚设，更不用提对违反者的相关处罚。

3 加强工民建施工安全管理的措施

3.1注重妥全施工技术的提升

要严格的落实安全生产责任制以及教育培训体系，建设安全生产管理机构况备专业的安全生产管理人员做好建筑施工安全检查的工作。并且要做好施工组织设计工作胺照相关的标准要求合理的安全施工组织作业做好技术交底的工作。在施工的现场要设置明显的安全警示标志为施工人员提供参考。还应该注重施工机械的检查维修工作保障相应的施工设备符合安全标准的要求。另外在现场临时搭建的建筑物也要符合安全标准。在建筑施工过程中对建筑安全造成影响的事物应该采取专项的防范措施，并进行专项安全施工方案论证。另外规场的施工人员应该严格的遵守相应的规章制度和操作的规程。要正确的使用安全防护的用具以及施工设备等保障建筑施工的安全性。

3.2加强安全生产之法检查工作的执行力度

施工企业必须正确认识到：工民建的安全施工需要以政府强制性的管理控制为前提条件。只有在政府强力的监督和管理下，各个施工企业的安全管理制度才能充分落实于工民建的实际施工过程中。各个地方相关的政府部门应该加强安全管理结构的建设进程，同时安全管理机构应该明确自身的安全监督管理责任，执法监督队伍的作用下，将安全管理责任落实到人。在执法检查过程中，应该采用合理的检查手段，突出重点内容，对事故易发区域进行重点检查，针对于制度不落实、管理不合格、隐瞒事故的企业给予严厉的处罚。

3.3加强生产环境管理

影响施工安全的较为重要的因素还有周围环境，所以单位要对工地旁边的环境进行相应检查和管理，对周围环境和施工环境加强管理。①施工场地要保持道路的通畅，建筑材料不能胡乱摆放，尽量整齐，避免发生事故影响人员疏散工作的进行；②不常用的设备以及多余的建筑材料和产生的建筑废物要定期进行清理，避免施工现场的施工人员发生磕绊意外；③加强对工地危险设备的安全管理。施工过程中危险设备和用电等等都要根据相关的安全管理制度进行上报审批等处理程序通过之后，审批合格的设备才能投入生产过程使用。

结语

综上所述，工民建施工项目安全管理是一个漫长的复杂的过程。是一个必须要重视的过程，是一个关乎施工质量和施工工期的管理过程。相关工作人员对安全管理必须要重视安全管理。施工企业加强安全培训，安全监察，切实落实安全管理措施。

参考文献

[1]潘柃言.工民建施工程序的管理与控制[J].企业科技与发展，2015，11：62-63.

[2]张晓龙.住宅小区项目施工管理中的问题与对策研究[D].石家庄铁道大学，2015.

论文作者:黎如坤

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55d7b6dd9244bf668e51107d.html