# 建筑施工中桩基施工工艺探析论文_杨芬1,丁洪森2

杨芬1 丁洪森2

1身份证号码：330725198003021922

2身份证号码：330725197812170616 浙江天恒建设有限公司 浙江 322000

摘要：在经济发展的推进之下，我国的建筑业获得较快的发展，给人们的生活带来诸多的便利，不断提升建筑工程的质量，对于推进建筑业的进一步发展，具有十分重要的意义，本文则主要从桩基施工这个角度分析了在建筑工程之中如何不断提升桩基施工技术。

关键词：建筑施工；桩基；施工

引言

桩基对于建筑的作用犹如树的根基对于树，所以桩基的设计在建筑施工中就显得尤为重要。在目前阶段，桩基得到了蓬勃的发展，其种类愈加多样化，设备亦逐渐往高新方向发展。尤其在土地承载程度不够高的地域，建筑物普遍采用桩基形式。如何打造出一套健全的桩基施工质量管理体系成为亟待解决的问题。本文结合历史实践经验，紧紧围绕桩基的选择及其技术特点进行深入探讨。

1、桩基础施工技术的基本概述

1.1、桩基础施工技术的概念

桩基础施工技术主要是在岩石和土层上对桩基桩顶实现连接的一种承重台，并筑成的一种桩建筑平台。这种桩基础施工技术不仅仅是普通建筑施工的一种重要施工方法，同时也是高层建筑施工的重要施工方法。

1.2、桩基础施工技术的作用现代化

建筑施工过程中，桩基础技术不同于普通的地基施工，这种桩基础施工技术往往有着较大的工程量，同时也有着相对较高的成本。依据于不同的建筑而言，桩基础施工技术并非适用于所有的建筑，而这种桩基础施工技术的应用，往往需要依据于地基的质量要求，并对建筑物自身的承重力进行一定的考虑，通过将桩基础技术中的地面振动降到最低，对于相对特殊土层的建筑而言，桩基础技术的应用，同样也适用于一些地震带的建筑工程点。

1.3、桩基础施工技术的分类

桩可按承载原理、材料形状、大小、性能及桩端支承等情况分析。按材料可分为木桩、钢筋混凝土木桩、钢桩及组合材料桩等材料等，其中钢筋混凝土可分为普通钢筋混凝土木桩，预应力钢筋混凝土木桩；预应高强度混凝土木桩；钢筋混凝土使用最广泛。按桩的使用效果可分为竖向抗压桩，竖向康拔桩、水平受鹤桩、复合受荷桩。按成桩类型可分为非挤土桩、部分挤土桩和挤土桩。按承载性能分为摩擦型桩和端承型桩；端承桩又可分为端承桩和摩擦型端承桩。按桩径大小可以分为小桩、中等直径桩、大直径桩。

2、建筑施工中桩基的选择

2.1、建筑施工中桩基的适用范围

鉴于桩基能够提高地基的稳定性，保证建筑物的安全，桩基一般用于对地基要求较高的工程中。比如道路路基施工，桥梁施工，高大建筑物施工以及防滑坡等工程的施工。在这些施工中，我们往往要求建筑在长期使用和高强度使用条件下，仍然保证坚固，稳定，以免发生地面开裂，建筑物崩塌等危险事故，造成不必要的人员伤亡和财产损失。

2.2、桩基的选择

建筑物要求地基不能随时间推移有较大沉降或者是出现不均匀沉降。地基出现较大沉降或不均匀沉降会影响建筑物的受力平衡，导致建筑物坍塌，形成不必要的安全隐患。建筑物需要承受较大负荷。如作为仓库，粮仓等进行货物存储的建筑物。地基表层或浅层含有大量软弱土层。

3、基桩施工技术在工民建中的运用

3.1、挖孔桩施工技术

3.1.1、桩身钢筋工程的技术

通常情况下，需要现场进行钢筋笼的制作，制定时需要严格依据设计图纸的要规范要求进行，在钢筋笼制作过程中，需要确保其骨架的刚度和稳定性，确保钢筋骨架主体结构的牢固性。同时为了焊接的质量，通常都会采用搭接焊来焊接钢筋笼的主筋，用氩弧焊来焊接钢筋笼加长，焊接时需要控制好焊接接头的冷却温度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对纵横钢筋接头进行焊接时，需要确保接头焊接的牢固性，同一截面搭接面积不能超出总面积的二分之一，同时还需要在钢筋骨架的外侧设置定位加强筋，从而起到了对保护层的保持作用。焊接完成的钢筋笼在检测合格后，才能对其进行加固、入孔，入孔的钢筋笼需要确保期中心与轴线相吻合，做好其校正工作。

3.1.2、钢筋的加工工艺

需要对钢筋进行调直，将钢筋表面的杂物和污渍进行清理，确保其表面的清洁性。在对钢筋加工过程中需要严格依照图纸的要求进行。现场施工人员需要对钢筋下料长度进行认真计算后并预留一定的余量。对于打弯的钢筋需要确保打弯后为平滑曲线，同时曲线的曲率直径还要与标准要求相符，弯曲点不能有裂纹出现，对于Ⅱ级钢筋则不允许出现回弯现象。弯曲钢筋还要满足技术偏差的要求，不能超出规范标准的范围。

3.1.3、钢筋的焊接工艺

在对钢筋进行焊接过程中，主要是利用搭接焊来完成，这就需要钢筋接头、帮条和焊缝等长度尺寸要与图纸要求相符，确保搭接钢筋轴线的一致性，并对搭接接头钢筋端部做好预弯工作。控制好焊缝的高度和宽度。在焊接时，被焊钢筋与帮条间两个焊点，需要控制好焊缝定位点与帮条端部的距离。

3.2、沉桩方法选择

3.2.1、预制混凝土桩与钢桩的沉桩

预制混凝土桩方式分为方桩和管桩两类，钢桩又分为H型钢桩和钢管桩两种，它们沉桩方法通常有锤击打入法、静力压桩法和水冲沉桩法。这几种方法都会在沉桩的过程中产生挤土的现象，就要想办法减少挤土量或者降低挤土对附近环境造成的影响。水冲法可以采取内射水或者外射水法。

3.2.2、灌注桩成桩

灌注桩成孔的方法主要有泥浆护壁成孔法、沉管成孔法和干作业成孔法等几种方法。在成孔之后安放钢筋、浇筑混凝土，最终形成灌注桩。泥浆护壁成孔常法又分为正（反）循环泥浆护壁成孔法和冲击成孔法两种。第一种一般用于淤泥性质土，但要特别注意泥浆护壁，防止护壁的坍塌；第二种用于粘性土和碎石土。沉管成孔法通常运用锤击法、振动法和振动冲击法等方法。它们在施工的时候都会有产生振动、噪音、挤土的现象，因此，选择时要注意对环境的保护。干作业成孔法一般用在钻孔和人工挖孔两种方法，钻孔法可用于粘性土、砂土等土质；人工挖孔法通常只用于粘性土，在砂土和碎石土中不能使用。与此同时，在地下水位之下采取人工挖孔的方法还要有可靠的排水或止水措施。在灌注桩的几种施工方法之中，泥浆护壁成孔和干作业成孔方法一般没有挤土或者很少挤土，这两种灌注桩施工中振动和噪音也很小，因此在城市的高层建筑桩基中经常采用。这两种方法在本次工程的施工中都具体的应用到，很好的确保了施工的质量。

4、应用桩基施工技术于工民建工程中应注意的几点问题

由上所述可知，在工民建中，基桩的种类是多种多样的，同时基桩的施工技术在应用的过程中，其技术难度比较高，同时涉及到材料、工艺等等多个方面。所以，保证基桩施工技术的有效应用是困难的。笔者在此提出了几点基桩施工技术在工民建的应用中需要注意的问题，希望能够对基桩施工技术的提高而提供一些帮助。在基桩的施工技术中，需要注意的细节问题有很多。而笔者在此主要提出三点问题。首先，也是笔者认为最重要的就是要遵守施工原则。只用所有的技术人员都依照施工原则进行施工，才能在一定程度上保证施工的一致性以及有序性。例如，在基桩的施工过程中，如果对群桩的打桩进行施工，那么所用的施工技术人员都应该按照施工原则从中心向四周扩散进行打桩，以此来保证施工的科学性。其次，基桩施工技术虽然在施工的过程中是十分重要的，也是十分复杂的。但是，如果在施工前做好充分的准备工作，那么所达到的效果将会是事半功倍的。做好施工前的准备主要从基桩的选择、施工地的地质分析等。再次，在基桩的施工过程中，每一个阶段乃至每一个细节的施工都要按照施工标准来进行施工，以此来保证整个施工的科学性以及安全性。

5、结语

我国的建筑行业正在不断发展中，建筑施工技术等亟待提高。在实际建设施工中，明确施工要求和施工流程，规范施工工作，对于具体问题要具体分析。对于建筑工程土建施工的桩基部分，一定要谨慎小心，因为这关乎于整个建筑的稳固和安全。勘察建筑施工场地的地形、地势，了解土质，采取合适的桩基技术，并且及时对桩基进行必要的检测和监管。

参考文献：

[1]张荣华，顾建忠.浅析建筑施工中桩基施工工艺[J].科技创新与应用，2014，03：211.

[2]李卫春.浅析建筑施工中桩基施工工艺[J].科技创新与应用，2014，09：227.

[3]许晶.建筑施工中桩基施工工艺[J].黑龙江科技信息，2014，36：200.

[4]杨洁.建筑施工中桩基施工技术浅析[J].科技创业家，2013，08：47.

论文作者:杨芬1,丁洪森2

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55f1e688fb03452d0b406651.html