# 视觉亮度在博物馆照明设计中的运用论文_任睿

江苏爱涛文化产业有限公司 江苏省南京市 210000

摘要：博物馆是展示具有收藏价值的物品的地方，具有游览性和学术研究性，而功能不同的各个博物馆区域对照明的要求也不同。本文主要根据视觉亮度在博物馆中的应用来探讨博物馆的照明设计，分析门厅、展品展厅、藏品库房、会议室区域的合理照明设计，以推动博物馆照明设计更好的发展。

关键词：视觉亮度；博物馆；照明设计

博物馆是展示人类历史遗产以及科技成果、文化成果等物品的机构，博物馆内部空间根据功能不同而划分为多个区域结构，如文物库房、展览厅、研究室、准备室等，这些空间区域对照明的要求并不相同。例如，展览厅主要向参观者展示历史性、价值性的物品，因此，该空间照明需根据展厅的结构和突出展品的特点来进行设计，采用适宜的光影特色来体现出展品的观赏性，突出展品的质感、色彩等特点。本文主要根据博物馆不同空间对光度的需要来探讨其照明设计，为博物馆设计提供参考建议。

一、博物馆门厅照明设计

博物馆门厅通常比较开阔，光线较充足，且部分博物馆为了突出本博物馆的特色，通常会特别设计门厅的光照效果。一般情况下，博物馆内部展厅的光度并不高，比较昏暗，而博物馆门厅是参观者进出博物馆的必经之路，博物馆外部亮度较高的自然光会与博物馆展厅低光度形成较大的反差，如果光线骤然昏暗或明亮，可能会给参观者带来不良的体验。因此，在门厅位置的光照需要良好的过度，让参观者可很好适应光度变化。

二、展品展厅的照明设计

（一）突出展品

展品展厅的设计需要综合考虑陈列的风格和展览主题。不同展厅的主题、展品和空间结构均存在一定的差异，这种差异主要是由展厅的展览目的来决定的，且展厅的橱窗、墙面、立体橱柜等物品均是展厅的一部分，其观赏性直接影响着参观者的感觉体验。因此，在照明设计方面，光照应在维持背景与展品协调的基础上，突出展品的特色。对此，可通过应用显色性和光色均接近日光的人工光源来凸显展品的自然色彩。从参观者的视觉角度来看，除展品外的照明亮度应低于展品，避免展柜玻璃反射的光亮度过大而影响展品展示效果，且如果将柜内展品座架、陈列柜背景、顶板等物品表面反射光亮度控制在一定范围内，则可有效提高展品的视觉效果。

在展厅的照明设计中，同样需要限定柜内光照亮度，最大限度的降低光照度视觉的干扰程度。在博物馆展厅中，如果光源线与陈列面的夹角＜200°时，展品会出现阴影，而利用有斜线包围的区域限制光源，则可降低该影响。因此，展厅照明设计应用注意调整光照强度以及光源线的散发方向，避免出现阴影而影响展览效果。展柜中光源可通过展柜直接进入参观者眼中，如果展品表面光滑而产生反射光，参观者可能无法观看参展品的真实形象，对此，展厅照明设计中，应增加遮光板等配置的应用，且应合理设置光源位置，尽量保证光源位置不在参观者视线的正投影方向，防止产生正反射眩光。如图1所示。

图1 光源设置示意图

（二）保护展品

博物馆照明设计是一项系统性的专业工作，博物馆照明设计师不经需要掌握处理灯光效果等专业知识，还需要学习博物馆各类展品的特性，重点了解展品对光的敏感性，从而利用多种技术来进行光照处理，保证博物馆照明设计合理。其中，保护展品则是照明设计的重要内容之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

博物馆展厅展品对照明、辐射光、空气中活动性气体等物质比较敏感，对展厅内的光和热的要求较高，因此，博物馆照明设计中应优先考虑展品的保护，并在此基础上考虑参观者在参观过程中的舒适度，减少不适宜照明所带来的疲劳感。光可产生光化学和热反应，而光照射的辐射能强度、辐射能的光谱特性、光照时间、被照物品材料对光的吸收可抵抗能力等因素是影响光化学反应的主要条件。例如，在展品中，壁纸、图片、书籍、文献、手稿、拓片、书法、中国画、织绣品、棉麻等纺织品、丝、动植物标本、彩色皮革、彩塑彩绘陶俑等物品对光的敏感性较高，因此，其色温不得超过2900k，照度应为501x，而不染色皮革、蛋清画、油画、骨器制品、竹器、木器、藤器、漆器等物品的色温不得超过4000k，照度应为1501x，珐琅、搪瓷、有色玻璃制品、宝石、玉石、琉璃器、瓷器、砚台、画像石、金器、银器、铜器、青铜器等物品对光的敏感度显著较低。根据道易定律，光源对被照射物体产生的影响，被照射物体的曝光时间与照度两者之积是定值，曝光时间越小，对应的照度越小。因此，应限制对光敏感展品的曝光时间。光对展品的损害系数对数的函数与波长呈反比例关系，因此，紫外线以及短波可见光对展品的损害较大。在照明设计实践中，所有的人工照明设备以及自然光照几乎均存在一定的紫外光和短波可见光。因此，照明设计应对光线中的紫外线进行过滤。

光束是圆锥形，光束的尺寸直接决定着光照是否完全覆盖被照射物品。所有的光束均存在一定的溢出光，光束的特性不同，其溢出光的量也不同。通常情况下，光束在照射被照物体时，其溢出光会照亮背景，使被照物体与背景之间的界限模糊，使被照物体的表现强度被减弱。光束聚焦后，光线集中于被照物体上，溢出光减少，背景与被照物品的界限清晰，从而使被照物品更为突出。因此，在博物馆照明设计中，应合理控制光源投射光线的角度以及光源与被照射之间的距离，保证光束能够完全覆盖被照射物体，且能够将被照射体从周围的环境中凸显出来。部分博物馆展品的照明效果需要特殊处理。博物馆展厅展品的形态可分为平面式和立体式，不同的结构形式对照明的要求也不同，且部分展品是永久参展，另有部分展品是临时性参展，照明设计师可结合展品的特性，采用特殊的照明方法区别对待。

三、藏品库房的灯光设计

藏品库房主要放置不参加展览的物品，这些物品对灯光的要求与展厅展品要求是相同的，因此，博物馆灯光设计师应根据仓库物品对光的敏感度等条件设计对应的照明。但是，库房工作人员可能会进场进出库房管理藏品，因此，库房的光线不能太过昏暗。照明设计师可根据藏品的特性将库房分成暗区和明亮区，将不可接受光线直射的物品放置在暗区，将不收灯光影响的物品放置在明亮区，以便于库房工作人员工作。

四、会议室、研究室的灯光设计

会议室通常用管理层人员探讨比较重大事件的地方，因此，该室的灯光不可过亮或过暗，而应尽量保证该会议室亮度适宜，且应选择符合会议场所要求的比较柔和的灯光，以营造良好的室内环境。研究室是专家、学者做研究的地方，该研究室与其他区域不同，应保证光线充足，最好选择与图书馆等地方灯光效果相近的照明设计方案，为研究学者提供良好的照明环境。

结束语

博物馆照明设计并不是单纯的亮度问题，其需要考虑光源对展品的影响以及光影效果。博物馆照明设计需要根据展厅的结构、展品的性质、参观者的视觉效果等方面综合考虑照明设计，对此，博物馆灯光照明设计师应在研究博物馆各个部分照明需求的基础上，应用先进的科学技术来开展照明设计，从而达到保护、凸显展品的特点，提高博物馆的吸引力，从而发挥博物馆真正的价值。

参考文献：

[1]王璐.视觉特性下博物馆空间光环境的应用与研究[D].西安建筑科技大学，2013.

[2]刘洋.博物馆室内自然光环境设计研究[D].北京服装学院，2010.

论文作者:任睿

论文发表刊物:《基层建设》2015年第35期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5654208f2d1efe6996ade1d0.html