# 浅谈配电网中电缆的运行维护与检修管理论文_贾文强

国网东营市垦利区供电公司

摘要：当前，我国的城市化进程不断加快，地下管道以及市政建设等诸多方面的工程越来越多，再加上其他的诸多因素，导致电缆线路人为破坏形势十分严重。经数据统计，出现电缆线路故障最为重要的原因就是外来破坏。为了配电网电缆线路得以可靠、稳定以及安全运行，本文对配电网电缆线路的运行维护与检修管理进行分析和探讨。

关键词：配电网；电缆线路；运行维护；检修管理；措施

近些年来，我国的电力行业发展迅速，不仅将电力系统整体运行水平进行有效提升，更产生了翻天覆地的变化。在配电网络中，电缆线路的规模、运行以及结构等，均发生了潜移默化的变化，为了为配电网络稳定、正常、良好运行提供保障，在电缆线路运行时，必须要对配电网电缆线路实施运行维护和检修管理。对电缆线路运行的特征进行全方位了解，结合电缆线路在运行的过程中所存在的诸多问题，对问题进行及时、妥善的处理，保证电缆线路运行检修及维护工作质量。

一、配电网电缆线路运行要求

配电网电缆线路的运行要求包括电压要求和温度要求两部分，其中，电压要求电缆运行电压必须要小于额定电压15%，如若电缆线路不使用或者备用，则必须要在电网上还是连接充电，这样能够有效避免由于受潮而导致的电缆绝缘强度下降。其次，温度要求电缆运行温度要小于允许温度，这样能够有效避免电缆过快绝缘老化，而电缆里的油也不会由于温度太高而膨胀。否则，铅包会出现伸展，进而在电缆的内部产生空隙。在电场作用之下，空隙便会产生游离现象，最后对电缆绝缘性能产生严重的损害。正因如此，必须要在必要的时候，运用行之有效的措施，对缆芯导体允许温度进行有效控制，在检查埋地电缆温度的过程中，必须要对电缆排列密集以及散热情况差等地方进行仔细、重点的检查。

二、配电网电缆线路的运行维护

伴随着当前人们的生活水平越来越高，对于电力用量需求不断提升。在电力系统运行管理的过程中，为了将配电网络所具有的重要作用进行充分发挥，做好配电网电缆线路运行维护工作以及检修管理工作，已经成为提升配电网络安全运行行之有效的途径。实施配电网络电缆线路运行维护，首要任务就是做好防覆冰措施以及防雷措施，对配电网络进行完善，加强对于配电网络日常运行维护工作。

（一）在日常工作中应当加强对配电网络的保养和维护工作

在日常工作中，配电网络的保养和维护工作极为重要，作为电缆线路的巡检人员，更应当提高对这方面的工作的重视程度。尤其应当注意对电缆中的一些钢线卡螺栓的牢固性进行确认，并对相关接线进行必要的调整工作，对于应当更换的接线绝缘子等元件进行及时的更换等。这些日常的保养及维护工作虽然较为繁琐且相对枯燥，但是对于配电网络的安全运行是非常重要的，同时也可以提高配电网络的可靠性。在日常的保养和维护工作中，配电网络巡检人员需要克服侥幸心理，认真仔细地对电缆线路进行检查，不能放过任何可能存在的问题，及时有效地排除相关的隐患。

（二）采取有效的防覆冰及防雷措施

包括自然环境等因素在内的外部环境因素对于配电网络的安全运行有着极为重要的意义。其中破坏力较大的因素包括了覆冰及雷击等自然现象，如果没有采取相关的防范措施，往往会对配电网络的一些电缆线路造成严重的损害，威胁配电网络的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于覆冰的防范，需要在线路铺设的设计方面细致了解相关地理气候环境信息资料，尽量避免在易覆冰地段架设线路；同时，也需要在可能出现覆冰的情况下，全面有效地检查相关的电缆线路，及时发现并排除相关的隐患。关于防范雷击的措施，可以采用的方式范围相对更为广泛，相关的措施包括耦合地线、设置避雷线、在接地方式上采用消弧线圈的方式等。除此之外，对于各种防雷和防覆冰的措施，还应当注意根据不同的地理环境和气候因素，结合实际情况，因地制宜地加以灵活运用。

（三）对于电力系统的相关配电网络加以有效的完善

电力系统的相关配电网络的完善程度对于配电网络的整体运行安全性具有非常重要的意义。如果配电网络不够完善，则极易出现线路迂回及线路倒送等问题，不仅难以提高配电网络的运行安全性，而且也容易造成配电网络电缆线路保养和维护方面的高成本和低效率。要完善电力系统的配电网络，主要可以从两个方面入手：其一，应当对相关的电缆线路设计结构加以适当的调整，以更为合理的电力线路设计布局来实现更高效的配电网络运行模式；其二，可以结合已有的配电网络接线方式，依据当前的实际情况，进行相应的技术革新与创造，使电力系统的相关配电网络得以有效的完善。

三、配电网电缆线路的检修管理

（一）在人员方面应当加强巡检人员的培训工作

巡检人员的专业技术水平决定着配电网络巡检工作的质量，因此，必须强加巡检人员的培训工作，不断提高其专业技能水平。不仅如此，从事配电网络电缆线路的巡检工作的人员肩负着电缆线路的日常维护与保养工作，也是电路检测与维修的主要工作人员，因此，电缆线路的巡检人员还应当具有任劳任怨的工作态度和认真负责的工作精神，这就要求巡检人员必须具有较高的综合素质。这些都需要通过有效的职业培训来加以实现。

（二）在技术方面应当加强配电网络线路检修和维护的管理工作

电缆线路的安全性和可靠性对于配电网络的运行具有至关重要的意义，要实现配电网络线路的安全和可靠运行，必须加强配电网络线路检修和维护的管理工作。在运行管理方面，应当与相关巡检人员的职业培训工作相结合，不断提高维护与检修人员的职业技术水平，进而保障配电网络线路和安全可靠运行。在设备管理方面，则应当加强相关电力设备的日常保养与维护工作，及时排除隐患，防止故障发生，通过上述措施来实现配电网络的高效与安全运行。

（三）在制度层面应当对相关的管理机制进行有效的完善

配电网络电缆线路的检修与维护工作是一项长期和艰巨的任务，相关巡检人员必须树立长抓不懈的思想，同时，在制度层面也应当对关的管理机制加以有效的完善，使职工的个体自律与单位的外在制度保障相结合，从而实现更为经济和高效的配电网络电缆线路维护与管理。

结语

综上所述，伴随着当前时代和经济的高速发展，我国经济也同样取得了良好的发展，正因如此，对于电力行业发展提出了更加严格的要求。纵观我国当前电力电缆线路运行现状来看，状况不容乐观，还有很多问题需要我们去不断发现以及解决，需要专业人员的共同努力。本文主要分析了配电网电缆线路的运行维护，探讨了配电网电缆线路的检修管理，旨在为同行业者提供参考和借鉴。

参考文献

[1]万伟亮，彭芸. 220kV线路高频和光纤通道保护技术分析[J]. 中国高新技术企业，2015，30：73-74.

[2]毕月. 故障诊断方法在配电网中的应用和智能配电网的发展[J]. 电子技术与软件工程，2015，15：237.

[3]陈耀球. 中压配电线路故障跳闸的影响因素及处理方案研究[J]. 南方农机，2015，07：78+82.

[4]傅国强，胡军，彭向明，陶玉成. 提高20kV及以下电力电缆铜屏蔽防盗系统可靠关键技术的研究与应用[J]. 科技风，2014，22：62-64.

[5]刘锋. 试论如何降低10kV配电线路故障跳闸率的频率[J]. 科技创新导报，2014，33：48.

论文作者:贾文强

论文发表刊物:《探索科学》2017年2期

论文发表时间:2017/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/566e8b2c953619582d272f76.html