# PLC技术在电气工程自动化控制中的应用论文_任乐

（内蒙古蒙能物业管理有限责任公司 内蒙古呼和浩特 010020）

摘要：随着时代的发展，传统的电气自动化控制方式已经无法满足要求，PLC自动化控制技术可以有效满足目前工业的发展要求。分析PLC技术在电气工程自动化控制中的应用，并明确PLC技术在电气自动化控制中的重要性，对电气工程自动化控制中PLC技术应用方面的知识具有理论性意义。

关键词：PLC技术；电气工程；自动化控制；应用

1分析PLC技术原理

编程逻辑控制器简称“PLC”，属于一种存储设备，主要是利用编程，对其进行逻辑运算，从而获得结果并执行。与此同时，可以对所有的存储数据信息的顺序和时序进行有效的控制，从而更好的向操作者发出操作指令。由于数据信息传递准确稳定，被广泛应用于电气工程行业。PLC技术就是通过数字化技术好和可编程存储器对电气工程的内部进行操作和指令，当操作者接受指令之后，可以对所有的设备进行控制。由于PLC技术具有良好的综合性，被应用于工业领域中，使得PLC技术与工业系统的融合发展，并且使得PLC技术发挥其最大的优势。从系统结构分析，PLC技术主要划分为两种，一种是箱式结构，其组成板块包括控制面板、电池、主板等。第二种是模块结构，其组成板块有I/0模块、电源和CPU控制主板等。

2PLC技术在电气工程自动化控制中应用的优势

在电气自动化控制工作进行的过程中，电气自动化系统修改的过程可以使用PLC来完成，这样不仅能够使人力和物力得到有效节省，同时使得施工效率得到全面提升。另外，PLC技术在电气自动化控制的可靠性和可操作性方面的优势相对比较显著，能够较好地降低能源消耗，在设备控制自动化得以实现的同时，也能够有效实现绿色生产。除此之外，PLC技术能够将计算机技术和信息技术进行有效结合，这样当出现非技术性问题时，其能够进行一定的自我修复，从而能显著降低自动化维修工作人员的工作强度。

3分析PLC技术在电气工程自动化控制中的具体应用

3.1在数控系统中的应用

将PLC技术应用到电气工程自动化控制系统中，可进一步完善电气设备的功率，既能提升各项机电设备的存储量，也可以大幅度提升电子设备的反应速度，实现电气工程自动化、智能化、智慧化运行及控制。将PLC技术合理的应用到数控系统中，有利于充分发挥PLC技术应有的优势及作用，从而工业发展提供先进的就技术支持。在电气工程数控系统中，要想提升数控系统运行的稳定性及可靠性，就必须进行全面系统的分析，以保证数控系统运行的灵活性。而通过PLC技术，可实现数控系统内部各元件的有效整合，从而优化数控系统的功能及作用。近年来，我国逐步加大了对工业发展的重视力度，工业产业结构逐步调整，生产规模越来越大。因此，在数控系统中，可通过应用PLC技术来加强各个加工信息之间的传递效率，从而提升信息传输的总体效率和质量，提升对生产过程及工作状态实时监测效率，确保数控系统可利用安全、稳定、持续运行，促使其每个功能及作用都能顺利实现。各项工作信号可通过PLC技术大及时准确的输入系统中，实现PLC信号和NC信号之间的相互传递，保证数控加工效率。

3.2在开关量控制中的应用

PLC运行基于“开关量”理念，一般而言，PLC的输入、输出均是开关量的表现，在PLC中的按钮开关中，按钮开关只有打开、闭合两种运行状态，所以得电或者不得电就是开关量控制的具体表现。在电气工程中有多种电气设备，同时也有多种开关，比如温度开关，压力开关，流量开关等，这一类开关，给出的信号就是开关量，PLC就将模拟信号转变为了开关量。开关量的实现以“限值”设置为基础，如电气工程体系中有以散热风扇需要在设备温度达到70℃时开始自动运作，那么限值就应该设置为70℃，在温度高于70℃后，PLC自动给出打开的开关量，那么继电器就会让散热风扇电源接通，如此一来，散热风扇就能够正常运作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若是在设备温度小于51℃时关闭风扇，那就可将50℃作为限值，在设备温度降低至50℃时，PLC给出关闭开关量，继电器工作，切断电源。PLC的开关量控制能够保证电气工程体系实现自动化的分闸操作，电气工程中设备运作过程可大幅度简化。

3.3在顺序控制中的应用

由于PLC技术自身所具备的优势，因此这种技术可以在特定的情况下，被技术工作人员当作顺序控制器，并且还可以有效应用到电气工程中，如PCL技术应用到发电厂中，可以实现自动化控制的操作目标。在电力生产过程中借助PLC技术可以分离处理，根据特定顺序处理生产过程所产生的炉渣和飞灰，最大限度的体现出强大的顺序控制效果，从整体上促使自动化效率和能力的提升。故而，这就需要企业最大化发挥出PLC技术在顺序控制方面的作用，将PLC技术应用到其中，能够进一步彰显出其强大的顺序控制效果，真正意义上的提升自动化效率，基于此，企业要结合自己的实际情况，进一步发挥PLC技术在顺序控制方面的强大作用，切实有效地保电气工程控制结构的合理性，保障控制工作的顺利有序进行。将PLC技术应用到电气工程顺序控制中，具体包含了三个方面，即：开展远程控制、现场传播中的应用、主站层的应用，上述这些部分会影响PLC技术的最终控制效果，因此，在具体的应用过程中，需优化上述三个部分，从整体上提高顺序控制的效率，最大限度的确保电气工程性能的运行稳定性。

3.4在闭环控制中的应用

在传统的电气工程领域，自动化普及应用程度并不高，更多是利用人工的方式来启停电气设备，这样会使得设备的安全性与可靠性得不到保障，而且还降低了工作效率，但是PLC在模拟量闭环控制中的应用，有效的解决了这样的问题。在工业生产以及日常生活的应用中，闭环控制被广泛的应用在自动控制系统中，如对运行中的电机进行自动控制，又如在电动机转速控制系统，流量、液位、温度、压力等的控制系统等等，都是采用了闭环控制系统。闭环控制可以分为单闭环控制与多闭环控制系统。对于控制两个过程变量比例比控制它们之间的绝对值更重要的系统来说，例如控制两台需要同步的设备的速度，就可以采用单闭环控制系统。而多闭环控制系统是将两个过程数据变量之比保持为一个常数，如在对电气设备自动调温系统的控制等。在对闭环控制系统的选择上，要根据需要择优进行选择。

4PLC技术在电气工程及其自动化控制中的发展趋势

在未来的发展中，要注重控制PLC技术的稳定性，使其在各种环境都能够适应并且稳定的运行。对PLC技术的抗干扰能力要进一步加强，从而提升工业生产的自动化水平。提升PLC技术和互联网的关联性，大数据生产模式下通过简单地自动化操作完成人力所无法完成的工作。同时，必须不断对PLC技术进行创新和发展，才能跟得上科技发展的脚步，确保电气工程及其自动化控制的发展。虽然现阶段PLC技术对于电气工程及其自动化控制的运行和推广起到了极大的助力，但也存在在一些不可忽视的社会问题，PLC技术需要大量的电子元件加持，过多的元件对于系统本身会产生负担，从而可能影响到PLC技术的逻辑运算和数据分析能力，使其精确度出现误差乃至错误。这就是为什么PLC编程要尽量简洁明了的根本因素。在未来的科技发展中，为了适应电气工程及其自动化控制规模的扩张，PLC技术需要使用的元件可能会进一步扩大，怎样确保不影响其准确性、简单性的前提下使其稳定的运行，是PLC技术在未来科技发展下的重点研究方向。

5结束语

现如今，我国科技水平的不断提升，PLC技术也被广泛的应用到各个领域的电气自动化中，虽然我国的PLC技术还存在的很多的问题函需解决，但是相关政府和社会各界都在积极参与到PLC技术的研发和创新当中，使得PLC技术与设备的结合率更高，工作效率更高。从而促进我国社会经济的发展。

参考文献

[1]杨卫星,戚成浩,薛峰.基于PLC技术的电气自动化控制优化系统设计[J].电脑迷,2018,11:236.

[2]夏虓,王国颖.基于PLC的电气自动化控制水处理系统探讨[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2019,08:188-189.

[3]田博.电气自动化控制系统中PLC技术的应用研究[J].南方农机,2019,5006:159.

论文作者:任乐

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56798e4a9db9c9e8a5361032.html