# 插入式基础作为转角塔基础时的探讨论文_董忠博

（辽宁省电力有限公司辽宁省送变电工程公司 110021）

摘要：本文论述了插入式基础作为转角塔基础时由于设置预偏值后，使基础中的插入式角钢的顶面与之相连接的塔材表面产生了夹角，使受力的接触面减少，对基础顶面的承载有一定的影响。故插入式基础作为转角塔基础时，不宜设置预偏值。

关键词：插入式；基础；预偏值

目前，随着500kV电力线路建设的不断发展，设计时为了节省钢材，越来越多的采用了插入式基础。但插入式基础作为转角塔基础时，由于预偏值的设置，将会出现下述问题：

1、送电线路的基本条件

转角塔的杆塔型为SJT1-25.5、线路右转60°，基础型：A腿、C腿、D腿为XC52、B腿XC53。

下图为插入式基础平面图，

图1插入式基础平面图

A1、B1 柱顶面半根开；A2、B2 基础底部半根开；L1柱顶面到中心桩的距离；L2基础底部中心桩的距离L柱顶面根开。

2、预偏值的计算

根据设计线路转角60°时、预偏值为：

根据上述的条件画出插入式角钢的两条准线，准线与基础顶面交于A、C两点，按图3 β的角度画出一条斜线与插入式角钢的准线交于B点，再按α的角度在A、B两点上画出塔身主材角钢的准线如下图

因为塔身主材是整体结构的所以与基础顶面之间的夹角不会因基础顶面的变化而变化，故角∠ACF = ∠ABE=α；ΔABC ∠BAC + ∠BCA = ∠ABF，三角形的一个外角等于不相邻的两个内角和，又∠ACF= ∠ABE= α、所以 ∠EBF = ∠BAC = β。

基础设置预偏后插入式角钢的准线与塔身主材的准线之间存在一个夹角β。

5、插入式角钢顶面与塔身主材下平面之间缝稀值的计算

在图4中做两条线分别垂直于插入式角钢准线、塔身主材准线的直线，得两条分别平行于插入式角钢、塔身主材平面的两条直线，如下图

在ΔEGF中、∠EGF+∠GEF=90°，ΔHFB、

中∠HBF+∠BFH=90°而∠BFH=∠GFE对顶角相等、故∠HBF=∠EGF=β

通过上述的正明知基础预偏后插入式角钢顶面与塔身主材下平面之间的夹角为β，故可以计出插入式角钢顶面与塔身主材下平面之间的缝隙值ΔL。

因为塔身主材为∠200×20、tgβ= ΔL/200

所以ΔL=200×tgβ

=200×0.0081228925

=1.62（mm）

经过上述的计算说明了插入式基础作为转角塔基础时，插入式角钢顶面与塔身主材下平面之间有缝隙存在，如下图

6 结论

插入式基础作为转角塔基础时，不宜设置预偏值。

作者简介：

董忠博 本科 辽宁沈阳 本科 中级 送变电专业（辽宁省送变电工程公司，沈阳市，110021）

论文作者:董忠博

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/568ea63ce24ceecc3020a412.html