# 信息化背景下10kV配电设备运行与检修管理分析论文_过鑫

摘要：随着社会的不断进步,人们的日常生活已经离不开电,尤其是工业生产更是离不开。电力行业的发展,直接影响着我国的经济发展和人们生活水平的提高。电力输送已经遍及我国的各个地方,因此为了预防因线路故障引起的断电情况发生,应该重视对电力设备的检查和维修的管理,以此确保电力输送工作正常运行,所以,为了让大家享受到稳定的电力服务,电力企业应加大对电网质量的管理,为了满足人们不断增长的用电需求,需要配电网络时刻正常运行,文章主要介绍10kV配电网运维检修面临的主要问题和一些管理对策,希望给运维管理者提供一些帮助。

关键词：配电 运行 检修

1、 10kV配网工程施工安全管理重要性分析

10kV配电工程是我国电力配网工程中的重要部分，施工安全对于配网工程而言至关重要，施工安全管理也变得尤为重要。一方面，施工安全管理工作可以强化施工人员的安全意识，科学的安全管理可以将施工风险降到最小，确保施工人员施工环境相对安全。另一方面，施工安全管理工作可以确保施工材料及施工设备等相对安全。施工材料是配网工程建设的基础，而施工设备既是工程必要的组成部分又是工程的硬件条件，一旦出现问题，整个工程建设便会无法顺利进行，拖延整体进度，降低工程施工质量，造成许多不良影响。施工安全管理可以有效解决这些问题，既能确保施工材料质量符合施工要求，又可以确保施工设备处于安全可用的状态，进而确保配网工程的顺利开展。除此之外，更为重要的是施工安全管理可以有效排除施工中的安全隐患问题，这些潜在的安全隐患在外界条件的刺激作用下很可能会发生安全事故，造成不可估量的损失。施工安全管理可在施工环节中消除这些安全隐患，确保竣工的配网工程可以正常投入使用。

2 、10kv配电室工作和运行安全管理

2.1设备定期检查

变电设备安全稳定运行离不开定期巡视，同时各种等级设备的定期检查也十分必要，充分掌握设备运行状况。变电运行定期检查主要包括：避雷器检查、蓄电池测量、开关液压油压检查等等。通过检查数据的整理分析，做出正确的设备运行状态判断，进而保证设备的安全运行。

2.2加强变电运行人员安全教育及培训

变电运行人员是设备的主要操作者和制度执行者，人员自身专业水平和安全认识将直接影响到变电运行安全管理工作质量。变电运行特点在于维护设备较多、易于发生异常和障碍、工作繁杂且乏味、变电运行人员容易产生懈怠心理。因此，任何变电运行的不规范行为都可能造成电网故障、影响设备安全的因素。变电人员的任何误判和误操作都会造成不同程度的安全和经济损失。因此，加强变电人员培训和安全教育十分必要且势在必行，下面我们就从操作技能培训和安全意识教育两方面进行论述。

2.3变电设备的使用处理

应急演练是考虑到突发情况而进行的一项管理手段。面对变电设备出现突发紧急情况，有条不紊地组织好各项应急处理工作，能够帮助变电所将这种意外造成的损失降到最低，同时更能保障相关工作人员的安全。在进行应急演练之前，应该先对变电所工作人员开展一个系统性全面化的知识讲解。让不同岗位的工作人员对于相关变配电设备有一个较为全面的认识，以便面对紧急情况能够及时做出处理。应急演练应该本着“安全第一，预防为主”的宗旨，通过演练这一种方式提高相关工作人员的分析、判断、处理紧急情况的能力。例如，在处理变电设备紧急情况的时候，所有工作人员应该身着绝缘物质，做好事故现场和外界的安全隔离工作，及时通知相关部门对设备进行维修等。

2.4做好巡检工作

2.4.1、测量地形图

无人机测量地形图的技术用于电力勘测工程上，主要基于以下三个方面：

(1)工程规模较小的新建线路航飞据统计：全国每年有数千公里的线路较短的工程，由于路径短小，工程时间紧，难以实施航飞。同时，这些工程规模小， 也不便于收集资料。因此，这些工程还是以传统的工测方法进行路径选择设计，无法贯彻全过程信息化技术的应用，不能对未来整体的智能电网建设提供基础数据。 而无人机摄影测量系统的特点可以很好的满足此种类型工程勘测需要。

(2)用于工程路径局部改线的航飞电力工程：施工定位或建设中可能会遇到一些意想不到的情况，导致路径的调整而出原有航摄范围，此时再调用大飞机进 行航空摄影不仅手续繁琐，成本较高，而且不能保证工期要求。无人机航空摄影测量系统的“三高一低”特点，恰恰弥补了常规摄影测量的不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(3)用于运行维护中的局部线路数据更新维护的航飞。随着电力工程的不断建设，输电线路的安全显得尤为重要，线路的运行维护日益得到重视。目前主要 有直升机巡线、在线监测系统等手段辅助线路的运行管理工作。在复杂山区，人员难以到达，使用无人机系统，可以快速获取相关数据，保证了数据库不断更新和基 础数据的时势性，便于技术人员对比分析，查找对输电线路运行安全有影响的危险因素，以便于及时采取处理措施。

无人机影像制作大比例尺地形图的影像处理主要流程：根据 POS 数据自动建立航带内和航带间的拓扑关系网用于后面的全自动空三处理，根据建立的拓扑关系网和 POS 数据全自动提取连接点，即全自动空三，通过大量平差点以及快速平差算法完全剔除粗差点，利用控制点作空中三角测量计算获取精确的外方位元素，通过控制点数 据生成 DEM，利用 DEM 数据生成 DOM。

2.4.2、规划输电线路

在对各种各样类型的输电线路进行走廊规划的时候，对规划的区域要进行详细的信息采集和测绘工作，最好的方式就是采用无人机的测绘系统，这样不仅可以 在获得数据的时候实现高效的特性，还可以在多方面降低环境对信息采集与勘测的影响。

这样可以有效的对数据进行分析，全面考虑到各方面的因素，再由各方进行 相互协调，对有限的资源充分的利用，可以使区域规划与线路的走向更加合理，优化输电线路的路径，同时还可以起到降低成本的作用，有效地保障国家的财产安 全。

2.5做好防雷措施

对于比较容易遭受雷击的10kV线路来说，在重雷区以及特别重要的10kV架空线路处应该对避雷线进行设置；10kV线路相互交叉或者与电压等级比较低的线路、广播电视线路、通信线路等弱电线路交叉的情况下，交叉档的两端钢筋混凝土杆或者是铁塔，无论其是否架设避雷线，均应该接地。避雷措施的完善，能够在很大程度上使雷电击穿配网系统的风险得以降低，使配网工程的施工安全得以切实有效的保证。

2.6注意做好10kv配电室的防护等级与防护水平

为确保10kv配电室的安全运行还需要注意提高新建变电所的设备水平，在变电所中配置全面的安全防护装置以提高10kv配电室的安全防护等级，提高10kv配电室的安全运行的水平。比如说：在10kv配电室中所采用的电流速断、过流跳闸的基础上还需要注意配备低压闭锁和时限速断等的保护措施以使得10kv配电室能够更好的适应10kv配电室中的电流负荷的变化。同时在线路的运行中积极引入现今的技术以提高对配电设备状态的分析与评估效率，以提高对于10kv配电室的安全检修效率。

2.7做好对于10kv配电室的管理与维修

良好的10kv配电室的监管对于10kv配电室的安全使用有着极为重要的意义。在10kv配电室的线路监管过程中相关部门需要根据制度对线路进行严格的监管。安排好人员对于10kv配电室进行定期的巡查，对于发现存在问题或是发现对10kv配电室的安全运行存在安全隐患的需要及时记录上报，以便对线路进行合理的管理维护。同时对于雷电多发区域或是当雷雨季节来临前要对10kv配电室沿线的各防雷装置进行检查并在平时做好对于绝缘电阻、工频放电等的定期检测，以提高10kv配电室的防雷能力，对于发现存在问题的避雷装置要及时予以更换。

3、结束语

变电所的正常工作运行，设备是基础，管理是关键。在具体的管理工作中，探究摸索出一套系统性的管理方法是对于变电所的安全运行极为重要的。同时，变电所的管理工作不应该仅仅局限于相关的管理部门，每一个变电所的工作人员都应该主动成为变电所管理的主人公，只有人人都参与到管理工作当中，才能将管理工作做得更加高效严谨。只有做好了变电所的管理工作，才能更好的为用户以及企业自身输送更加安全、稳定、经济的电力能源，促进社会的发展。

参考文献：

1 俞晓燕;;配电设备检修中存在的问题及对策[J];科技创业家;2012年19期

2 马骏;;浅谈配电设备检修中存在的问题及对策[J];中国高新技术企业;2013年31期

3 篠原茂;严蕊琪;;中小企业的节能措施——高压受配电设备电力使用的合理化[J];电工技术;1982年06期

4 金秋生;浅谈农网配电设备的选择[J];农村电气化;2001年05期

5 范经滨;郭运泉;;浅谈配电设备的运行管理[J];中国科技信息;2012年23期

论文作者:过鑫

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/569ae9ebf55654295081e49e.html