# 风力发电工程质量控制要点探究论文_郭亚东

(深能南京能源控股有限公司 江苏南京 210000)

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，可再生能源在各国制定的减缓目标中将起到越来越重要的作用。面对能源短缺的局面，走能源可持续发展道路成为历史的必然，风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新型可再生能源，在解决全球气候变暖的问题、促进低碳产业经济发展、提高国家能源安全等方面具有重要的战略意义。在我国，风力发电有效减缓了我国煤电能源不足的状况，能够有效弥补可能出现的能源缺口。由于科技的进步和发展以及人们对电能需求量的增加，表明发电关键技术要不断革新，通过相关的机械设备以及技术等将风能转化为动能，保证电力系统能够安全、有效的运转起来，不断满足人们对电能的使用需求。

关键词:新能源；风力发电技术；技术现状

引言

随着当前我国的能源需求进一步增长，能源消耗量的增加使得我国本就能源匮乏的现状日益严重，这就需要从新能源的发展方面加强重视。电力能源对煤炭等资源的消耗量比较大，发展自然能源就愈来愈重要，风力发电技术的发展在当前成为人们关注的焦点。

1风力发电技术应用优势

其一，风力发电技术应用经济性优势。风力发电技术的实际应用过程中，风电成本的下降速度比较快，有的已经接近燃煤的发电成本，在经济效益上已经开始逐渐的凸显。风力发电能力每增加一倍，成本就会下降15%，风电增长保持在30%以上，所以在成本上也在不断的下降[2]。加上风能资源的丰富，在未来的风力发电技术的应用方面，经济性的优势将会更为显著。其二，风电工程建设期短，见效快。风力发电技术的应用发展中，在进行建设风电工程的过程中比较迅速，可通过周、月计算，在短期内就能完成工程，解决用电的急迫需求。风力发电技术的应用，能够对边远农村独立供电发挥积极作用，节约西部地区分散性电力的需求，这样就能有助于满足这些区域人们对能源发展的需要。

2风力发电关键技术研究现状

由于受到风力资源分布不平衡的影响，我国北部地区的电网结构较为薄弱，风力发电会受到风速的影响，具有随机性、不确定性的特点，且不具备介入大量风电的硬性条件，会对电力系统造成严重影响。现阶段从系统持续运行的角度考虑，对风电机组的运行提出了较高水平的要求，即能够在一定故障下，依据互联网背景，能够持续运行，保证电网运行达到最优状态。虽然我国的并网风力发电技术起步较晚，但依赖于我国政府的政策支持下，风电发展技术也在不断进步，但风电技术仍在存在不足，且存在风电系统容量在电网中所在比重较小，影响效果不明显，再加上风电并网系还未完善建立，这些均表明，我国的风电技术发展还有很长的路要走。

3新能源发电风力发电技术质量管理

3.1无功补偿和谐波消除技术应用

新能源发电风力发电技术的实际运用过程中，将无功补偿以及谐波消除技术加以科学化运用，能起到积极促进作用，这是保障风力发电系统良好运行的关键技术内容。无功功率补偿技术的运用主要是感性元件影响下发电系统当中无功功率呈现消耗的状态，电压在通过感性元件过程中，高压高的时候通过感性元件电流会对元件造成破坏，所以要通过无功功率补偿技术应用抑制谐波。再有就是谐波消除技术的运用，风机发电过程中，存在的谐波会造成电能质量低的问题，所以这就需要注重对谐波进行消除，使用电力变流感器和电力设备，把相位和谐波抵消掉。或者是通过调整电容器组，改变无功功率，这样就能减少谐波的影响，或者是通过三角形连接方式，减少谐波进入量，这些都能有助于提升风力发电技术的应用质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2箱变安装质量控制技术

箱变安装是风力发电场输电线路工程施工中的重要环节，在设备运到现场后，确保其容量、电压等级等数据符合设计需求。技术人员要结合“拆卸件一览表”进行核对，保证变压器的主机及附件完好，要利用16t的吊车进行安装，在基础施工养护完成后，结合中心线位置，将其吊运到基础上，将其与基础的预埋件进行焊接，提出两根扁铁，与接地设置连接。

3.3提高电能消纳水平

电网供电可靠性和电能消纳水平有直接关联。在现如今没有实现全国电网智能联网的情况下，若地方发电量超过用电量，会造成窝电现象，而窝电会阻碍风力发电并网，因为本身燃煤发电、燃气发电已经足够本地电能消费，自然无须风力发电，会导致风力发电设备搁置，造成社会资源浪费。提高电能消纳水平，应鼓励当地经济建设过程中提高电能利用水平，但是因为电能是有偿消费，价格影响之下会抑制消费能力，需要考虑当地的具体情况，再调整价格。这就需要市场机制充分地进入电力市场，实现灵活的消费机制，刺激当地电能消耗。只有如此，才能使当地风力发电融入电网中，提高洁能发电使用率，改善当地的环境水平。

3.4风力发电及电子变换器控制技术

新能源发电风力发电技术和相关技术的综合应用比较重要，电力电子变换器控制技术是紧密联系的技术，对整体风力发电系统起到了积极促进作用。电力电子变换器的特征就是使用光，对大型的风力发电系统比较适用。电力电子变换器控制技术的应用能够在风能转换的时候，提升能量转换效率，积极完成转换后具备高传输效率。电子变换器控制技术使用比较安全可靠。在对PWM整流器的运用下，能控制系统最大功率，选择运用整流器过程中，采用矢量控制的方式，能有效解除有功功率以及无功功率障碍，从而促进无功功率和运行要求相契合。PWM整流器的运用下对有功功率传输量最大化的发展有着积极作用，通过设置直流环节调整风电系统无功和有功功率就能提升风力发电系统的运行效率。风力发电控制技术的运用中，发电机以及相应设备要提升工作效率减轻物重量，永磁发电机的应用就显得比较重要，能够保障风力发电系统的良好运行，从整体上提升发电的效率。

4风力发电技术的发展趋势

由于国际上对新能源的开发和利用广泛关注，以及随着经济的发展，对能源需求量也在不断上升，风力发电技术受到了广泛关注，目前并网风力发电技术呈现的发展趋势如下：1）海上风电场技术：众所周知，海上风力资源比起内陆风力资源较为丰富，具有稳定的主导风向，且风电技术受环境的影响较小，能够有效促进海上风电发展，但不可避免存在的一些技术性难题还有待解决，如风电系统保护和维保技术、海上风电场运输技术以及海上风电场的协调控制技术等，若能够得到有效解决，对并网型风力发电技术的稳定发展具有重要意义。2）并网技术和最大风能捕获技术的研究：针对并网型风力发电系统的研究，重点应当放在并网技术后发电的转速控制能否达到最优，为进一步提高风电系统的可靠性，要不断对并网开关的闭合进行有效调控。实现最大风能捕获主要依赖于不断调节发电机扭转功率和桨距来实现的，能够有效促进风电风电并网技术的快速发展。

结语

总而言之，在未来的经济发展中，风力发电技术的应用以及发展前景是比较广泛的，要充分注重技术的创新应用，为进一步提高风能发电技术的可靠性，需要重视海上风力发电技术、风场协调控制技术等，不断增加电网内部的稳定性和可靠性，不断攻克技术性难关，为新能源的开发利用奠定重要基础。

参考文献：

[1]邹敦宇.浅谈大型陆上风力发电技术[J].中国新技术新产品,2019(14):11-12.

[2]王子若鹄,王云亮,周雪松,马幼捷.风力发电低电压穿越技术[J].电子技术与软件工程,2019(14):224-225.

[3]冯宁.风力发电技术探讨[J].湖北农机化,2019(13):43.

论文作者:郭亚东

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56b18603df418000adc1b166.html