# 电力营销计量改造过程中存在的问题及解决措施论文_唐坚钊

摘要：文章首先介绍了电力营销计量改造的重要性。然后分析了电力营销计量改造过程中存在的计量点位置缺乏合理性、电能计量表选用有待明确等问题。最后提出了电力营销计量改造有效措施。

关键词：电力营销；计量改造；计量点

引言

在电力营销中，通过电力计量可以使供电企业更加清晰地掌握用电客户的分布、用电需求、以及输电过程中出现的问题等，从而更加科学合理地规划电力营销的工作重点和发展方向。因此，对电力计量进行改造，实现供电企业精益化管理，为用户提供更加优质地服务，提升供电企业的经济效益，促进企业的快速发展。

１电力营销计量改造的重要性

随着我国科学技术的不断发展，我国的电力技术得到一定的完善，促使我国电力网络建设从传统的粗放型逐渐转变为精细性。在电力营销当中，电力计量系统正处于不断发展中，通常情况下是利用自动抄表技术对计量抄表工作以及抄表行为进行明确规范。这样可以很大程度避免在抄表过程中出现违规违法等现象，除此之外，抄表过程中的电力线载波通信技术可以在一定程度上保证信息的安全性，防止信息泄漏。对电力营销计量进行改造的主要目的是及时发现电力系统中存在安全隐患及需要进行技术性淘汰的计量装置，以便对其进行整改及改造，提高电能计量准确性，做到为客户创造价值。

2电力营销计量改造问题分析

2.1电能表精确性难以得到保障

计量改造的目的在于提高电力营销效率，为客户提供更为精准而合适的服务，即对计量系统的准确性和实时性提出了更高要求。但在现有计量系统中，电能表选择不合理的问题较为常见，导致测量误差难以避免，无法充分保障计量数据的精准性。部分电能表的结构原理存在一定程度设计缺陷，会使得电压及电流取样存在误差，进而影响计量结果的准确性，如果在计量改造过程中没有根据实际情况正确、合理选择电能表等计量装置，自然难以保障计量结果的准确性。

2.2电流互感器容易出现故障

在电力营销计量系统中，电流互感器是极为基础的重要设备，其作用主要体现在稳定电网方面，继而为保障计量数据准确奠定基础。但在当前的计量改造过程中，电力企业对电流互感器的重视不够，没有投入足够资金配置高质量的设备，存在设备配置难以完全满足实际需求的情况，容易导致设备烧毁，影响电网稳定并使得计量结果出现偏差。

2.3集中计量的实现较为困难

电力事业的快速发展伴随着电网规模的扩大，用电客户数量的增多，这在很大程度上增加了电力计量难度。而且就当前来看，用电客户并非集中在一处，而是分布于不同地理位置，要想集中实现电力计量的难度较大，从而导致电力企业的管理工作难以高效开展，不利于电网的稳定运行，对计量结果造成了一定影响。

2.4窃电行为的控制与阻止难度大

一直以来，窃电行为都是电力企业严打的非法行为。在电力计量改造过程中，这一问题依旧存在，主要表现为窃电分子改动电能计量电压回路接线，导致电能表无法正常计量并如实反映用电情况。甚至还存在直接破坏电力测量回路的情况，严重影响了计量装置的正常运行，给电力企业带来了巨大损失。

３电力营销计量改造有效措施

３．１加强计量点改造

对电力营销计量进行改造时，需要从计量点改造工作入手。对计量点进行改造时，需要对用户的用电情况进行分析与研究。与此同时，必须要进行现场勘察工作，这样才能在最大程度上保证各个用电类别计量点科学合理。通过对计量点的改造，将有效减少用电客户私自变更计量装置的违约用电现象。计量点改造与设置的科学性与合理性，可以在最大程度上避免窃电行为的产生，实现电力营销系统的安全稳定运行。除此之外，在对计量装置的精确度进行明确时，需要结合用户的实际用电情况、报装容量等。如果计量装置的精确度无法保障，那么电流互感器在实际工作中的误差将会更大，从而对最终的计量结果以及改造工作造成影响。基于此，需要保证计量装置的精确性。随着我国社会的不断进步，我国每年的电力用户数量在不断上升，为提升电力企业的工作效率与工作质量，避免不必要的工作环节与工作量，针对电能消耗较大的用户，可以采取集中管理的方式。这样不仅可以保证计量工作的顺利展开，还可以为用户提供优质电能。在对用电量较大的用户进行计量时，还需要使用新型的专线专柜，在最大程度上保证计量结果的精确性。

３．２加强预付费计量系统应用

电力能源是一种较为特殊的商品，在电力能源商品的销售过程中，最为常见的一种付款方式是先使用后付款。但是采用该种方式，将会出现较为严重的电费收取不及时问题或者电能被盗用问题。基于此，为最大程度避免此类问题，在对电力营销计量进行改造时，需要采取预付费计量箱的收费形式。通俗来讲，预付费计量箱的主要组成部分是高压真空断路器，此类计量箱可以安装在户外的柱体中。同时在预付费计量箱当中安装高压计量互感器，在预付费计量箱外侧打孔，将信号线从预付费计量箱侧面打孔的位置穿入，穿入后需要展开相应的密封处理与防水处理。这样技术人员在对预付费计量箱当中的高压互感器进行测试时，可以在箱子外的线柱上进行。在预付费计量箱外侧并不会有电缆存在，这样可以在一定程度上避免不法分子利用电缆的方式进行电能的偷盗，同时避免了电能的损失。

３．３加强数据采集整合改造

在客户数量增加且客户分布较为分散的情况下，传统电力计量系统已经无法实现集中计量，对电力营销水平的提升造成了巨大限制。因此在计量改造过程中，必须要通过整合改造数据采集的方式，促进电力集中计量的有效实现。电力企业可以构建电力计量设备分级体系，将相关装置分为三级，其中第一级可以实现对数据信息的录入、整合与采集，而第二级则能对这些数据进行汇总与分类，至于第三节设备则可以通过网络将数据传输至计量系统服务器，进而实现计量数据的集中管理。

３．４加强计量屏柜的应用

对电力营销计量进行改造时，可以加强封闭式计量屏柜的应用。封闭式计量屏柜属于一种变压器计量装置，应用在供配电所中。在封闭式计量屏柜的实际应用过程中，可以结合用电的实际情况，对其进行改造，但要注意保证改造过程中的安全性。封闭式计量屏柜的结构为全封闭式，如果想要打开该装置，需要工作人员使用相应的钥匙。封闭式计量屏柜的工作原理与变压器的工作原理大致相同，主要是通过对电流流过的二次信号进行处理，然后利用回路引进的方式，展开电流的计量工作与记录工作。对封闭式计量屏柜脉冲进行改造，可以在一定程度上解决工作人员在展开计量切换工作时造成的电力损失问题。通常情况下，在对封闭式计量屏柜进行处理时，会使用电磁密码，从而保证互感器二次接线端口能够进行准确合理的动作，这样整个计量过程的安全性与稳定性可以得到保障，同时脉冲信号以及方向信号的单向传输工作将会更加顺利展开。在对封闭式计量屏柜进行应用时，需要进行四步骤的操作，包括启停、位置、速度，以及方向，可以使计量操作的安全性得到保障。除此之外，通过对封闭式计量屏柜的应用，可以在很大程度上防止窃电行为。封闭式计量屏柜采取全封闭式，能够对计量表、接线盒进行封闭，避免人为破坏行为对电能的正常传输造成影响。

３．５加强计量通信技术的改造

在对电力营销计量进行相应的改造工作时，可以从计量通信技术改造工作入手。通常情况下，通过对计量通信技术的改造可以为信息数据的传输工作提供前提保障，在实际应用过程中，可以使用三种方式，分别是电力线载波方式、复合通信技术方式、无线扩频方式 （如图1所示）。

（１）电力线载波通常情况下会将电线作为传输媒介，采用该种方式可以减少相应的成本投入，并且其中的技术成本以及传输维护成本相对较低。因此，电力线载波在电力系统中得到广泛应用。

（２）无线扩频方式主要是将数据转化为数字进行相应的信号传输，从而实现通信。在实际应用过程中，需要将数据转化为数字，然后展开扩频，在扩频过程中对数字化的信号展开相应的调制工作，保证数字信号能够按照正常的顺序进行排列。无线扩频方式抗干扰能力相对较强，可以实现远距离传输，因此在较为边远地区得到广泛应用。

（３）复合通信技术方式主要是结合用电实际情况，从而采取适当的通信技术。复合通信技术方式在实际应用过程中，不能只采用一种通信技术，而是采用多种通信技术方式，提升计量质量与计量效率。

图1计量通信技术的改造方式

3.6 对电力计量改造进行科学合理的评价

为了使电力计量改造更加科学合理，更加凸显效果，在电力营销计量改造完成后需进行客观的评价，将改造前、改造后的计量数据进行比对，分析其中的不足之处以及进步之处，为后续的计量改造工作提供丰富的经验参考，从而可以更加科学合理地改造电力营销计量，提升电力计量的精准度，确保用户用电的稳定性。

４结束语

综上所述，电力营销计量的改造中，在确保电能计量精确与用电安全的同时，为供电企业创造出最大化的经济效益，促进电力行业的绿色健康发展。针对改造过程中出现的安装不规范、计量点位置选择不科学窃电等问题，应进一步改良计量原理提升计量精度，推动电能计量装置运行的稳定性，为电力企业营销的计量改造工作打下良好的基础。

参考文献:

[1] 韩磊 . 电力营销计量改造中存在的问题及对策 [J]. 建筑工程技术与设计 ,2017(19):3122.

[2] 吴磊 . 电力营销计量改造过程中存在的问题及解决对策研究[J]. 中国房地产业 ,2017(32):211.

[3] 黄小菊 . 电力营销计量改造过程中存在的问题及解决对策研究 [J]. 通讯世界 , 2017(7):162-163.

论文作者:唐坚钊

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56b24cab253e2fb0c15cf62d.html