# 试析电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术论文_郭飞

摘要：社会经济的快速发展，给当前的环境、资源都带来了不同程度的破坏，因此，人们也开始逐渐重视环境保护，相应的对于经济发展的观念也发生了改变。节能减排的生产理念逐渐被重视和应用。电厂对人们的生活和生产都有着很大的影响，为经济发展提供动力之处。当前社会已经把电厂锅炉运行中应用的节能减排技术作为重点研究对象。电力的发展除了风力和水力，火力燃烧也是一种重要手段。但是燃烧需要消耗掉很多的资源，也会给环境带来一定的影响和破坏。文中对电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术进行了分析，仅供参考。

关键词：电厂锅炉；节能现状；节能降耗技术

引言：科学技术的发展对社会生产生活的改变十分巨大，是推动人民生活水平与生活质量提高的重要推动力，而随着经济的发展，尤其是工业经济的发展，能源消耗加剧、资源浪费严重等也成为当前必须面对的问题。为了降低能源消耗率，实现可持续发展目标，大力推进节能降耗技术的发展十分重要。而电厂作为能源消耗量较大的单位之一，必须采取可行措施与手段降低能源消耗，才能确保电厂发展符合绿色经济与循环经济发展理念，促进电厂稳定可持续发展。

一、电厂锅炉节能降耗的目的

为了提高电厂锅炉的工作效率，达到节能降耗的效果，达到国家出台的全新的电厂锅炉节能降耗标准和要求，在电厂锅炉新建过程中就要选取节能型锅炉。根据已使用的电厂锅炉机理，需经过技术改造的方法去优化煤炭资源的使用效率，以此达到节能降耗的效果。在对电厂锅炉技术进行改造时，为了不影响电厂锅炉正常的运行和使用，需要工作人员保留电厂锅炉的完整性，避免将其重新安装和使用。电厂锅炉经改造后，不仅可实现节能降耗的目的，同时也能消除电厂运营在工作中出现的不便。电厂锅炉技术应用过程中，要对先进的节能技术进行优化，保证达到节能降耗的目的，并保证节能技术装置的稳定性和实用性。

二、电厂锅炉的节能现状

在我国的发电形式中，火力发电厂占据较大的比例，主要是通过燃烧的形式促使锅炉内产生蒸汽，而后将其转化为内能，再利用蒸汽压力的方法带动汽轮机运行，使其将内能转化为机械能，最后是汽轮机运行推动发电机运行，进而将机械能转化为电能。根据调查显示，在世界范围当中，在总装机容量中，电厂装机容量占据 70%，占据了总发电量的 80% 左右。在完成电能转化的整个过程中，锅炉发挥着核心作用，而电厂的经济发展情况与锅炉的节能情况有着直接关系。目前，我国的电厂已经对锅炉的运行积极做出技术改进，提高其运行效率，并减少有害物质的排放，在减少能源消耗和保护环境方面有着积极意义。但是，大多数的电厂中存在着锅炉设备老化、燃料燃烧不充分、照明系统应用不合理、没有对低压余热蒸汽进行有效回收利用、辅机运行效果较差以及水资源使用不合理等问题，导致电厂锅炉运行成本高、资源配置缺乏合理性、锅炉使用中排放的烟气含硫量超标等，致使电厂无法实现节能降耗的目的。此外，部分电厂缺少净化装置，水体无法进行有效净化，累积成很多锅炉水垢，相关数据表明，若水垢累加超出了1 毫米，将会添加 5%额外的热能消耗。基于此，应按照国家的相关政策，对电厂进行整治，提高锅炉的运行效率，优化锅炉运行的各系统性能，从而实现节能降耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用

1、辅机节能技术的应用

在电厂锅炉的实际运行过程中，为了较好的提升其节能效果，必须要重点从辅机工作效率方面进行优化，切实提升辅机的工作效率，也就能够对于整个锅炉运行能源的消耗起到较为理想的控制效果，这一点也是以往电厂锅炉设计运行中容易被忽视的一个方面，往往电厂锅炉设计人员总是把精力集中在主体的设计上，探究如何才能够有效降低电厂锅炉主体的能源消耗，进而也就忽视了对于辅机的关注。相关研究表明，电厂锅炉运行中辅机所产生的能耗同样是极为突出的，因此，电厂锅炉设计人员也就应该重点针对辅机进行优化设计，从所用材料以及辅机结构等各个方面进行具体的优化，切实提升辅机的工作效率。

2、变频调速技术的应用

基于电厂锅炉的运行过程来看，控制也是比较核心的一个方面，这种电厂锅炉的有效控制也是降低能源消耗的一个重要着力点，以往电厂锅炉运行过程中，很多能源的消耗都是因为控制不及时或者是控制不合理造成的，比如对于电厂锅炉中较为普遍的定速装置来说，其控制的水平就直接关系到最终的能源消耗水平，确保其定速装置的合理性也就成为了节能降耗的一个重要手段。基于这种定速装置的有效调节而言，为了更好地提升其控制优化效果，恰当的运用变频调速技术是比较有效的一种手段，变频调速技术的应用能够针对电厂锅炉运行的具体情况及其相应的需求进行恰当及时的调控，进而也就能够提升其最终的运行效率和水平，尽可能的降低一些能源消耗问题的产生，尤其是对于水泵以及风机的调控，更是能够发挥出较强的积极作用和价值，因此，在今后的电厂锅炉设计运行过程中，充分的运用变频调速装置也就显得极为必要。

3、余热回收技术?

电厂锅炉在运行过程中除了产生用于做功的高压蒸汽外，还会产生大量的低压余热蒸汽，这些热量如果不加以利用不但会造成资源的浪费，而且还会对周围环境带来热污染。因此，对余热进行回收是十分必要的，主要通过以下方式进行：第一，通过控制疏水阀封闭，使蒸汽不能排出，一方面可充分利用汽化潜热，另一方面可将凝结下来的水回收到锅炉中循环使用；第二，可利用余热蒸汽通过软水箱来对锅炉进行加热，使余热蒸汽的热量被锅炉吸收，但实际工作中这样的余热回收效率较低。第三，利用蒸汽热泵回收利用蒸汽余热，通过蒸汽热泵可以将整个回收系统形成一个闭环状态，因此可以最大限度防止回收的余热蒸汽发生热损失，将余热蒸汽最大化地利用，同时能较好地控制热污染问题。?

? 4、通过燃料管理实现锅炉节能降耗

燃料作为电厂发电的基础，对其进行必要的管理很重要，其中不单单应该对燃料的使用情况进行管理，而且更要对燃料的采购、运输，入库等环节进行必要的管理。只有确保燃料正常的供应，火电厂才能生产出更多的电能，从而才能更好的为人们的生产生活所服务。在整个火电厂成本中，燃料成本所占比重较大，因此，为了有效控制燃料成本，必须从燃料的采购、运输等环节综合考虑。总体来说，为了促使电厂运行达到节能降耗的目的，就必须通过一系列的方式将燃料的成本最大限度的降低，从而促使其损耗控制在最小范围内。在电力企业市场改革的推动下，电力系统的燃料竞争只会越发的激烈，因此，在进行燃料采购时，必须秉持可持续发展的理念，对燃料各个环节进行最好的管理，从而实现电厂的节能降耗。

四、结语

现阶段，锅炉是我国消耗能源的主要设备之一。我国电厂中使用的锅炉，有85%地被用作燃煤锅炉，因此，消耗的煤炭数量也相当多。因此，电厂锅炉的节能工作非常重要。在电厂中应用锅炉节能降耗技术，有利于提高节能工作的效率，促进电厂自身的进步与发展，有效地降低锅炉对能源和资源的消耗量，同时也可以减轻电厂工作对周围环境造成的污染，促进我国的可持续发展。

参考文献：

[1]谢志富.电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术[J].电子技术与软件工程,2013,09:56-57.

[2]付小文.电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术初探[J].科技风,2014,18:218.

[3]常家宾,那仁.电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术[J].科技与企业,2014,18:79.

论文作者:郭飞

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56c0bfc0c5168cff89f1cc2d.html