# 电力系统变电运维安全管理与设备维护不检测论文_马义清

国网山西省电力公司忻州供电公司 山西忻州 034000

摘要：随着社会的不断发展，我国的城市化进程不断加快，对电力能源的需求量也不断增加，为了保证电力行业相关工作人员的人身安全，为人们提供高质量的用电服务，需要对电力系统变电运行进行安全管理效率，对电力设备进行全面的维护，只有将这些工作落实，才能确保变电站的高效的正常运行。在管理变电系统时，一旦出现失误，会造成严重的后果，让企业蒙受损失。因此，一定要加强安全管理，做好设备维护工作。

关键词：电网系统；变电运行；安全管理；设备维护

引言

随着科技的进步和经济的发展，对变电安全管理提出了更高的要求，原来传统的变电管理模式已经无法满足当前经济发展的需求。电力作为日常生活中必不可少的能源，维护电力系统的安全运行和管理是非常重要的。在电力系统实际输送过程中，需要根据实际的变电水平进行有效地运维管理，并结合电力系统的正常运行标准，认真分析电力系统的供电情况，及时发现电力系统中存在的问题，采取相应的管控手段，确保电力系统变电运维的安全稳定。

1电力系统变电运维设备维护和安全管理中的问题

1.1?对设备维护重视不够

实际中一些变电维护工作人员没有充分熟悉二次设备，并仍在沿用落后的压板保护方式，一些变电维护人员因专业限制，对于智能变电站的改进和新型设备无法有效掌握，进而对变电设备稳定、安全运行产生影响。实际中一些单位缺乏对设备维护工作的重视，也没有定期开展设备维护技能培训工作，造成很多设备维护人员专业素质差、能力不足，很难有效胜任设备维护工作。通过对多起保护压板漏投事件进行了解，可知产生这些问题的主要原因就是对设备维护缺乏重视，最终对变电运行产生影响。

1.2变电设备的安全管理不足

在电力系统的运行过程中，安全制度是对运行过程的最重要的保障。在变电运行的过程中，运行安全问题会直接影响到变电系统的工作效率和实际效果。目前发展阶段中，一些电力企业对于电力系统中变电运维的安全管理意识不足，企业在安全管理方面没有做到实际的宣教，导致基层的管理工作人员在实际工作中安全管理的意识不够充足，很难发现安全管理工作中存在的细节问题，长此以往会使细小的隐患成为严重的安全问题。在对电力系统变电运行的安全管理工作中，如何正确地对运行涉及的设备进行更换或者修理是一项重要的工作内容。一些安全管理工作人员对于设备的理解存在着一定理解上的偏差，导致实际的作业流程与所需要进行的正确流程之间存在偏差。

1.3设备安装问题

由于变电站运行维护时基础设备安装直接影响电力系统正常运行，促使基础设备安装质量高低直接决定电力系统总体运行情况，而如何做好基础设备安装工作确保安装科学性及合理性，是相关工作人员所面临的主要挑战。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而，从现阶段我国变电运维安全管理工作水平来看，基础设备安装环节仍存在着较多安全隐患亟待解决，一旦部分安装人员对于基础设备运行原理了解程度不深或安装技术不足则难以保证安装质量。同时，基础设备型号不同其安装方法及施工工艺也不尽相同，一定程度上加剧基础设备安装工作难度，促使变电站运行维护安全管理工作具有更多的不确定性及风险性。

2变电运维安全管理的相关措施

2.1对变电运行安全管理制度进行完善

电力单位应从变电工作安全要求和自身实际情况出发，在上级单位的指导下创新和完善变电运维安全制度，通过在实际工作中贯彻新的安全制度，有效保护工作人员、设备、周围环境的安全。相关单位应制定相关制度规范和明确变电运行安全管理的内容、目标、范围等，并在此基础上制定相应应急预案、巡回检查制度、安全保卫制度、值班责任制度，充分落实相关工作内容，在变电运行维护中充分发挥出相应安全制度的保护作用。

2.2电力系统变电运维中设备维护的措施

变电设备的维护和检修，需要相关的技术人员对发生过的设备故障过程、起因、解决方法进行完整的收集和记录。可以在记录的内容中，发现最频繁发生故障的位置和原因，在后续的工作过程中，尽量避免再次发生类似的问题，从而可以采取针对性的改进举措。

建立起完善的设备维护制度，可以构建安全有效的设备检测评价机制，使电力企业对变电设备的运行，有清晰的了解，提升对变电设备运行的安全控制力度。除了对设备进行安全检测，保证对整个流程进行设备检测评价之外，电力企业可以对设备运行进行应急的安全准备。在安全生产的管理理念引导下通过设备事故安全责任演习，使各部门工作人员明确自身岗位的职责和义务，保证在发生设备突发事故时，可以及时采取正确的快速解决方案。

2.3明确岗位职责

由于变电运维所需维护设备较多且各个设备关联度较高，作业时出现障碍或异常的概率较大，并且变电运维工作流程较为严格且工作内容相对乏味，存在工作人员出现松懈倦怠的可能性，而二者间矛盾客观上加剧工作人员疏忽引发故障风险的几率。同时，各个变电站工作人员数量较为分散短时间无法实现集中管理，均成为变电运维安全管理工作的不稳定性因素。由此可见，电力企业以扭转运维安全管理人员思想觉悟及思想观念为切入点培养工作人员岗位责任感，有助于形成良好的工作氛围。此外，增强工作人员心理素质确保工作人员随时随地处理各种突发事件，预防操作不当及认识不足所引发的风险问题。

此外，伴随科技进步及时代发展，传统变电运维安全管理工作模式已无法适应经济发展形势，难以满足社会对变电运维安全管理工作的全新要求及标准，促使以无人值班变电运维安全管理模式为典型代表的全新管理模式应运而生。其中，无人值班变电运维安全管理模式指以计算机技术及设备为基础运用微机远动技术实现变电站运行情况远距离传输至远程监控处。

2.4提高工作人员的安全意识与专业水平

工作人员的专业水平、执行能力直接关系到安全运行的效率。首先，电力企业应加强安全宣传工作，让工作人员人知道安全运行的重要性，形成责任意识与自我保护意识。变电设备的检修工作本身就存在危险，如果工作人员疏忽大意，可能导致整个电力系统无法正常运行，同时自身及他人的安全也会受到威胁。检修人员必须严格按照标准流程进行工作，重视安全问题，认真完成检修与维护工作（张宋彬，田鹏，论电力系统变电运维安全管理与设备维护的措施：丝路视野，2018年14期）。其次，电力企业应定期组织专业培训，提高工作人员的专业水平，更新技术知识。在培训过程中，讲解人员需将不同型号的设备分开讲解，针对维护、保养、检修进行详细讲解，使工作人员学会发现细节问题，有效清除所有的安全隐患。

结语

综上所述，电力系统在运行过程中，为了保证电力系统的安全稳定性，做好电力系统变电压运维安全管理和设备维护工作是非常重要的，只有加强日常设备和电力系统的变电维护管理，才能确保电力系统在日常工作中的稳定运行。随着科技的发展进步，在实际工作中，还会出现很多设备以及运维管理等方面的问题，这就需要运维人员不断提升自己技术水平，并针对具体的问题，采取相应的措施，进而提升电力系统运维安全管理水平和设备的稳定性，保证电力系统的正常运行。

参考文献

［1］殷常敏，段振茂.基于电力系统变电运行安全管理与设备维护对策［J］．中国新技术新产品，2015（03）：182.

［2］马彦兵．关于变电运维安全管理措施的思考［J］．黑龙江科技信息，2017(02):85．

［3］杨艳萍，赵建中．浅谈如何做好变电运维的安全管理工作［J］．通讯世界，2015(19):100-101．

论文作者:马义清

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/56d99b08e839f66f9fec53e8.html