# 浅析绿色建筑设计理念和设计要点论文_孟林

摘要：随着经济高速发展和环境压力的与日俱增，人们在生活工作中更加关注绿色发展和可持续发展。因此，绿色建筑设计理念提出后得到越来越多的关注。在绿色建筑设计理念发展中进行的建筑设计，可以极大地减少建筑对不可再生资源的消耗和对生态环境的污染，并为人们提供健康、舒适、自然和谐的环境。基于此，本文简述了在建筑设计中绿色设计理念和设计要点，以供大家参考。

关键词：绿色建筑；设计理念；设计要点

绿色建筑是通过降低能源消耗、提高能源利用率，尽量使用可再生、低污染的能源来满足人们的使用需求的方式，来实现人和自然的和谐发展［1］。从技术上说，它是在综合利用现代建筑学、生态学等技术科学成果的基础上，以充分利用环境自然资源和以不破坏环境基本生态为前提，因地制宜的为居住者提供自然生态、方便舒适、和谐共生的居住、工作环境。

1 绿色建筑设计

绿色建筑设计就是指以符合自然生态系统客观规律并与之和谐共生为前提，充分利用客观生态系统环境条件、资源，集成适宜的建筑功能与技术系统的设计，坚持因地制宜，具备安全、健康、宜居功能并对生态系统扰动最小的可持续、可再生及可循环的全生命周期建筑设计。绿色建筑设计是一项复杂的设计过程，其模拟计算分析涉及日照分析、室外风环境模拟、视野分析、天然采光模拟分析等多项内容。在做到既能够保证建筑室内的采光与通风等条件下，又能够合理节约土地等各种资源，这样就在建筑设计的过程中体现了可持续发展与绿色建筑设计理念发展要求，使资源能够得到充分利用的同时做到节能环保［2］。

2 绿色建筑设计理念

2.1可循环设计理念

在绿色建筑设计过程中，要体现可循环的设计理念。首先，我们要对建筑周围的生态环境进行保护，为使用者提供一个自然和谐的生态环境，以促进人类与自然环境之间的协调与统一。其次，在设计中引入的新技术、新工艺、新材料，也要遵循可循环设计理念，使得建筑与自然环境之间形成一个良好的循环体系。

2.2资源能源节约理念

在进行绿色建筑设计时，我们应通过合理的规划与设计，最大限度地节约土地、水、材料等各种资源,同时综合考虑对各种能源进行节约与有效利用,这也是绿色建筑的主要衡量标准。

2.3绿色环境理念

绿色环境理念的体现在对建筑的绿化景观进行合理规划创造出生态绿色环境，尽可能减少建筑外墙玻璃的折射以及建筑外路灯的光污染，通过科学合理的设计来减少噪音问题等方面。

2.4环保理念

在绿色建筑设计时，需要遵从“健康、少污染、可重复利用、节约资源”的环保理念。因此，我们要合理规划空间，以满足对大自然的光线与色彩的容纳要求；尽可能地使用铁、竹、藤、石等无污染的材料，不能大量使用化学合成材料，以创造一个清新质朴、充满自然的居住空间。

3 绿色建筑设计要点

根据绿色理念在建筑设计中的应用和绿色建筑评价标准分析，我们需要全面熟练掌握评价系统和指标体系，并在建筑设计中加以实际应用。

3.1绿色建筑星级计算

绿色建筑分为一星、二星、三星3个等级，三星为最高等级绿色建筑。3个等级必须满足控制项的要求，且每类指标不应小于40分，当绿色建筑总分分别达到50分、60分、80分时，对应上述星级。绿色建筑的总得分计算公式为：

ΣQ=w1Q1+w2Q2+w3Q3+w4Q4+w5Q5+w6Q6+w7Q7+Q8，其中评W1-W7权重按本表取值，Q1-Q7按建筑该类实际得分除以适用于该建筑的评分项总分值再乘以100分计算，Q8为附加分。

3.2节地与室外环境设计

3.2.1节地设计。首先要确保绿色建筑的场地安全，建筑场地与各类危险源的距离应有相应的安全防护距离。其次是开发利用地下空间，节约集约用地，公共建筑地下一层建筑面积与总用地面积的比率要符合要求。

3.2.2室外环境设计。建筑及照明设计应避免产生光污染，场地内环境噪声应符合现行国家标准，场地内风环境有利于室外活动和建筑的自然通风，同时采取措施降低热岛强度。

3.3节能与能源利用设计

节能与能源利用设计是绿色建筑的核心，单项权重高，规范条文多，涉及专业广。在设计时，要考虑做好绿色建筑节能设计优化，外墙或玻璃幕墙开启通风方式设计，满足或优于国家围护结构的热工性能标准，合理选择和优化供暖、通风与空调系统，照明系统采用节能措施，合理选用电梯、自动扶梯并采取相应的节能措施，合理选用节能型电气设备、采用可再生能源等诸多内容。其中可再生能源应用主要分三类，一是生活用热水，应用率不低于20%，二是空调用冷量和热量，应用比例不低于20%，三是太阳能光伏等可再生能源发电，提供电量比例不低于1%。这三者比例越高，绿色建筑的节能与能源利用率越高。

3.4节水与水资源利用

3.4.1制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，包括非传统水源利用方案。确定节水用水定额、编制水量计算表及水量平衡表。

3.4.2合理设置给排水系统。合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤变，采取有效措施避免管网漏损，确保给水系统无超压出流现象。

3.4.3利用雨水收集系统再循环得到符合标准的水资源进行绿化浇灌、冲洗车辆等。

3.4.4设计时应做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡，在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计干塘来适应降雨量的季节性变化。

3.5节材与材料资源利用

节材设计应重视建筑物平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响，优先选用规则形体。因为要实现相同的抗震设防目标，形体不规则的建筑要比形体规则建筑耗费更多结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗越多，不利于节材。我们应选用高效、经济的建筑材料，如混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa的热轧带肋钢筋。此外，土建工程应与装修工程一体化设计，建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

4、结束语

综上所述，本文尝试简单分析了绿色建筑设计理念和设计要点。从中可以看出，只有掌握好绿色建筑的设计理念，制定绿色建筑设计的有效方法，才能促进绿色建筑的可持续发展，从而达到促进建筑与人、建筑与自然相协调的设计目标。

参考文献：

[1]闫新元．现阶段建筑设计中绿色建筑设计理念的运用［Ｊ］．居舍，2018（18）：102．

[2]涂林峰．探讨建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用［Ｊ］．低碳世界，2017(28)：206－207．

论文作者:孟林

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5723b7cd12e97ff8d4855f56.html