# 电力调度值班中的安全操作和事故处理陈姝君论文_陈姝君

摘要：本文先对电力调度工作的重要性进行简析，然后在做好岗位工作、巡逻检查以及倒闸操作方面，总结电力调度值班中安全操作内容，进而在做好事故预想、 熟悉相关规程相关基础上，详细分析和阐述电力调度值班中事故处理措施。

关键词:电力调度；值班；安全操作；事故处理

在社会经济快速发展之下，大众对电力资源的需求量在不断提升。为了可以为大众提供稳定安全的电力资源，就需要重视电力系统运行中的每项工作。电力调度是电力系统中十分重要的一项工作，为了保障电力调度工作的质量，需要组织电力调度值班。电网运行稳定性和调度人员有直接关系，为了保障电力调度安全操作，需要值班人员做好自己分内工作，并且要掌握相关的专业知识，做好事故处理，以此来提升电力调度工作质量，在此基础上促使整个电力系统的稳定运行。因此，对电力调度值班安全操作和事故处理做分析有一定现实意义。

一、电力调度工作的重要性

在整个电力系统事故处理之中，电力调度发挥了十分关键的作用。针对电力系统存在的事故，要依据关于调度工作的规定，依据相关的事故处理方式来控制。在系统存在问题之后，要使用仪器和设备、电压等参数做全面检查与核对，依据设备呈现的信息、事故发生情况和继电器自动保护对系统故障的分析，从而得出一个合理的处理方案。若是电力故障已经发生，则就可以在切断此故障处在其他部分的关联，以免有更大的损失出现。经过电力调度工作，还可以保障整个电力系统的安全稳定运行。经过电力系统互联，能够让全地区资源合理配置和使用，让地区之间相互支撑成为现实，同时也让整个电力系统出现很小故障，则会很快影响到整个系统的稳定性，严重时还会导致大范围电力的瘫痪。在这种情况下电力调度工作就更加重要，可以对发生的故障做快速的管理与分析。电力调度值班关键任务是组织、指挥和协调电网运行，做好倒闸操作、电网故障与事故处理，尽量保障电网的正常工作和运行。电力调度值班工作质量的高低，直接影响到电网安全与经济运行。在最近几年之中，电力调度自动化技术水平正在不断提升，电力调度信息化程度也逐渐提升，这对电网安全运行起到了很大的促进性作用。

二、电力调度值班中的安全操作

电网是否可以安全稳定运行，在一定程度上受到了电力调度值班工作的影响。若是电力调度值班工作存在问题，不但会影响到电网稳定运行与供电，并且还会造成更大的安全事故。而做好电力调度值班的安全操作，是保障电力安全调度的基础，所以分析和探索电力调度值班的安全工作意义重大，其实际操作如下：

（一）做好岗位工作

电力调度值班中，每位值班人员都要时时刻刻坚守在自己的工作岗位中，做好自己的岗位工作，不能够有擅自离岗的情况出现。为了保障电力值班工作效率更高，可以综合实际情况把每班人员划分成为主值和非主值人员，前者在没有特定情况下不能够随意离开工作岗位，在值班之中要保持高度集中精神，对各种运行设备要严格监控管理，实施掌握运行设备参数与实际运行情况，并在此基础上做好合理的调整操作。值班人员要在值班表上签名，并且要认证记录好值班开始和结束的时间，在下一位值班人员在值班表上签名之后，才可以完成好接班交接工作。一般情况下，主值和非值班人员每小时就可以轮换值班一次。

（二）巡逻检查

电力调度值班的关键内容就是工作人员要对各种设备做巡回检查，建设设备的实际运行情况，以此便于及时发现设备存在的隐患和故障，预防这些问题对整个电力系统正常运行形成消极影响。值班人员要在巡查时把自己的姓名、巡查时间以及地点等内容详细登记和记录。巡查工作中除了要使用眼睛观察设备外观，判断其故障以外，还要经过听觉和嗅觉等感官方式来进行辅助性判断，倾听设备有无杂音，或是运行时有无异味出现，进而有效做好巡回检查工作，保障电力调度值班工作的安全性。

（三）倒闸操作

电力调度值班工作中，倒闸操作是十分重要的内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若是倒闸操作有失误，则极有可能直接导致电力系统安全事故。所以，在电力调度值班之中，值班人员要统一听从负责人员的指挥调度，在接受命令以后要及时明确操作任务，并且要认真地填写操作票，这之后要由监护人员严格审核操作票中的各种填写内容。为了预防失误操作出现，保障操作票无误之后，操作人员与监护人要一同在模拟图板上预演操作，保障每种操作步骤都在完全正确的基础上才可以进入到设备操作环节之中。

三、电力调度值班中事故处理

在电力调度工作中，一些故障和问题是长久累积下来之后发生的，所以故障发生一般都是临时性和突发性的。因为事故有着意外性和不可预见性，这会对调度人员有更高的要求。在电力调度值班中，事故处理工作要做好以下内容：

（一）人员综合素质要高，要做好事故预想

电力调度的值班人员要有极好的心理素质与专业素质，要能够掌握最为基本和专业的技术技能，要熟悉电气设备工作原理和作用，对本地区电网正常运行方式进行熟悉和掌握，要能够了解专业要求的相关制度和规范。同时还需要掌握好运行方式，提前做好事故的预测工作，要落实和执行交接班制度。调度人员在交接班时，需要查阅全部的记录，掌握当日电网运行方式和工作完成情况。在接班之后，调度人员要对电网运行方式和当班要完成的工作牢记在心。并且要对于电网运行方式和当天的运行情况、当班主要工作内容做事故预估，提前制定好应对措施，以此便于在发生异常事故时，在第一时间内果断处理。特别是在关键线路的检修工作中，要做重点警示，不能够有带地线合刀闸事故出现。

（二）掌握自动设备与电网继电保护方案

为了能够对事故进行有效处理，值班人员要全面掌握自动装置和电网继电保护方案与工作原理，并且将其使用在实际工作中。电网运行之中，调度人员需要学习和掌握更多继电保护知识，要能够掌握电网自动装置和机电保护的方案、工作原理和保护范围。在这种情况之下，电网在发生故障之时，调度人员就可以依据自动装置和机电保护动作实际情况，以此分析事故出现的原因，精准无误地判断事故范围和位置，从而正确处理好事故。

（三）熟悉相关规程，掌握设备运行情况

为了可以让事故处理工作更加高效，值班人员还需要对相关的流程进行掌握，做到正确及时处理好故障。电力调度流程和现场运行规程是调度值班人员处理事故的基础和参考，所以调度人员需要认真学习，要能够在全面理解的基础上，掌握好事故处理的原则与方式，处理事故时要冷静，并且要快速精准。调度人员在值班的过程中，需要掌握地区电网电气设备的运行情况，要能够将设备运行情况放在心中。在设备出现异常时，指挥人员要及时分析和判断。若是不能够坚持运行，需要及时下令把设备退出运行系统之中。如实不能够退出运行，则要做好事故预想，提出解决事故的措施。在条件允许的情况下可转移负荷，并且做好密切的关注和监视，做好事故处理的准备工作。此外还需要加强对值班人员的事故处理能力，其中要制定完整的奖惩制度，以此来激发员工的积极性。同时还要发挥电网安全活动的作用，要分析调度操作中的失误，工作人员依据自己的经验总结问题，为以后的调度工作提供可靠的经验。

结束语：

电力调度值班过程中，要做好岗位工作，合理规范进行倒闸操作，同时还需要巡逻检查，以此来保障电力调度值班的安全操作。同时值班人员还需要具备综合素质，要能够熟悉相关规程，以此来提升电力调度工作质量。

参考文献：

[1]陈洁.关于做好电力调度安全操作与事故处理工作的思考[J].信息系统工程,2017(12):100-101.

[2]朱晓亮,王云昊.浅谈电力调度值班中的安全操作和事故处理[J].山东工业技术,2017(21):192.

[3]吴鹏.浅谈电力调度安全操作及其事故处理[J].黑龙江科技信息,2014(34):65+67.

论文作者:陈姝君

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5730a1baec8c783c9cc57a4b.html