# 电网调度智能监控与事故处理辅助决策探究论文_陈其凤

国网青海省电力公司海南供电公司

摘要：改革开放以来我国经济发展迅速，人民生活水平的提高和飞速发展的经济都是电的功劳，因此国家加大了对电力系统的投入，使得电网使用规模也不断的扩大，互联电网运行、电网状况复杂，为我国电力调度工作带了全新的挑战。本次笔者通过针对当前我国电网调度的智能监控与事故处理辅助决策系统做了全方位的研究，为我国电网事故处理辅助决策系统的在总体构建、关键的处理技术做了具体的分析和建议。

关键词：电网调度；智能监控；事故处理决策系统

一、监控与辅助决策系统的结构

决策系统由两个子系统整合而成：1.调度员借助智能监控找出电网监控要点，对相对薄弱的因素进行研究分析，并且给出调整问题的方法；2.调度员借助事故处理辅助功能能及时发现当前以及存在或者预估存在的事故，对事故进行具体的判断、分析，并且为问题提供适用的处理措施方案。

智能监控系统的工作原理：对事故能否的预估、对正在发生的事故进行研究和分析、对发生后的事故深入研究提出解决办法并修改完善系统。

事故处理辅助决策系统的功能包含：智能监控过程的预警；事故发生的辅助决策；问题解决后期对问题原因、出现点、措施等一系列的数据和内容讲解展示。在正常使用中，监控系统能协助调度员在对运行过程中实时操控，结合设备自身功能对最容易发生事故的部分提前进行预警，使得技术人员有针对性的对整个电网系统实施调整。智能预警系统的功能如图1所示。

图1：监控与辅助决策系统工作流程

如图1所示，从信息来源和信息的流转角度可以看出，整个系统的运行是对数据从低到高的整合处理的一个过程，从采集初始的信息到后期生成分析模型，然后到集成数据技术的应用，整合利用对电力系统有效的所有相关运行信息，再经过数据的滤波获取可靠的数据，为实现基础电力系统的正常运行进行监测与控制，从而让使用者可以清晰的对复杂问题导致的事故的实际情况做智能辨识、事故发生后对于系统故障的分析处理和系统修复；并给出正确的措施指导和预后的控制恢复[2]。

设计电网调度监控与事故处理决策系统需要遵循以下原则：

（1）可以为数据使用者提供及时、准确的可靠信息；

（2）能够甄别选择对电网调度最重要监控信息；

（3）可以通过借助应用软件帮助分析出电网运营中最薄弱的环节，方便对电网调度全局做出及时的判断；

（4）可以通过灵敏度来分析机组负荷、运行方式等进行监控调整；

（5）能够判断电网中的故障信息的正确性，如出现故障，可以及时给出事故分析报告，方便做出调整；

（6）借助系统可以对整体的电网调度存在的所有的事故进行辅助分析给出判断。

二、关键技术模块解析

（一）信息组织集成模块

调度决策服务首先需要获取决策所必需的信息，如：遥测设备的数据、电网限额、天气等相关信息。而这些信息需要进行统一应用，基于常用数据标准来搭建的数据平台，利用最新技术手段实现多数据源采集和整合。

（二）智能监控模块

在电网调度中智能监控模块中，通过对对电力调度系统的整体运行动态的实际起来进行智能适时的监控，以方便管理者在实际工作中可更好的和电网运行的情况进行适时的配合。当遇到设备在运行的过程中的异常，决策者对重点监控的信息进行自动更新处理，并分析出可能导致故障的原因，及时对机器存在薄弱环节的部件进行实时有效的提示处理，方便使用者对机器故障可能存在的范围进行精准的监控判断，在该环节的设备已经基本具备了现代自动化调度系统，并逐步实现非人工实施干预的主动智能化模式。

（三）事故处理辅助决策模块

电网调度中的事故辅助处理决策系统主要作用是协助调度员对事故做分析，找出问题；协助调度员提供准确有效的事故处理方案[3]。事故处理辅助决策有几个主要紧急措施：静态安全分析、检验遮断容量、分析在线的持续稳定性。本系统的事故辅助功能采用空间上的搜索时序法，计算得出稳定、可靠的结果，具有很高的实用性。事故后自动化的通过使用各种辅助工具，对事后电网状态分析，对电网调度中的事故提出处理措施决策。同时也可在无事故时，进行电网事故做出预案编制。

三、关键技术的具体实现

想要对电力系统的安全水准及相关薄弱环节进行智能监控，还要在事故发生之后提出恢复电力系统平稳运行的辅助决策方案。想要实际保障这整个系统的正常准确的运行，需要整合很多的技术来完成。

（一）应用数据集成化技术

通过借助数据及称呼技术，实现对各方面数据进行综合全面的分析，再结合数据整合来数据来实现数据的整合。系统面对收集整合得来的数据，要对数据的有效性实施滤波进行辨识。全面保障好数据的对断面进行分析时的真实有效性[4]。整个系统可以正常的运行，需要通过整合数据，对数据进行去伪存真的过滤波，做到得出的所有数据分析的断面，确保完整可靠的。

（二）多事故诊断与处理技术的应用

多事故诊断与问题处理技术在技术应用本身就是一个复杂的技术，它包括故障诊断、冗余信息技术、多目标事故恢复技术。多重故障诊断以故障区域为基础，利用分组技术对信息数据流中的各种信息进行保护，并对展示故障诊断信息，并对列表内容进行重组关联[4]。

举个例字：事故最先出现问题的机组在独自修改问题的输出，减少处理的事件的数量提示，而且对机组并问题进行及时调节，也不能提出解决的方案。这些故障是很多方面的原因综合因素导致的，从第一步系统的监控，需要通过多事故诊断和处理技术，整合导致问题的各方面原因，并及时的根据系统和系统的预想解决办法，给出当前最有效的解决措施，做出一系列的解决方案满足调度者使用。

（三）智能调度控制技术的应用

想要实现电网调度的稳定运行需要实行，智能调度控制系统，通过对统一监控的稳定限额实施分析，制定出维持系统运行的具体措施，打破对其原架构的技术局限，实现了在数据采集与监视控制系统实施统一信息化处理，有效解决各系统中不能对其实施管理的问题。

（四）可视化预警系统的应用

在电网调度系统不断发展的今天，系统不断的向可视化发展，利用图形技术，作用于电力系统的正常运行，通过直观呈现事故的解决措施，满足工作人员实时监控的需求。在电力系统正常运行的情况下，可视化预警可显示电力系统中的薄弱信息，对薄弱环节中的信息进行查询提示，方便更好的发现问题及系统管理。

四、结束语

当前的系统的事故处理辅助决策是整合IEC61970 /C M优化后的[5]，可以进一步的提出事故处理的处理措施。通过对可能出现的故障实施提前预知，可以很大程度的提高电网调度的巡线效率，实现对于电网故障实施监控，优化电网的送电。同时在无事故发生的时候，利用系统的衍生功能，对电网可能存在的问题进行预案编制。

通过高新科技的进一步发展，带动了该系统的设计与优化，虽然在目前阶段系统还存在很多问题，还有很大的提升空间，相信随着科学技术的不断进步，结合实际的经验，一定可以将系统的功能进行更好的优化完善，提高应对电力调度的各种问题和突发事故的能力，为电力系统保驾护航。

参考文献：

[1]宫平.探究电网调度智能监控与事故处理辅助决策及系统的实施[J].通讯世界，2016，24：117-118.

[2]关守仲，马金辉，戴长春，刘路登等.电网调度智能监控与事故处理辅助决策系统的研究与实施[J].华东电力，2009（9）：1452.

[3]安关守仲，马金辉，戴长春.电网调度智能监控与事故处理辅助决策系统的研究与实施[J].华东电力，2009，37（9）：21.

[4]陈曦.叶军利刍议电网调度智能监控及防误技术[J].科技风，2017（15）：15.

[5]李秋丹，迟忠先，金妮.基于数据仓库的地区电网调度决策支持系统[J].电力系统自动化，2004，28（12）：45.

论文作者:陈其凤

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5731366cd87a6876b9af2a98.html