# 探讨水利工程建筑材料的质量检验对策论文_张光勇,吴美晶

中国水利水电第十六工程局有限公司 福建 福州 350003

【摘 要】近几年来，随着我国社会经济的快速发展，水利工程迅速发展起来，人们对于水利工程的要求越来越高。建筑材料对整个工程的质量有着极其重大的影响，无论是水利工程，还是一般的房屋建筑工程，在施工中，都需要对其建筑材料的质量进行严格的控制，以保证整个工程的质量。所以，必须采取有效的措施，加强水利工程建筑材料的质量检验，从而推动水利工程的发展。基于此，本文就水利工程建筑材料的质量检验对策进行探究。

【关键词】水利工程；建筑材料；质量检验对策

引言

建筑材料的质量是水利工程建设质量的基础。高质量的建筑材料对水利工程的建设质量有着重大影响，所以，只有保证了建筑材料的质量才能在一定程度上保证整个水利工程建设项目的质量。因此，本文对于水利工程建筑材料的质量检验对策的探究具备特别重要的意义。

1 水利工程建筑材料质量控制的概述

1.1 水利工程建筑材料的作用

作为水利工程建设的物质基础和必不可少的组成部分，建筑材料在水利工程建设中发挥着极其重要的作用。水利工程的质量与建筑材料的质量息息相关，并决定了水利工程的施工方式。因此，对于建筑材料的质量，应严格细致地要求，有效控制建筑材料的质量，使建筑材料在科学性、质量以及经济性等方面都能符合标准，从而充分发挥建筑材料的作用。

1.2 水利工程建筑材料质量控制的要求

为确保水利工程的施工质量，应严格控制工程所采用的建筑材料的质量，使之满足工程投入运行的要求，并为水利施工企业获得良好的经济效益和社会效益，在激烈的市场竞争中获得发展的机遇。水利工程建设较为复杂，并且具有系统性的特征，在建设过程中会应用到种类繁多的建筑材料，而建筑材料质量的标准也必然随着材料种类的不同而不同。通常来讲，水利工程建筑材料可以分为两类，即需要在施工现场二次加工以及在施工现场可以直接使用的材料。

为了确保建筑材料不受到损害，应根据建筑材料的种类和特点，对进入施工现场的材料进行科学的保管。在施工现场，严格检验建筑材料的质量，并根据建筑材料的指标来判断检验结果是否符合标准，只有检验合格的材料才允许进入施工现场。对于需要二次加工的建筑材料，为了确保水利工程的质量，二次加工后的材料质量也必须经过严格细致的检验。

2 加强水利工程建筑材料质量检验的对策

2.1 建筑材料来源的质量检验措施

水利工程作为一项公共性建设项目，在建设过程中的建筑材料都由第三方厂家生产。因此，要保证水利工程建筑材料的质量，就需要从根本上进行控制，也就是控制建筑材料的生产。笔者认为，要想控制建筑材料来源的质量，需要从以下两个方面着手。

2.1.1 国家标准化

各种建筑材料的生产近几年来，由于我国建筑行业发展十分迅速，所以很多商人都将目光转移到建筑材料生产上，并希望从中获得更多的利益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着竞争的加剧，为了利益，一些商人采取不正当的手段，通过降低建筑材料的质量来实现利益，而一些施工团队，盲目追求成本的最低化，从而导致不合格的建筑材料进入施工工程之中。因此，笔者认为需要国家正视建筑材料生产行业，并制定相应的标准，规范建筑材料的生产，力求从生产源头保证建筑材料的质量。

2.1.2 严格控制采购程序

为进一步保证建筑材料的质量，需要在采购的过程中，进一步优化其程序的严谨性。负责采购建筑材料的质量检验人员需要加强自身职业道德与责任心的建设，对材料生产厂家的信用状况、经济水平、生产能力等多方面进行调查与考核，并对其应有证件进行审核。除此之外，在建筑材料进入施工场地之后，所有材料都需要经过对应部门的检验。对于大面积材料，可采取抽样的方式。

2.2 施工团队的质量检验措施

施工质量出现问题，不仅会影响水利工程的使用年限还可能威胁一定区域内的民众的生产与生活。因此，在水利工程施工中，需要对多方面影响因素进行控制，有效提高其质量。建筑材料的好坏实际上也与其施工团队有着密不可分的关系。为了更好地保证水利工程的质量，笔者认为需要对施工团队的施工资质、施工技术水平等与水利工程建筑质量相关的因素进行调查。质量检测人员需要对其团队素质、团队技术进行了解。施工团队的整体素质，直接与建筑材料的控制相关。

2.3 施工现场的质量检验

一般来说，建筑材料都是可以直接进行使用的，但在诸多材料中，也会存在一些需要进行二次加工的材料。例如水泥、石灰等，这些材料需要进行综合与搅拌，才可以应用到施工之中。要想控制建筑材料的质量，就必须有着良好的二次加工技术，尤其是很多建筑材料对于配比有着严格的要求，而我国目前的施工现场，一般是以经验来衡量二次建筑材料是否合格，这具有极大的随意性。笔者认为，需要标准化二次加工材料的程序，实现其严谨性。

2.4 对建材质量检测档案进行整理

档案材料记录着在过去的工作中出现的问题和取得的成绩，能够为今后的工作开展提供宝贵的建议。水利工建设中涉及到的建筑材料的检测报告的存档工作尤为重要，这是因为水利工程建筑材料的质量检测具有非常高要求的专业性和技术性，已经保存下来的建材质量检测结果对今后类似工作的开展具有重要的参考价值。为此，将水利工程建筑材料的质量检测报告和相关工作记录进行登记、分类保存等归档工作时十分必要的。具体内容就是，质量检测工作人员将所有的质量检测工作记录和建材检测报告进行逐一登记、分类整理、以书面或电子档的形式保存、编号等一系列档案保存工作的步骤，方便今后使用时能够快速找到相关材料。对于这些有重要价值的材料应妥善保存，避免其受到损坏。

结束语

总而言之，在进行水利工程建设工作的过程中，建筑材料的质量是整个水利工程建设质量的基础，会直接影响到水利工程的建筑质量、施工质量、运行质量、工程的安全性和可靠性，因此，必须采取有效的措施，加强水利工程建筑材料的质量检验，从而推动水利工程的发展。

参考文献

[1]李明.水利工程中混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施[J].黑龙江科学，2015，12:56-57.

[2]徐旭，魏建鹏，刘数华.新型矿物掺合料在混凝土材料中的应用[J].粉煤灰综合利用，2015，06:54-58.

[3]龚晓晔.浅析甲供材料在基建水利工程建设中的管理与核算[J].财会研究，2015，12:56-58.

论文作者:张光勇,吴美晶

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第18期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/573f88ab112bf1ad982fa8d7.html