# ±800kV特高压直流输电系统运行检修技术研究论文_邓博文,唐颖章,雷庆山,肖志超

（中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 广东广州 510000）

摘要：现阶段，我国社会主义经济发展快速，对于国家能源相关的战略发展也起到了很好的促进作用。优化资源配置，实施能源发展措施，强化我国电网工程可持续发展战略的实施，西电东输，南北科学合理的相互供电，总体都是为了便于我国电网实现总的战略部署，推动我国电网可持续发展，带动我国国民经济的增长。尤其是针对±800kV特高压直流输电系统运行的研究，已经从最初阶段不断的向前发展，而做好±800kV特高压直流输电系统运行检修工作则为其发展做了很好的助推作用。本文重点阐述分析±800kV特高压直流输电系统运行检修技术的研究，为国家电网的良好发展奠定基础。

关键词：特高压；直流；输电系统；运行检修

我国属于资源丰富的大国，但是也因国家地理位置的因素其资源在布局上并不均衡，尤其是水利发电资源，相对集中在西南区域，而东部经济虽发达但是供电网能力不足，可其自身用电量又在不断上涨，并且全国用电量都在上升，为解决此现状，西电东输，应用±800kV特高压直流输电系统，其在电压等级上能够输出较高的，并且特点能够兼顾远程、大容量以及损耗较低，对于电网技术升级而言作用重大，推广±800kV特高压直流输电系统运行检修技术，强化电力系统安全运行。

一、有关±800kV特高压直流输电系统结构阐述

推广应用±800kV特高压直流输电系统，看重的就是其远程、大容量以及损耗较低的优势，并且应用双十二动脉连接的低压和高压阀组构建成±800kV特高压直流输电系统，每个阀组间都有一个旁路开关，其具备独立管理功能以及能够统计其他运行阀组数据。目前相对比来说，交流输电没有特高压直流输电系统优势足，可是特高直流输电较为复杂，操作难度系数大。

二、有关±800kV特高压直流输电系统出现故障分析研究

±800kV特高压直流输电系统具有明显的优势，但是其自身也存有操作复杂，难度系数高于其他供电模式，一般出现故障或者问题也大都是先输电系统的线路上，比如雷击、线路受污染侵害以及自热条件影响等客观因素导致，也有可能是线路上绝缘防御措施受到影响，效果降低，出现闪络。当然，线路长期是暴露在外界环境中，无可避免会受到影响，主要面对的故障有雷击、脏污、覆冰、振动和风偏。现将这几种故障做如下分析：①雷击故障的出现主要是由于特高压线路一般使用的杆塔和导线所处位置偏高，避雷针作用效果有限，致使雷击概率加大；②脏污问题的出现，主要是由于特高压线路较长，自然环境阻燃导致脏污增多，线路出现堵塞；③出现覆冰故障，一是由于线路穿过冰区，二是天气突遇恶劣，致使线路截面覆冰增厚，重量过重，线路运行出现不稳定性；④振动故障多数是在大风天气下遇到强劲风力，致使线路运行振动，诱发故障，也会受到其在搭建过程中地势环境影响产生自由震动，皆会造成故障的发生；⑤风偏故障是由于气象环境致使线路的杆塔和绝缘子串发生风偏现象，出现故障。外界存在很多的因素，与我们可控的，也会出现我们不可控的，故障问题的产生，需要做好对应的和有效的解决措施。

±800kV特高压直流输电系统自身软硬件设备一旦出现问题，也会造成运行故障，像软硬件设计、施工以及材料选择、辅助设备质量等，任何一点失误都会造成故障发生，其中最为重要也是最需要关注的就是换流站设备缺陷，其是造成故障的重要因素之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在±800kV特高压直流输电系统运行使用的相关软硬件以及其他相关材料等等，要求都必须符合设计规划所需，才能进一步降低故障发生概率。

除此之外，±800kV特高压直流输电系统相关的检修技术的改革升级未被重视到位，也是造成故障多发的原因之一。检修工作人员能力不足，相关电网企业未做到全面的检修技术培训，管理机制中也没有很好的奖惩制度用来规范和激励技术人员，致使电力系统一旦在运行中出现故障，解决不够及时，系统自身运行受到影响，自然也就不会带来高的收益，甚至还会造成经济损失。

三、有关±800kV特高压直流输电系统运行检修技术研究

1.完善标准体系，构建安全输电系统

±800kV特高压直流输电系统不同于传统应用的输电系统，自身对于输电系统安全性能要求较高，但是目前我国对于输电标准并未全面做到统一要求，也就是不能依据我国实际情况，站在综合考虑的角度去设计和规划输电系统的施工、运行以及检修等，所以针对以上环节，要制定科学合理的技术标准，这样才能综合的考虑到各个环节，输电系统才能具备稳定、安全的运行基础。

2.故障问题对应有效的解决措施

针对±800kV特高压直流输电系统运行遇见的故障问题，需做好杆塔的接地电阻，增强避雷效果，降低雷击的发生。对于输电运行系统要强化检修和维护及时到位，做好软硬件以及绝缘保护等相关环节的检测，同时利用远程监测，实现线路脏污情况的监测，保护好线路的运行，可以依据不同区域内线路需求特制涂料，强化绝缘子串的抗污效果，进一步降低故障的发生频率，促进线路安全稳定的运行。

3.强化输电系统的运行管理，做好工作经验的累积

输电系统能够稳定运行，也需加强运行管理，与气象部门增强互通效果，依据输电系统设计需经过的区域，做好气象参数和风偏参数的监测处理，最大限度的避免线路经过恶劣的区域，减少覆冰和风偏故障。除此之外也要强化监测系统的功能，制定有效的防御防治措施，结合气象参数变化，做好输电系统的运行维护。特高压直流输电系统优势明显，因此要依据其运行经验做好经验的积累总结，为检修技术的提高做好基础。此外，借助检修设备，制定实时检修方案，强化检修技术水平，制定检修技术标准，提前做好应急预案，规定专人负责监测运行系统，健全设备运行管理机制，增加经济收益。

结束语

随着±800kV特高压直流输电系统运行不断的向前发展，更需要强化其检修技术的水平，做好特高压直流输电系统的维护，放大其在电力系统行的价值。通过本文对±800kV特高压直流输电系统故障阐述分析以及检修技术探究，为±800kV特高压直流输电系统运行发展提供参考，促进其长远发展。

参考文献：

[1]胡强,王渝红,邓鸿强,等. 高压直流输电系统主设备状态监测分析[J]. 电力与能源,2014,(2).

[2]刘耀,庞广恒,李新年. 特高压直流输电工程调试换流阀低压加压试验时直流电压异常跌落分析[J]. 高电压技术,2013,(3).

[3]黄科维,刘文泽,袁虎强,等. ±800kV直流站控异常切换原因分析及改进措施[J]. 高压电器,2018,(10).

论文作者:邓博文,唐颖章,雷庆山,肖志超

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/574f27d6d83baccd01fbd0ea.html