# 工业自动化控制设备的可靠性探究论文_张元进

摘要：当今时代，产品质量是决定企业能否健康、持续、稳定发展的关键。生活水平的提高，也使人们对产品质量普遍提高了，产品质量好，产品的价值自然都得到很好的诠释，反之，则不能，总而言之，人们在购买产品时，更加关注其安全性、可靠性、经济性等性能，而安全性、可靠性更是关注的重点，尤其是那些大型成套设备。人们普遍认为可靠性高的产品，其故障发生的概率也小，不仅安全性高，而且也减少了维修费用。近年来，越来越多的企业开始重视电气自动化设备的可靠性，提高了工业自动化控制设备的产品质量。

关键词：电气自动化；控制设备；可靠性

一、控制设备的可靠性相关因素分析

1.1电气控制设备的使用及维护

在具体的操作中，操作人员没有按照规程操作，对控制设备没有实施恰当的操作或维护保养人员对电气控制设备缺乏定期的相关维护和保养，上述种种都可能产生控制设备可靠性的降低。

1.2电气控制设备工作环境

电气设备的工作环境多种多样。机械作用力、气候条件和电磁干扰等都是影响控制设备可靠性的原因。其中气候条件中的温度、湿度、气压、大气污染等，可能引起控制设备的温度上升过高、电气性能下降、结构破损、运动不灵活，严重者可直接导致设备瘫痪，无法工作。在不同的运载工具中机械条件是指电气设备在使用阶段出现问题，诸如冲击、振动、离心加速度，会发生元件损坏。

1.3控制设备关键元器件质量

电气控制设备关键元器件的质量也会影响到电气设备的可靠性。现阶段我国的元器件生产商比较多，其质量也是良莠不齐，差别不小，所以使得控制设备的可靠性指标处于较低的水平。小型企业中，由于管理上的缺失，零部件进厂时没有进行很好的检查。另外，某些元器件生产商为了获得市场份额，运用恶性竞争的方式，压低元器件价格，而某些企业为了谋取更高的利润，采购的过程中完全不考虑质量，这样的情况下控制设备可靠性指标就会在偏低的水平，使用寿命自然而然的也不会长久。

二、设备可靠性测试的主要方法

对工业自动化控制设备的可靠性进行评价时，首先要选择比较合适的测试方法，现今比较通行的对工业自动化控制设备进行可靠性测试的方法如下表1所示。

表1 对工业自动化控制设备进行可靠性测试的方法

2.1试验室测试法

试验室要具备一定的设施条件，可以在现场进行模拟，使被测的工业自动化控制设备能够达到工作时的环境应力，试验累计时间与失效数据等通过相应的分析软件进行计算分析，得到一系列可靠性指标。数据准确真实但对试验条件要求较为苛刻。而且由于试验条件等因素，实验值与真实值很难一致。试验费用较高，适合用于批量生产的自动化控制设备。

2.2保证实验法

一般是在产品出厂之前在一定条件下进行的无故障试验。对工业自动化控制设备进行保证试验，即测试设备早期的时效性。改进设备的性能使设备达到相应的指标规定。该方法适用于数量少但可靠性要求高的控制设备。

2.3现场测试法

在工业自动化控制设备运行现场进行测试，记录其数据，利用相关软件分析计算。这种方法更能反映设备在实际运行中的真实可靠性。缺陷是不可以进行有效控制，在试验时容易受到外界影响，试验条件再现性不足。一般将现场测试分为在线测试、脱机测试以及停机测试3种（如下表2所示）。在线测试法相对比较复杂，但是设备容易在运行时发现或者产生故障，所以常采用在线测试法进行检测。

三、提高工业自动化控制设备可靠性措施

3.1 积极引用先进设备和技术

首先，在提高工艺自动化控制设备可靠性方面，应当积极引进先进的设备和技术，虽然自动化控制设备在我国经过快速发展，已经得到了一定程度的普及，但是从设备技术方面来看，叫国际先进水平还很落后。特别是近年来随着信息技术的发展，自动化控制设备与信息系统的结合已经成为重要的发展趋势，从国外的实际应用经验来看，也取得了较好的效果。因而对于我国工业自动化系统而言，应当积极引进更为先进的控制设备和技术，建立相应的信息控制系统，进行全面的整合。

3.2 建立完善的自动化控制设备可靠性评估体系

在提高工业自动化控制设备可靠性方面，还应当建立起更加完善的自动化控制设备可靠性评估体系。目前在自动化控制设备可靠性方面，很多企业并不重视评估体系的应用，对于可靠性评估体系也缺乏足够的了解。对于自动化控制设备进行可靠性评估，也就是通过科学的评估体系和相应的标准，对于自动化控制设备的运行状态、故障率、维修人员配置、检修制度等等，并且评价自动化控制设备发生故障后所造成的影响。通过建立完善的自动化控制设备可靠性评估体系，对于自动化控制设备可靠性进行可以量化的评估，这是采取相应措施的基础。因而应当提高对于自动化控制设备可靠性评估系统的重视，积极建立相关的标准和机制。

3.3 健全维护保养机制

健全维护保养机制主要是指在自动化控制设备应用中，建立起较好的维护保养制度，合理配置维护保养人员，开展日常的自动化控制设备维护保养工作，定期进行自动化控制设备的检修。通过建立健全的维护保养机制，提高自动化控制设备的维护保养工作水平，这对于降低自动化控制设备的故障率有着重要作用。

四、结语

总而言之，随着当前社会经济技术的不断发展，以及科学研究投入力度的不断加深，在社会生活中非常广泛和普遍的电气设备自动化的运用，很大程度上方便了人们的生活，在这样的发展形势下，设备的可靠性和安全性受到人们的关注度越来越高，强化对设备的稳定性和可靠性对于电气技术人员而言是非常重要的研究方向。因此，强化对技术的完善意义深远。

参考文献：

[1]陈海英.提升电气自动化控制设备可靠性探讨[J].中国高新技术企业，2017（12）：193-195.

[2]王坤.提升电气自动化控制设备可靠性的建议[J].住宅与房产，2016（28）：167-168.

[3]张亦超.电气自动化控制设备的可靠性分析[J].中国高新技术企业，2017（16）：347.

作者简介：

张元进（1982.10.12），男；江苏盐城人；汉族；本科；助理工程师；工程师；主要研究方向：工业自动化。

论文作者:张元进

论文发表刊物:《河南电力》2018年12期

论文发表时间:2018/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5750ad2185033411bb92989f.html