# 浅谈电力线路设计中路径的选择论文_李周协

摘要：电力线路设计过程中，路径选择起到了为日后的建设过程开头的关键作用，通过科学合理地选择电力线路路径，能够促进电力线路建设过程的顺利进行。本文对电力线路设计中路径的选择和杆塔的定位进行了分析，希望能够为我国电力事业的发展作出贡献。

关键词：电力路线；路径选择；杆塔定位

1电力线路路径选择需遵循的原则

通常情况下电力线路路径选择需要遵循五个原则如下：

1.1电力线路设计需要在电力规划方案的指导下进行，设计人员的设计过程要首先参考当地的电网规划方案，从而在此基础上完成对电力线路的设计。电网规划方案可以参考五到十年间，通过对其进行分析，掌握当地变电站和发电站存在的情况，并且作为线路设计过程中的参考，防止由于建设过程中出现阻碍线路建设的情况而重新修建，耽误了建设的进度。

1.2要注意电力线路选择的环境对输电线的影响。环境能够影响到输电线的质量，寒冷地区的覆冰会给建设过程增加难度。在建设之前就需要对当地的自然环境展开综合分析，从而保证线路设计工作的种种可能，确保日后施工过程中的安全性，以及线路设计的有效性。另外，设计人员需要考虑到线路使用过程中山峰的迎风面和当地的交通情况对建设过程的影响，避免重复建设情况的发生。

1.3要注意气候对电力线路建设过程的影响。在一些较为偏远的山区进行电力线路设计时，需要考虑当地气候的特殊性，以及植被的覆盖和地形的复杂程度，一些大型的电力线路工程会同时穿越好几个气候带，每个气候带可能给线路设计带来的影响都要考虑清楚。

1.4要注意对矿区路线的选择。当电力线路遇到矿区时，要尽量避开与矿区的正面相碰，可以通过架设线路的方式通过矿区，减少矿区对线路的影响。

2电力线路设计路径的选择

2.1野外选线

在电力线路选线的过程中，仅仅依靠图上选择无法保证选线的准确程度，只有亲自到野外进行电力线路的选择，才能够保证电力线路选择的准确性。野外选线的过程要在工程开始施工前进行，充分落实野外选线的测绘工作，并且将得到的测绘数据应用到实际的施工工作中。在野外选线的同时，必要的标志埋设必不可少，从而为日后电力线路的维修和勘察工作提供方便。由于电力线路的正确选择直接影响到日后电力线路的正确运行，保证电力线路经济投入的有效性，需要引起足够的重视，勒令线路设计人员严肃对待，认真执行野外选线工作，落实电力线路选线的相关工作，寻找出最佳的电力线路设计路径。

2.2山区路径的选择

由于山区特殊的自然环境条件，在选择电力线路路径的时候，需要考虑山区的种种因素，例如过于茂密的植被和复杂的地形。一些自然环境会影响电力线路设计路径的质量，使设计难度增加，如大风天气会影响电力线路的稳定性，潮湿环境会腐蚀线路等等。在电力线路设计必须经过山区时，应该尽量避免与恶劣自然环境的正面相碰，采用沿着山脊走势的路线进行电力线路设计，而不是横穿山体，从而能够有效降低山中大风和潮湿天气对线路的影响。对于一些特殊情况，需要横穿山体，尽量选择山体薄弱的洼地，减少工作量，将电力线路铺设的难度降到最低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3转角选线

转角点是电力线路设计的关键点，其选择需要按照一定的注意事项进行。在电力线路路径选择的过程中，转角点的选择要尽量在开阔地带，并且与周围物体保持一定的距离，拉线的设置要尽量稳定。转角点不能是相邻两侧和跨越两侧档距较大的位置，山区中的转角点最好是山谷。同时，转角点的转角度尽量小于90度，以免影响到周围的居民建筑以及其他障碍物。

2.4图上选线

图上选线是进行野外选线以及电力线路路径勘察之前需要进行的步骤，通过对各种路径数据的分析，向上级领导作出选线申请之后，签订相关协议书，对电力线路路径进行最初的确定。通常情况下使用的地图比例尺为1:10000或1:5000。根据各种电力线路数据分析的各种结果，制定出多种预选方案，然后根据这些预选方案在图上画出电力线路的各个起始点，根据不同的方案设计用不同颜色的线条将这些起始点连接，就在地图上形成了不同方案之间的对比。然后根据地图去野外进行不同方案之间的对比考察，从而选出其中的最佳方案。

3路线设计选择过程中杆塔的具体定位

3.1针对室内定位杆塔的定位分析

杆塔的定位决定因素是杆塔在平面中的最大弧垂，确定了最大弧垂的位置就能够确定杆塔的准确位置。杆塔的室外位置由杆塔的市内位置决定，从而保证了杆塔定位的准确性。杆塔的室内定位需要确保其稳定性，不会因为外界环境的变化而发生改变。杆塔的市内定位技术就是最大弧垂定位技术，在计算过程中，我们需要通过对最大跨度进行校核，在应力计算的帮助下检验杆塔能够承受的最大强度。杆塔的室内定位要按照一定的步骤进行，并严格控制杆塔搭设和布置的过程。

3.2针对室外定位杆塔的定位分析

杆塔的定位过程是首先进行室内杆塔的定位，然后进行室外杆塔的定位，室外杆塔的定位需要根据现场实际的施工情况进行，从而确定杆塔在室外的位置。在进行室外定位的过程中，要使用和室内定位相同的资料，才能够保证杆塔室外定位的准确性，为了保证使用资料的相同，需要进行仔细核对，并根据核对结果对施工现场的杆塔位置进行调整。

3.3路线护士节选择过程中杆塔的定位校验

路线中的一些数据可以直接在定位图上进行测量，如垂直档距和水平档距，如果垂直档距的数值过大，很可能会造成绝缘裙边的积雪积雨，不利于绝缘材料绝缘能力的保持。通常情况下会把杆塔倒挂着不与地面接触来避免这种情况的发生，对于山区偏远路线的设计，应该尽量保证杆塔较高的位置。

4总结

电力路线路径的设计对于保证输电线的正常运转有重要作用，路线的选择正确与否直接影响到接下来输电线路的正常运行。施工人员需要有丰富的经验和高超的设计水平才能够完成电力线路的准确设计。同时，杆塔的准确定位是电力线路设计之需要严肃对待的事情，其定位情况的好坏能够直接影响到电力线路的整体造价，对电力线路的整体运行有重要作用。

参考文献

[1]陈禹谋[1]. 浅谈电力线路设计的路径选择与杆塔定位[J]. 电子制作, 2013(24):161-161.

[2]简义重,党强斌.浅谈电力线路设计中路径的选择[J].科技视界,2013(24):268-269.

[3]白桦.浅谈电力线路设计中路径的选择[J].科技创新与应用,2014(35):200.

[4]张忠廉.试述电力线路设计中路径的选择[J].《华东科技：学术版》,2015(7):284-284.

论文作者:李周协

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/576c928d2198e3322f5f57dc.html