# 模板施工技术在混凝土建筑结构的应用论文_彭天明

广西华硕建设工程有限公司 广西南宁 530031

摘要：为了促进模板施工技术在混凝土建筑结构中的科学高效应用，本文旨在以混凝土建筑结构模板施工技术发展现状为切入点，对技术要点进行全面分析，并在相关科学原则的指导下，对混凝土建筑结构施工过程中模板技术的应用途径与方式进行探索。

关键词：混凝土建筑；模板施工技术；技术要点；应用途径

前言

模板施工技术作为混凝土建筑结构施工技术体系的重要构成，在混凝土建设结构设计与施工过程中发挥着关键性的作用，其在实践中的应用不仅能够有效提升混凝土建筑的建设质量与水平，增强建筑物的实用性，还能够在一定程度上缩短施工周期，进行投入成本的科学控制，保证混凝土建筑开发项目的有序进行，以有效提升我国建筑行业的开发建设能力，促进其健康快速发展。

1.混凝土建筑模板施工技术的发展状况

近些年来我国混凝土建筑工艺在实践中取得了较为显著的进步，模板施工的结构体系得到了充分地优化，实现了功能结构的简化操作，在很大程度上满足了模板施工技术的实际使用效果，实现了模板支撑薄弱层开发建设活动的有序进行。同时模板施工技术在模板材质方面出现了提升，由传统的木质转变为钢制以及钢木混合的组成形式这就大大提升了模板使用寿命，扩大了模板施工技术的使用范围。

2.模板施工技术技术要点分析

为了保证模板施工技术的实际应用效果，需要我们对其技术要点进行分析，为此一方面需要对混凝土建筑结构中，使用模板施工技术的结构以及部件进行测量，对不同结构以及部件的位置进行记录，为模板的加固工作准备条件。另一方面要对模板的刚度、强度以及稳定性进行更为严格的要求，通过这种方式确保模板作用的有效发挥，并在这一过程中对相关的建筑结构以及模板进行调整，确保模板施工技术的科学应用[1]。

3.模板施工技术在混凝土建筑结构中应用所遵循的原则

3.1模板施工技术在混凝土建筑结构中的应用必须要遵循科学性的原则。模板施工技术在混凝土建筑结构应用目标的实现，要充分体现科学性的原则，只有从科学的角度进行模板施工技术应用范围、技术应用手段以及结构施工处理方式进行细致而全面的考量，才能够最大限度的保证模板施工技术在混凝土建筑结构中的应用能够满足建筑项目混凝土结构设计与施工的基本要求，只有在科学精神、科学手段、科学理念的指导下，我们才能够以现有的技术条件为基础，实现混凝土建筑结构中模板施工技术的科学高效应用。

3.2模板施工技术在混凝土建筑结构中的应用必须要遵循易操作的原则。由于混凝土建筑结构开发建设的场所大多位于室外，其操作环境较为简陋，难以实现模板施工技术的细致处理与操作，为了适应这一现实状况，模板施工技术在混凝土建筑结构在应用的过程中，就要尽可能的模板施工技术中各项技术的容错率，减少外部环境模板施工技术工作活动的影响。所以模板施工技术在混凝土建筑结构中的应用必须进行简化处理，降低模板施工技术相关技术的操作难度，使得在较短时间内，进行相关系统的熟练操作，保证混凝土建筑结构工作进行的速率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4. 模板施工技术在混凝土建筑结构中应用的途径与方法

为了保证模板施工技术在混凝土建筑结构中的科学高效应用，充分发挥模板施工技术的实用价值，需要相关工作人员立足于模板施工技术发展的实际，结合主要的技术要求，在科学性原则与易操作原则的指导下，从多个层面入手，采取针对性的措施，推动模板施工技术在建筑实践的实现。

4.1混凝土建筑结构模板的科学处理，为了推动混凝土建筑结构模板的处理工作的有序进行，需要我们从模板的类型的选择、模板制作、安装以及拆装维护等方面出发，确保混凝土建筑结构模板施工活动的科学高效开展。首先现阶段，建筑施工单位在进行混凝土建筑结构模板施工的过程中，出于成本以及操作难易程度的考量，在模板选择的过程中，通常将胶合板作为主要的材料[2]。胶合板虽然能够在一定程度上满足建筑结构模板施工的实际要求，但是由于胶合板本身稳定性不足，一旦出现受潮的情况，将会导致模板浇筑后出现性状不均的清理。为了避免这一情况，在混凝土建筑结构模板选择的过程中，要选择那些拥有防水、防潮性能的胶合板，进而提升模板自身的稳定性，实现建筑结构模板浇筑获得有序进行。其次要进行混凝土建筑结构模板的科学制作，混凝土建筑结构模板的制作工艺较为复杂，为了保证模板的质量，在制作的过程中，需要对锯板机、切板机以及钻孔机等加工机器进行调试与优化，保证模板加工的准确性与高效性。在这一过程中为需要模板制作人员严格遵守相关技术标准，将模板放置于水平面上进行处理，模板制作之后，需要按照设计方案在固定的位置上进行防水等保护涂层的加工，在制作的过程中，一旦出现问题应及时采取必要的补救措施，增强模板制作的质量[3]。再次混凝土建筑结构模板安装的过程中，为了确保安装工作的科学进行，需要安装人员根据一定的安装顺序，对模板进行次序安装，对安装工期进行合理控制，避免出现急功近利的情况。同时在模板安装的过程中，要对相关模板进行必要的防护处理，避免安装过程中对模板做成不必要的损伤，对于定位螺栓孔位要进行特殊的加固处理，组织相关人员对孔位的安装效果进行检验，通过这种方式来增强混凝土建筑结构模板的安装质量，减少安全事故的出现。最后在混凝土建筑结构模板的拆除与养护过程中，要根据操作规范与技术要求进行合理化操作，模板作为混凝土建筑结构的支撑环节，其拆除活动的开展，需要与混凝土的强度结合起来，这就要求工作人员在进行模板拆除的过程中，要严格控制模板拆除时间，制定合理的拆除方案，对模板中的螺栓、固定连接结构、拆除方式进行设计，避免拆除过程中对模板带来的损害。在模板拆除后，需要对模板进行集中处理，清理修复模板，并根据实际情况对模板进防护层的涂抹，以此来保证模板内部的温度、湿度条件，进行养护周期的确定，通过上述操作进一步提升模板养护的效果，减少建筑企业在模板制作与使用过程中的资金投入，促 进其在实践中的科学高效应用。

4.2对混凝土建筑结构模板施工技术进行必要的优化与调整，混凝土在自身性质的影响下，其强度会随着环境的变化出现一定的差异，因此在模板施工技术在应用的过程中，需要根据实际的需要进行必要的优化与调整，以期满足混凝土建筑结构开发建设的实际要求。针对混凝土强度不断变化的情况，模板施工技术在应用之前，需要组织相关工作人员对混凝土的强度进行实时监控，并以此为参考对模板形式进行调节，使其能够满足不同强度下，混凝土结构的强度要求。为了保证混凝土建筑结构施工技术的应用效果，在实际操作的过程中，需要对外围框架进行固定与支撑，以此来提升建筑结构的稳定性，通常情况下，要将模板的固定面积控制在一定的范围之内，通过对钢筋自边梁以及墙延伸程度的有效控制，实现了施工技术的必要优化与调整。

结语：

为了确保模板施工技术在混凝土建筑结构的应用效果，本文从模板施工技术的发展现状以及技术要点入手，通过分析相关原则要求，从模板处理与施工技术的优化两个方面详细论述了模板施工技术的应用途径与方法，推动了混凝土建筑结构施工的高效进行。

参考文献：

[1]苑艺林.混凝土建筑结构中模板施工技术的应用分析[J].中国新技术新产品，2016（9）：96-97.

[2]段文振.混凝土建筑结构中模板施工技术的运用[J].工程技术：文摘版，2016（16）：31-31.

[3]袁杰.混凝土建筑结构模板施工技术的应用[J].科研，2015（57）：222-222.

论文作者:彭天明

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5776df21618389196e558c87.html