# 土建工程框架结构施工策略研究论文_刘明

山东水发建筑安装有限公司 250101

摘要：伴随着社会经济的不断发展，城市化建设进程逐渐加快，土建工程项目数量越来越多，不过，企业仍然需要加大对工程质量的监督控制力度。当实施土建工程的过程中，框架属于非常关键的一项结构，其由于有着良好的防震性以及安全性，因此被广泛应用到了土建工程中。在本篇文章中，主要分析了土建工程框架结构施工期间存在的相关问题，提出了加强框架结构施工的基本对策。

关键词：土建工程；框架结构施工；存在的问题；具体策略

当前阶段，人们对于土建工程质量提出了越来越高的关注度，这就要求大力增强框架结构的稳定性，使其和标准要求相符合。从实际情况来看，框架结构对于土建工程质量有着直接性的影响，虽然土建工程框架结构起着决定性的作用，可是因为受有关因素的干扰，使得框架结构尚有着诸多的缺陷，基于此，应当根据实际情况来制定出完善的对策加以解决，从而确保工程的安全开展。

1、对于框架结构的论述

所谓框架结构，其实是一项由梁、柱等相互组合形成的结构体系，其具备的优势极高，可以抵抗水平作用力和竖向承载力，并且施工起来比较的方便，可以在一定程度上增强工程质量。

1.1框架结构采取的连接方法

梁柱属于框架结构的核心，在连接梁柱的过程中，主要是采取排架结构和铰接连接的方式进行的，这两种方式的效果良好，未来值得进一步推广。

1.2框架结构具备的作用

当前，框架结构自身有着良好的灵活性，其可以合理的对工程平面进行布置，能够在减少成本输出的基础上实现经济效益的提高，实现企业更好发展。再者，框架结构经常被标准化，此种情况可以减少施工的日期，再加上框架结构刚度较强，抗震性良好，所以可以结合工程实际开展情况实施浇筑工作。

1.3框架结构的缺陷

对于框架结构的各项节点来讲，有着非常明显的节点应力，而且每一项侧度比较小，在受到强力因素的影响之后，就会使得位置移动现象，进而弱化工程质量。在工作开展期间，包含的环节比较多，流程较为复杂，并且还会受到诸多因素的影响，比如周围环境和天气等，这些均增加了结构框架施工的难度。

2、土建工程框架结构施工期间存在的相关问题

2.1框架结构梁柱施工期间存在的相关问题

在土建工程框架结构施工期间，通常是将混凝土钢筋结构当成一项关键的主体，节点是梁和柱相互连接的位置，并且框架结构承载力均是以此为主的，从中看出，节点稳固性直接影响着框架结构效果的发挥。其次，在框架结构施工环节中，梁柱节点控制期间面临的难度是非常高的，同时这也是框架结构施工关注的重点问题，如果施工不到位，必定会引发诸多的问题。最后，内部箍筋绑扎起来有着诸多的难度，其提出的要求非常严格，一旦没有采取合理的绑扎技术，就会为框架结构施工作业的带来不良的风险问题。通过探究得出，框架结构施工期间面临的问题表现在以下几个方面；

①梁对于纵筋锚固长度提出的要求是非常高的，假如该项长度和标准要求不相符，会引发弯钩风险问题，如此一来，也影响到框架结构梁的施工质量。

②在土建工程开展期间，有的企业为了提升经济效益而不重视材料质量的监控，一昧的减少上柱箍筋的数目，受此种现象的影响，使得绑扎箍筋数目和施工具体要求不一致，而且数量的缺乏也会影响到节点位置柱施工效率的提高。

③柱截面和柱筋变化位置中采取的施工方式不到位，根本无法满足施工需求，在具体操作期间，有着很大的随意性，因此引发了不良问题的发生。

④在施工期间，除了施工人员操作不具备规范性之外，设置的节点位置柱箍筋间距也不合理，致使内外柱箍筋圈数有着明显的差别。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2模板施工期间存在的相关问题

模板工程是提升混凝土结构尺寸准确性的关键，其可以满足抗震的需求，从中看出，模板工程质量好坏对于混凝土结构抗震性能有着决定性的影响。通过探究得出，发生构件轴线位移的因素表现在以下几点：

①支模期间，没有拉水平和竖向通线，并且没有制定完善的竖向垂直度控制对策。

②在进行混凝浇筑过程中，下料不具备均匀性，甚至有的情况下一次浇筑高度比较高，使得压力增大，模板从而发生偏差。

③当前阶段，拉螺栓安装位置不准确，有着一定的误差性，并且工作人员对数据进行测量的过程中，采取的测量方式不到位，进而使得数据出现误差现象。

3、土建工程框架结构施工策略的制定

3.1进行梁柱施工的基本策略

在梁柱节点施工期间，经常出现钢筋绑扎误差的现象，基于此，对于相关人员来讲，需要采取正确的方式对箍筋进行绑扎，通过相关探究表明，工作人员只有落实以下几点措施才能够提升工程质量。在土建工程前期施工阶段中，相关人员必须明确具体的工艺流程，提前安排施工流程，控制好钢筋的数量。当实施施工作业的时候，工作人员可以采取分段的方法来对箍筋进行绑扎。分段操作流程表现为：首先，以框架梁底部的柱箍为主，对其进行规范性的绑扎，安装柱模之后浇灌柱硂，再者，相关人员将柱模拆除，安装梁底模，将梁底筋安装于梁底模中，捆扎节点箍筋。需要明确注意的一点是，在土建工程开展期间应用框架结构的过程中，必须加大对梁柱的控制力度，提升土建工程质量，使其和规范性要求相一致，以此确保工程安全开展。

3.2框架模板施工策略

①在现有的框架结构模板施工期间，层板和木枋起着决定性的作用，当处于不同施工项目中的时候，两者无论是应用数量还是使用方式都有着明显的差别，不过，在模板施工期间，应当高效率的使用两种材料，以此确保框架施工更加完善。因此，相关人员需要将两种材料的选择作为重点来看待。首先，在前期施工阶段中，人员对市场进行详细的调查，选择环保性能良好并且合格的材料。再者，在支模板支撑架施工期间，应增强支撑架的稳定性，遵循施工图纸要求来布置预埋件和预留孔洞位置，严格审核放线测量，以此保证测量数据的准确性。当进行支模施工的时候，必须稳固根部，以免后期施工期间发生不良的偏移情况。

②加大对框架结构施工期间漏浆现象的重视力度，制定出相关的对策来减少漏浆现象的出现。从当前情况来看，漏浆现象普遍存在，其对于工程质量的提升有着直接性的影响，所以，应当加深楼板和模板之间的严密性，处理好模板中的缝隙，进而避免漏浆现象的发生。

3.3混凝土施工策略

在实施土建工程地下室施工作业的过程中，需要对框架结构地下室的墙体浇筑质量进行严格监控。在进行第一次浇筑的过程中，需要留下相应的施工缝，将石子砂浆填筑到施工缝内，等到完成填充作业以后，采取分层振捣的方式展开工作。其次，对地下室墙体展开浇筑的过程中，必须严格控制浇筑厚度。一般来讲，以振捣棒自身长度为基本的浇筑厚度标准，振捣期间，增强混凝土的密实性，当振捣位置钢筋比较密集的话，可以使用直径比较小的振捣棒。当浇筑框架结构柱和地下室墙体的过程中，使用分段浇筑的方式，均匀的布置下料，堆料高度不可以低出1m。下灰期间，为了避免洞口发生变形问题，必须同步进行振捣。当浇筑墙体和结构柱混凝土前期阶段中，清除底部的软弱层。最后，振捣阶段中保持板面的平整性。

4、结语

从以上论述可以看出，在土建工程施工期间，框架结构是经常应用的一项结构，其具备仿真性能强以及安全性好等一系列特征，将此项结构应用于土建工程中，需要加大对施工技术的控制力度，以此防止出现工程安全问题，从而影响到整体质量。

参考文献：

[1]江晓琳.土建工程框架结构施工策略的分析[J].建材与装饰，2019（03）：43-44.

[2]李珉.对土建工程框架结构施工策略的分析与研究[J].江西建材，2017（21）：112-113.

[3]郑付胜，张伟.土建工程框架结构施工策略的分析与研究[J].住宅与房地产，2017（29）：163.

论文作者:刘明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/579f7eae99f17f0a08b5d5f1.html