# 电力施工安全与电力检修问题新探论文_周大为

随着工业、商业的发展与人民生活水平的提高，社会用电量一直在快速增长。因此，电力企业必须认真做好电力施工与电力检修工作，让广大用户用上电、用好电。

一、当前，电力施工与电力检修中存在的安全问题

（一）电力设备存在安全隐患

目前，许多电力设备使用已经超过设计年限，陈旧、老化，磨损巨大；而且它们长期超负荷运转，带病运行，极易发生电压不稳、突然断电、或线路故障（一些电气设备甚至会发生烧毁、爆炸）。因此，相当数量的电力设备存在着不同程度的安全隐患，给电力施工与电力检修造成一定的困难。

（二）施工人员违章作业

在电力施工与电力检修作业现场，经常可以看见许多施工人员违章作业：有的施工人员没有正确佩戴安全帽，有的施工人员系在身上的安全带已经发生严重损坏；梯子没有做好防滑措施；在电线杆上进行高空作业时，没有挂保护接地、保护接零，腿部保护没有扎好[1]；有的施工人员，把保护接地、保护接零随意挂在梯子上；有的施工人员站在台架上作业，却没有挂安全带；一些施工人员在现场穿拖鞋。施工人员安全意识薄弱，自我保护措施不到位，进行违章作业，往往会造成各类安全事故。

二、探讨如何加强电力施工与电力检修安全管理

（一）积极应用先进技术

电力施工与电力检修工作劳动强度大，危点多；继续使用大量人力进行电力施工与电力检修，不仅很难保障质量，而且还会增大电力企业的人力成本。因此，在电力施工与电力检修中，应当积极运用各种先进技术。

电力企业可以应用无人机进行电力检修，无人机飞行速度快、重量轻、飞行时间长，飞行高度高，可以在遥控下近距离观测输电线路、杆塔[2]。哈工大机器人集团研究的喷火式无人机，还可喷射50～80厘米长的火焰，清理高压线上的杂物（火焰对导线不会构成任何损伤），从而大大提高电力检修的效率，同时将人员高空坠落、触电的风险降为零。

电力企业还可以在电力施工与检修中大量使用带电作业机器人。带电作业机器人可以进行带电断线、带电接线、带电更换隔离开关、清洗障碍、带电更换熔断器等各种作业。美国、日本、加拿大、英国等发达国家的电力系统早已普遍使用带电作业机器人代替人工作业，不仅提高了带电作业的效率，而且保证了作业的规范性。这是值得国内电力企业学习、借鉴的。

（二）实行自上而下的安全管理

1、电力企业领导必须调度重视安全责任，要将安全问题纳入日常工作的议程；要始终保持高度的安全敏感，发现问题，必须紧抓不放，狠抓安全工作的落实；必须经常亲临现场检查施工作业安全（在条件允许的情况下，可使用智能手机进行督查[3]）；要善于运用正反两方面的典型案例来引导、启发施工人员。

2、进行安全管理，必须加强事前预防。要逐级对施工人员进行安全知识教训，要求每一名施工人员都必须掌握熟悉的技术本领，树立牢固的安全意识，在思想上高度重视安全作业，并掌握安全作业的技巧。同时，还要作好安全事故预案，制定好应急计划与保护措施计划。

3、安全督察员必须坚持每天亲临施工现场，坚决制止违章作业、违章操作。每次施工作业开始前，每次施工作业结束后，都必须召开安全例会、安全分析会。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、层层抓落实，落实每一个环节、每一个班组的责任，让每一名施工人员都应当参与进安全管理，鼓励施工人员自我督察与互相督察，对安全生产实行全方位、全过程管理，仔细排查每一个安全隐患，清除所有的安全死角。

5、进行安全绩效考核

每月进行一次安全绩效考核。安全绩效考核须引入多个考核主体，实行360度绩效反馈评估方法：每一名施工人员进行自我考评，各施工班组进行内部自评，各施工班组之间进行互评，施工队对各班组进行考评，最后，根据各方面的意见进行综合考评。绩效考核不达标者，必须予以适当惩罚（轻者扣除5%的当月工资，重者必须清退）。绩效考核优异者，则须予以适当奖励[4]。

6、加强对安全工作各个薄弱环节的控制

施工人员年龄不得超过五十周岁，不得低于十八周岁，尽量选择有经验、身体健康、强壮的施工人员进行作业。施工人员进入现场后必须佩戴安全帽。

为防止施工人员在电杆上坠落，登杆前必须穿胶底鞋，并检查脚扣、安全带、手绳；还要检查电杆的埋深。在完成吊装的塔段上不能留下活铁或活脚钉，在登杆作业时必须随时绑好安全带，安全带必须绑在牢固的地方，而不能把安全带绑在导线上。在杆上作业时，严禁抛投物品，只能使用绳子传递物品。

为防止高空坠物伤人，较重的物品一律不得人拽，必须使用机械；起吊重物时下方严禁站人。

（四）做好电力设备的检查

在条件允许的情况下，电力企业应运用人工智能技术，全面检查电网及其电气设备的用电状况、运行情况、周边环境、气候，并分析电力系统中的薄弱环节，提前采取预防措施。

电力企业还应综合运用网络技术、计算机技术、传感技术、光电子技术，构建智能检测系统，对整个电网系统实行动态监控。一旦电网系统发生故障，智能检测系统可以在繁杂、密集的线路中迅速发现、跟踪故障信号，实时锁定故障点并采取自动保护措施，再调动人员及时进行处理[5]。

在条件允许的情况下，电力企业应主动更换那些已经超期服役、“带病坚持工作”十几年的老旧电力设备，防患于未然。

目前，相当多的变压器、线路使用的是P-15针式绝缘子或P-20针式绝缘子。它们的耐雷击水平较低，可使用支柱式绝缘子或瓷横担绝缘子替换针式绝缘子。支柱式绝缘子具有很强的抗张强度与搞弯强度，安装施工也比较方便，耐雷水平高。瓷横担绝缘子采用实心瓷件，不会被雷电击穿。

结束语

当前，电力施工与电力检修作业的高技术含量较低，因而在安全管理上存在一些问题。因此，我们应积极应用先进技术，并落实安全责任制，以提高电力施工与电力检修作业的质量，保障电力系统稳定运行。

参考文献：

[1]陈勇.电力施工安全与电力检修问题探讨[J].通信电源技术,2018, 35(11):218-219.

[2]邢雁君.电力检修与电力施工技术研究[J].价值工程,2018,37(05):218-220.

[3]邓难民.电力施工安全与电力检修问题措施[J].科技经济导刊, 2017(33):41-42.

[4]谭力.电力施工安全与电力检修问题[J].中国高新区, 2017(15):117+119.

[5]王晓军,陈圣桂.关于电力检修与电力施工技术的探讨[J].电脑迷, 2016(10):82.

论文作者:周大为

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第4期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57afb5ace7f8ae95aaefabb3.html