# 探析电力建设施工现场的安全管理论文_李欢

摘要：随着经济的矿速发展，对电力建设中施工现场安全管理进行分析已经势在必行。电力建设施工项目，属于高危行业，其在建设时会出现各式各样的安全问题，为电力施工带来了不少的安全隐患，同时也对电力项目施工人员的人身安全产生一定的影响。因此本文对电力建设施工现场存在的安全管理问题进行了分析，并针对这些问题提出了相应的解决方案，可以有效的提高电力建设施工现场的安全管理效率。促进电力工程建设的稳定发展。

关键词：电力建设；施工现场；安全管理问题；对策

引言

随着经济的迅速发展以及科学技术水平的不断提高，我国的电力建设取得了很大的进步，为我国国民经济的发展以及人民生活水平的提高做出了贡献。电力建设工程建设是我国重要的民生项目，为保证电力建设工程的顺利完成，促进工程施工质量的提高起到了重要的作用。然而在实际施工过程中仍然存在着一系列的问题，需要采取有效措施予以解决。文章就电力建设工程施工管理核心思路进行了研究与分析

1电力建设施工现场安全管理的重要性

加强施工现场安全管理，对施工人员生命财产安全、电力领域和社会持续健康发展都十分重要。1）一旦电力建设施工现场出现安全方面的问题，对施工人员的影响最为显著，轻则会出现身体方面的损伤，重则会出现死亡事故。只有加强电力施工现场安全管理，防止高空坠落、触电等事故的出现，才是确保施工人员生命财产安全的关键性因素。2）为了保证在短时间内更好的用电，电力建设施工过程中应保证高速度、高质量。若是出现了安全事故，在延误工期的同时，还会阻碍社会各个领域的正常运转。而加强安全管理，可有效避免或者降低安全事件出现，对于社会的正常运转具有积极作用。3）加强施工现场安全管理在提升经济效益、企业信誉和形象方面均具有积极作用。若是施工现场出现事故，将会直接威胁施工人员生命安全，对企业形象造成负面影响，在处理善后事项的过程中会增加企业的经济投入。若是施工人员数量锐减，也会造成工期延误，不利于电力行业经济效益的提升。加强电力建设施工现场安全管理，可有效解决上述问题，也是提高电力行业经济效益、维护信誉和形象的主要手段之一。

2电力建设工程施工管理中存在的问题

2.1材料质量把控不到位

在电力建设工程施工管理的过程中，必须严格遵循相应的规章制度。施工材料的优劣能够对电力建设工程的整体质量造成决定性影响，如果材料质量不过关，将会使得电力建设工程的稳定性、牢固性受到影响，无法满足标准需求。然而在实际的施工管理过程当中，一些工程所使用的材料无法达到国家或者行业规定的标准，工程施工质量不合格。究其原因，主要表现在如下几个方面：首先，现场材料管理制度不完善，没有明确的材料进驻现场流程，在这种情况之下，一些不合格的材料进驻到施工现场，对工程造成不良影响；其次，相关部门没有对材料质量管理引起足够的重视，没有设置专门的材料管理人员，或者材料管理人员形同虚设，没有按照标准流程进行材料质量检查，使得很多质量不达标的材料进入现场，影响了电力建设工程施工质量，造成了企业的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2施工质量管理不完善

电力建设工程施工质量管理不完善主要体现在如下几个方面：首先，没有进行充分的准备工作，在正式施工之前，没有对相关资料进行收集和核实，没有对施工图纸进行充分的了解与掌握，不利于后期工程施工的流畅性与高效性；其次，忽视施工动员会议的重要性，施工人员无法快速进入施工状态的情况，对施工标准把握不到位，进而对施工质量造成一定程度的不利影响；再次，部分施工技术人员专业素养有待提高，缺乏足够的专业知识与专业技能；同时，在施工过程中会存在工序交接的情况，但实际施工过程中往往会出现交接工作断层的现象，一方面影响了施工进度，另一方面也会影响工程施工质量，带来安全隐患；最后，当前状况下很多电力建设工程的监督体系不健全，没有对岗位责任制进行有效的明确，导致在责任追究中不明确，对整个现场的工作积极性造成十分不利的影响。

3电力建设施工现场安全管理对策

3.1实行安全责任制

将安全责任制引入到电力建设施工现场，可有效增强施工人员的安全防范意识，并始终将安全放在首位。安全责任制的实施可从以下几个方面入手。1）电力建设企业应结合实际尽快建立起安全责任制度，并对其不断进行完善，通过组建安全领导小组，对安全管理目标进一步明确。在具体项目工作开展之前，施工人员需获得安全责任人签订的建设项目安全责任书后方能施工。2）加大监管力度。在电力项目建设施工中，电力施工企业应加强与劳动保护机构的沟通协作，以对施工现场进行管理和监督。3）在实际的电力施工中，应将专业的安全监督人员安排到建设施工的各个小组中，负责对指导本小组的安全施工，以确保各项安全工作在施工中得到落实。

3.2制定科学合理的施工方式

制定电力建设施工方案，可有效减少后续施工管理中出现的各种问题，对于增强电力施工质量也极为有利。为了更好地绘制电力工程图纸，工作人员应深入到施工现场进行勘察，对施工现场的地质条件、地下水深度、周围环境、天气情况等进行了解，为了有效增强施工方案的合理性，应全面考虑施工设计中可能出现的不利因素，以确保电力建设施工可以顺利开展。在编制施工现场预案中考虑不利因素，可有效防止施工操作中可能出现的意外，如在事故问题出现后，迅速对受伤人员开展抢救，为伤员生命安全争取更多的时间。通常情况下，预案的制定应涉及各个方面，如化学危险品的处理、火灾事故处置、食品中毒应急预案、极端天气的应急预案、伤亡事故处理等。

3.3增强施工人员安全责任意识

对于电力施工人员来说，具备安全责任意识和良好的技术水平对于电力建设施工现场的安全管理具有一定的指导作用。为保证电力施工可以顺利开展，应对现场管理人员加强培训，增强自身安全责任意识和安全管理技能。做好新入职员工的岗位责任、个人操作管理技能能力和岗位安全意识的培训，使其在较短的时间内可以更好的胜任岗位工作，将自身的作用充分发挥出来。做好老员工的基础技术培训和案例培训，通过引进其他电力企业的安全事故案例，对施工中的安全事故原因进行探讨，分析在事故出现后正确的预案处理，并提出相关对策建议，只有全面理解透彻这种案例，才能避免日后出现同样的案例或者类似案例出现后，通过采取相关应急预案，降低安全事故损失。

结语

电力系统在运行时电力建设施工现场的安全管理工作直接决定着其工作效率以及发展前景，现阶段的现代化管理经验更新的非常迅速，这就要求相关管理部门能够做到与时俱进，在管理工作方面进行实时更新，并从对建立应急预案、提高工作意识、完善管理制度等方面进行加强，从而提高施工单位的工作效率。

参考文献

[1]王明,王林,曲乐斌.新形势下电力建设施工现场安全管理问题及策略分析[J].住宅与房地产,2017(06):194.

[2]范磊.新形势下电力建设施工现场安全管理的问题及策略[J].工程技术研究,2017(06):185-186.

[3]李鹏.新形势下电力建设施工现场安全管理问题及策略探讨[J].科技视界,2018(15):152-153.

[4]卢静.建筑施工现场安全管理存在的问题及对策研究[J].化工管理,2018(3):47.

论文作者:李欢

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57b5466ef155fb631a05890c.html